## COMPUTO USH
OBRA: AEROPUERTO DE USHUAIA - REFACCIONES EN RADAR Y TORRE DE CONTROL
El que suscribe, ........................................................., Documento N° ………….……………………, con domicilio legal en la calle ……………………………………………………………..……………………...……………… N° ...………….., Localidad …………………...………………....Teléfono ………………………............................... Mail……………………....................……………………………….…, en representación de la empresa………………………………………………….….. N° de CUIT ............................................, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente contratación, aceptando la totalidad de todas condiciones mencionadas, cotiza los siguientes precios:
Ítem | Descripción | UNIDAD | Cantidad | Precio unitario | Subtotal | Total RUBRO
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | Seguros, permisos de acceso aeroportuarios y disposiciones de higiene/seguridad | gl | 1 | 0 | 0
2 | DEMOLICION |  |  |  |  | 0
2.1 | RADAR. Retiro de portón de acceso a radar y postes metálicos laterales. Los elementos retirados deben ser retirados del Aeropuerto. | gl | 1 | 0 | 0
2.2 | TORRE. Retiro vidrio DVH en cabina ce control (PUNTO 4 anexo planos) | unidad | 1 | 0 | 0
3 | HERRERÍA y ZINGUERÍA |  |  |  |  | 0
3.1 | RADAR. Provisión y colocación de Portón metálico para CERCO. De hoja doble en estructura galvanizada con tejido reforzado y puerta individual integrada. Deberá incluir una puerta de acceso para el personal de hoja de 0,90. Incluir alambre de púa superior ídem existente y cerradura tipo pasador con candado (para ambas puertas). | unidad | 1 | 0 | 0
3.2 | TORRE - Hall de ingreso. viga de encademado de hormigon de base. Provisión y colocación de estructura metálica. Revestimiento lateral y superior (exterior e interior) con chapa lisa BWG 16 pintura antióxido (chapa) y/o base para galvanizado (estructura) + 2 manos esmalte sintético color a definir por D.O. (Punto 1 Anexo planos) | un | 1 | 0 | 0
4 | ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
4.1 | TORRE. Provisión y colocación artefacto de iluminación tipo plafón LED circular de 30 cm para exterior a ubicarse en nuevo Hall acceso. Incluir elementos e instalación necesaria para alimentación y encendido. | un | 1 | 0 | 0
5 | TABIQUERIA DE YESO |  |  |  |  | 0
5.1 | TORRE - Sala de descanso. Tabique Durlock recto esp= 10cm, placa simple 12,5mm en ambas caras, perfil metálico de 75mm hasta losa con buña perimetral en encuentro con pared. Incluye anclajes, piezas de empalme, tornillería, cintas para juntas y todos los elementos necesarios para su ejecución. (PUNTO 3 anexo planos) | m2 | 8 | 0 | 0
6 | CARPINTERIAS |  |  |  |  | 0
6.1 | TORRE - sala de descanso 2do piso. Provisión y colocación puerta placa interior de hoja simple 0,80m. | un | 1 | 0 | 0
| Marco de chapa doblada BWG N° 16. Doble contacto, pintado con esmalte sintético color a definir por la D.O. / Hoja de abrir tipo placa, esp 45mm, doble contacto, plomada. Enchap. ambas caras con fórmica s/ aglom. 4mm. / 3 pomelas para doble contacto de hierro a munición para pintar. Manija doble balancín, bronce platil | un | 1 | 0 | 0
7 | VIDRIOS |  |  |  |  | 0
7.1 | TORRE - Cabina. Provisión y colocación Vidrio DVH ídem existente. Dimensiones a verificar en obra. Incluir selladores y todos los elementos necesarios para su ejecución. Medidas aprox. 2,10 * 2,30 m. Debera tener el mismo esmerilado que la carpinteria existente. | un | 4.83 | 0 | 0
8 | PINTURA |  |  |  |  | 0
8.1 | TORRE - Sala de descanso. Enduido + Fijador + Látex Interior p/ paramentos y tabiques de placa de yeso 3 manos mínimo. Incluye preparación de las superficies. Debera incluir la pintura sobre la totalidad de las paredes si fueran afectadas a la obra (PUNTO 3 anexo planos) | m2 | 16 | 0 | 0
8.2 | RADAR - Pintura sintetica 3 manos para estructura metalica de grupo electrogeno en el radar. Debera incluir rasqueteado, masilla y reparaciones necesarias | gl | 1 | 0 | 0
9 | AISLACIONES |  |  |  |  | 0
9.1 | TORRE - Sala técnica. Provisión y colocación aislación con fieltro de lana de vidrio con foil de aluminio tipo ISOVER ISOAIR para conductos de chapa. (PUNTO 2 anexo planos) | gl | 1 | 0 | 0
TOTAL PRESUPUESTO - INCLUYE IVA, IIBB, CARGAS SOCIALES, GASTOS GENERALES, ETC - ARS | [5 empty] | 0
Aclaraciones: • EANA se encuentra No Alcanzada al Impuesto al Valor Agregado. • Se admitirán únicamente cotizaciones con dos (2) decimales. Precio total: SON PESOS (describir números): ………………..………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Mantenimiento de la Oferta: ……………………………………………………………………………………………………… Plazo de entrega/ejecución: ……………………………………………………………………………………………………….. Forma de Pago:"Dentro de los 30 días de la fecha de recepción de la factura (en el portal cobranzas.com o por cuentas a pagar de Eana Central) y certificación conforme por el Administrador de la OC o lo que ocurra despues" Anticipo financiero contragarantia: