## COMPUTO
“2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN”
OBRA: Remodelación SALA TÉCNICA CECODI
UBICACIÓN: EZEIZA
ENERO 2021
Ítem | Descripción | Ud. | Cantidad | Costo unitario | Total | Total Rubro | %
1.0 | CONSIDERACIONES GENERALES
1.1 | Disposiciones de higiene y seguro obrero con cláusula de no repetición, garantías, civil c/terceros, incendio, inspección de obra, otros. | mes | 3 |  | 0
| Total Consideraciones Generales |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.0 | TAREAS PRELIMINARES
2.1 | Limpieza | m² | 270 |  | 0
2.2 | Obrador, Depósitos y Sanitarios | m² | 14.26 |  | 0
2.3 | Replanteo | m² | 270 |  | 0
| Total Tareas Preliminares |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.0 | ALBAÑILERIA Y AFINES
3.1 | DEMOLICIONES Y RETIROS CECODI 4to PISO
3.1.1 | Demolición de Pisos Existentes | m² | 75 |  | 0
3.1.2 | Demolición de Contrapisos | m² | 75 |  | 0
3.1.3 | Retiro de Membrana Existente | m² | 100 |  | 0
3.1.4 | Retiro de cielorraso y estructura | m² | 190 |  | 0
3.1.5 | Retiro de marcos y puertas de dobles | unidad | 3 |  | 0
3.1.6 | Retiro de marco y puerta de Emergencia | unidad | 1 |  | 0
3.1.7 | Retiro de revoques interiores deteriorados, flojos, aglobados y/o afectados por trabajo de remodelación | m² | 60 |  | 0
3.1.8 | Retiro de Revestimiento de madera con lana de vidrio interior. | m² | 84 |  | 0
3.1.9 | Demolición de tabiques divisorios + puertas en actual aula y sala de reunión. | m² | 52.5 |  | 0
3.1.10 | Retiro de instalación eléctrica existentes | gl | 1 |  | 0
3.1.11 | Demoliciión y retiro de ascensor | gl | 1 |  | 0
3.1.12 | Limpieza y retiro de sótano | gl | 1 |  | 0
3.2 | AISLACIONES
3.2.1 | Impermeabilización de patio interno CECODI | m² | 55 |  | 0
3.3 | REFUERZO DE DINTELES
3.3.1 | Reforzar dinteles donde sea necesario | ml | 6 |  | 0
3.4 | REFUERZO DE ESTRUCTURA
3.3.1 | Reforzar estructural donde sea necesario | gl | 1 |  | 0
3.5 | MAMPOSTERIA Y TABIQUES
3.5.1 | Ejecución de muro nuevo en mampostería de ladrillo, división sala de potencias y sala de gestión. | m² | 16.1 |  | 0
3.5.2 | Ejecución de muro nuevo en mampostería doble de ladrillo, para cerrar vano por retiro de puerta de emergencia. Medidas: 1,10x2,05m | m² | 2.31 |  | 0
3.5.3 | Ejecución de muro nuevo en mampostería de ladrillo cerámico hueco para cerrar vanos por retiro de carpinterías exteriores e interiores. | m² | 6.08 |  | 0
3.6 | CARPETA Y CONTRAPISOS
3.6.1 | Ejecución de Carpeta de Nivelación donde se ejecutará piso nuevo. | m² | 75 |  | 0
3.7 | REVOQUES
3.7.1 | Ejecución de revoque hidrófugo exterior en muro Sala técnica | m² | 28.75 |  | 0
3.7.2 | Ejecución de Revoque Grueso y fino según corresponda en todos los sectores a intervenir | m² | 57.5 |  | 0
3.8 | REVESTIMIENTOS
Sala Técnica
3.8.1 | Provisión y colocación de revestimiento aluminio | m² | 150 |  | 0
3.9 | SOLADOS, ZÓCALOS Y SOLÍAS
Rampa acceso
3.9,1 | Provisión y colocación de piso de goma antideslizante. | m² | 3.5 |  | 0
3.9,2 | Solia de acero inoxidable encuentro de solados | ml | 4 |  | 0
Sala de Gestión
3.9.3 | Provisión y colocación de piso técnico con revestimiento ídem ítem anterior | m² | 54 |  | 0
3.9.4 | Solia de acero inoxidable encuentro de solados | ml | 1 |  | 0
Sala Técnica
3.9.5 | Provisión y colocación de revestimiento Laminado alto tránsito HPL, espesor 1,6mm para piso técnico existente. | m² | 112 |  | 0
3.9.6 | Provisión y colocación de piso técnico con revestimiento ídem ítem anterior | m² | 22 |  | 0
3.9.7 | Solia de acero inoxidable encuentro de solados | ml | 2 |  | 0
| Total Albañilería |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.0 | CONSTRUCCIÓN EN SECO
CIELORRASO SUSPENDIDO MODULAR
Sala técnica, sala de potencia y sala de gestión
4.1 | Provisión y Colocación de Cielorraso modular suspendido de placas de yeso tipo Durlock con estructura de acero galvanizado. | m² | 189 |  | 0
TABIQUE
Sala técnica y sala de gestión
4.2 | Provisión y Colocación de tabique doble de Roca de Yeso ignifuga con aislación acústica-térmica y refuerzo estructural. | m² | 51 |  | 0
| Total Construcción en Seco |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.0 | CARPINTERÍAS ¦ Ver planilla de Carpinterías
Sala Técnica y de potencia
5.1 | P1 ¦ Provisión y colocación de doble puerta RF-60, hoja chapa doble con aislación y doble contacto de hacia exterior con barral antipánico y vidrio de seguridad. Medida: 1,87x2,30 (un paño de 1m y otro de 82m) | unidad | 2 |  | 0
Sala de Gestión
5.2 | P2 ¦ Provisión y colocación de puerta RF-60, hoja chapa doble con aislación y doble contacto de hacia exterior con barral antipánico y vidrio de seguridad. Medida: 1,00x2,04 | unidad | 1 |  | 0
5.3 | V1 ¦ Proivisón y colocación de Ventana linea modena paño fijo DVH con vidrio doble de seguridad. Medidas: 3200 x 2000 | unidad | 1 |  | 0
PLENO ELÉCTRICO
6.1 | P1 ¦ Provisión y colocación de puerta RF-60, hoja chapa doble con aislación y doble contacto de hacia exterior con barral antipánico y vidrio de seguridad. Medida:1,87x2,30 (un paño de 1m y otro de 82m) (piso 2º, 3º, 4º) | unidad | 3 |  | 0
| Total Carpinterías |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.0 | HERRERIA
Rampa acceso
6.1 | Provisión y colocación de estructura metálica con paneles de madera (s/calculo) para recibir piso determinado por la dirección. | gl | 1 |  | 0
6.2 | Provisión y colocación de baranda doble de acero inoxidable en ambos lados de la rampa de acceso | ml | 6 |  | 0
6.3 | Provisión y colocación de estructura de videwall | unidad | 1 |  | 0
6.4 | Ejecución de cerramiento de malla galvanizada | unidad | 1 |  | 0
6.5 | Semicubierta de chapa sinusoidal con estructura metálica similar a la existente. | unidad | 1 |  | 0
6.6 | Provisión y colocación de plataforma metálica en pleno eléctrico + baranda de seguridad. | unidad | 3 |  | 0
| Total Herrería |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.0 | PINTURA
Sala de Gestión y pasillo de acceso
7.1 | Provisión y ejecución de Pintura Látex interior en muros interiores. Provisión y ejecución de Pintura látex. Preparación de superficies, aplicación de enduido / yeso completo, 2° mano de fijador al aguarrás y 3 manos de LATEX, Sherwin Williams o similar. | m² | 616 |  | 0
7.2 | Esmalte sintético carpintería metálica | m² | 20 |  | 0
Patio exterior
7.3 | Provisión y ejecución de Pintura Látex fachada en muros exteriores Provisión y ejecución de Pintura látex. Preparación de superficies, aplicación de revoque fino completo, 2° mano de fijador al aguarrás y 3 manos de LATEX EXTERIOR Tipo loxon Sherwin Williams o similar. (Muro Patio) | m² | 163.56 |  | 0
| Total Pintura |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.0 | INSTALACION ELECTRICA
8.1.1 | Provisión e instalación de nuevo Tablero POTENCIA | bocas | 54 |  | 0
8.1.2 | provisión e instalación de nuevo Tablero AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIOS | bocas | 39 |  | 0
8.1.3 | Provisión e instalación de nuevos Tableros RACKS A y B | bocas | 76 |  | 0
8.1.4 | Cableado de alimentador principal A (Conductor LS0H) | m | 32 |  | 0
8.1.5 | Cableado de alimentador alternativo 3x35/16mm2 LS0H | m | 29 |  | 0
8.1.6 | Cableado de alimentador TS-AA (Conductor LS0H) | m | 15 |  | 0
8.1.7 | Cableado de alimentador y retornos UPSs (Conductor LS0H) | m | 48 |  | 0
8.1.8 | Tendido de bandejas eléctrico en sala técnica, aire acondicionado y tableros | m | 65 |  | 0
8.1.9 | Tendido de BT 300mm en 3er piso. (Según plano enviado por circular) | m | 22 |  | 0
8.1.10 | Canalización por contrapiso y cableado de puestos sala de gestión | bocas | 5 |  | 0
8.1.11 | canalización y cableado de tomas servicios y video Wall | bocas | 19 |  | 0
8.1.12 | canalización y cableados de circuitos de iluminación | bocas | 41 |  | 0
8.1.13 | provisión y colocación de tomas comunes, tomas especiales y puestos de trabajo en sala gestión. | bocas | 29 |  | 0
8.1.14 | provisión y colocación de llaves de efecto y reguladores iluminación. | bocas | 12 |  | 0
8.1.15 | provisión y colocación de llaves de corte al pie de los EQ de AA en caja estanca | bocas | 12 |  | 0
8.2 | CORRIENTES DÉBILES |  |  |  | 0
8.2.1 | Tendido de bandejas datos, sala técnica, sala tableros y pasillo. | m | 67 |  | 0
8.2.2 | Canalización por contrapiso sala gestión (dejar guías entre cajas y extremo) | m | 24 |  | 0
8.2.3 | Canalización puestos de datos Video Wall, PLC aire acondicionado, multimedidor TABLERO POTENCIA. | m | 32 |  | 0
8.2.4 | Colocación de face plate en puestos de trabajo | bocas | 17 |  | 0
8.3 | NUEVO PLENO DE INSTALACIONES |  |  |  | 0
8.3.1 | Canalización con bandeja escalera de 600mm para cableados de potencia, con todos sus accesorios. | m | 108 |  | 0
8.3.2 | Canalización con bandeja escalera de 600mm para futuro cableado de corrientes débiles, con todos sus accesorios. | m | 96 |  | 0
8.3.3 | provisión e instalacion de nuevo alimentador Tablero tecnologico Cecodi 3x35/25 Conductor LS0H | m | 120 |  | 0
8.3.4 | provisión e instalacion de nuevo alimentador Tablero Servicios Cecodi 3x95/50mm Conductor LS0H | m | 120 |  | 0
8.3.5 | Provisión e instalacion de nuevo conductor tierra Cecodi 1x35mm verde y amarillo Conductor LS0H | m | 120 |  | 0
8.3.6 | Puesta a tierra de ambas bandejas por medio de cable 1x16mm, conectando todas las piezas mecanizadas de la bandeja por medio de morsetos y cable 6mm con terminales a bulonería. | m | 220 |  | 0
8.3.7 | Jabalina de puesta a tierra para conexión del conductor 1x35mm Cecodi con caja de inspeccion. | Ud | 1 |  | 0
8.3.8 | Protocolo de medición de puesta a tierra | Ud | 1 |  | 0
8.4 | ARTEFACTOS |  |  |  | 0
8.4.1 | provisión y Colocación Artefactos de iluminación LED 60x60 empotrable, tipo PRADA ed Lucciola | unidad | 26 |  | 0
8.4.2 | provisión y Colocación Artefactos de embutir spor dicroica tipo MABE blanco, con lámpara led regulable. Color 3000k | unidad | 12 |  | 0
8.4.3 | Luminaria “indicador de Salida” LED AUT=3HS | unidad | 3 |  | 0
| Total Instalación Eléctrica |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.0 | TERMOMECANICA
REFRIGERACION ¦ AIRES ACONDICIONADOS
Sala de Gestión
9.1 | Provisión e Instalación de aire acondicionado TIPO Split de 6000 Kcal/h frío calor. Apto secuenciador | unidad | 2 |  | 0
Sala técnica
9.2 | Provisión e Instalación de aire acondicionado TIPO WESTRIC DC-005 / CX-005 APTO SECUENCIADOR con PLC | unidad | 8 |  | 0
Sala de potencia
9.3 | Provisión e Instalación de aire acondicionado TIPO WESTRIC DC-003 / CX-003 ( 3TRN) 9000 frg APTO SECUENCIADOR | unidad | 2 |  | 0
SECUENCIADOR + PLC
9.4 | SECUENCIADOR Tipo Westric Modelo SW-602 con PLC incorporado | unidad | 5 |  | 0
INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE MANUAL
9.5 | Provisión y colocación de Forzadores de circulación aire | unidad | 2 |  | 0
BOMBAS CONDESASADO PARA AA
9.6 | Provisión y colocación de bombas para condesado para cada aire acondicionado | unidad | 12 |  | 0
| Total Termomecánica |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.0 | MOBILIARIOS
CECODI
MUEBLES A MEDIDA
10.1 | Provisión y colocación de Mueble escritorio en u unificado para dos puestos para sala de Gestión | unidad | 1 |  | 0
10.2 | Provisión y colocación Mueble escritorio simples para sala de Gestión | unidad | 3 |  | 0
10.3 | Provisión y colocación Muebles de guardado | unidad | 2 |  | 0
10.4 | Provisión y colocación Sillas operativas tipo Aston acabado plástico | unidad | 5 |  | 0
| Total Mobiliarios |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.0 | INSTALACION CONTRA INCENDIO
11.1 | Provisión y colocación de detección y extinsión contra incendio | gl | 1 |  | 0
| Total Ins. Contra incendio |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.0 | SISTEMA DE OSCURECIMIENTO
12.1 | Provisión y colocación de cortina Tipo Roller sunscreen. Medidas: 1,70 x 2,10 m | unidad | 2 |  | 0
| Total Cortinas |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13.0 | LIMPIEZA
13.1 | Limpieza diario de obra | mes | 3 |  | 0
13.2 | Limpieza final de obra | m² | 270 |  | 0
| Total limpieza |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
A | COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
| GASTOS GENERALES | % |  |  |  | 0
B | SUBTOTAL B |  |  |  |  | 0
| COSTO FINANCIERO | % |  |  |  | 0
| BENEFICIO | % |  |  |  | 0
C | SUBTOTAL C |  |  |  |  | 0
| IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % |  |  |  | 0
D | PRESUPUESTO |  |  |  |  | 0
| COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  |  | #DIV/0!
18 | HONORARIOS REPRESENTANTES TECNICOS |  |  |  |  | 0
PRECIO TOTAL | [5 empty] | 0
LOS MEDIDAS SON ESTIMATIVAS - LAS MISMAS DEBERÁN SER VERIFICADAS POR EL ADJUDICATARIO EN OBRA TODOS LOS VALORES DEBERÁN SER COTIZADOS EN PESOS ARGENTINOS
Note on F88: HP: Sume el sector del pleno electrico