## Cómputo
“2020 Año del Gral Manuel Belgrano"
OBRA: Tareas de Mantenimiento Torre de control Aeropuerto de La Plata
| ITEM | DESCRIPCION | Unid. | Cant. | Costo Unitario | Subtotal | Total | % incidencia
| 1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 1.1 | Disposiciones de higiene y seguro obrero con cláusula de no repetición, garantías, civil c/terceros, incendio, inspección de obra, otros. | gl | 1 |  | 0
| 1.2 | Limpieza, protección y cerramientos provisorios | gl | 1 |  | 0
| 1.3 | Replanteo general | un | 1 |  | 0
| 2 | MOVIMIENTO DE SUELOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 2.1 | Relleno y compactación de aporte de tosca en vereda perimetral | m3 | 14 |  | 0
| 3 | DEMOLICIONES Y RETIROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 3.1 | Subsuelo
| 3.1.1 | Retiro de revoque existente | m2 | 68 |  | 0
| 3.1.2 | Retiro de piso | m2 | 25 |  | 0
| 3.1.3 | Retiro de puerta existente | un | 1 |  | 0
| 3.1.4 | Retiro de escombros | gl | 1 |  | 0
| 3.2 | Planta Baja- plan de vuelo
| 3.2.1 | Retiro carpinteria existente plan de vuelo | gl | 1 |  | 0
| 3.2.2 | Retiro revoque flojo y húmedo sector escalera | m2 | 5 |  | 0
| 3.2.3 | Retiro de vereda perimetral y camino acceso desde calle | m2 | 46 |  | 0
| 3.3 | 1° piso - Baño
| 3.3.1 | Retiro revoque flojo y húmedo sector escalera | m2 | 8 |  | 0
| 3.3.2 | Retiro de cañeria eléctrica existente sector escalera | gl | 1 |  | 0
| 3.3.3 | Retiro de artefactos sanitarios baño | un | 2 |  | 0
| 3.3.4 | Retiro de revestimiento | m2 | 18 |  | 0
| 3.3.5 | Retiro de piso | m2 | 3 |  | 0
| 3.4 | 2° piso- Office
| 3.4.1 | Retiro de revestimiento de machimbre | m2 | 7.84 |  | 0
| 3.4.2 | Retiro de revstimiento office | m2 | 8 |  | 0
| 3.4.3 | Retiro revoque flojo y húmedo sector escalera | m2 | 16 |  | 0
| 3.4.4 | Retiro de cañeria eléctrica existente sector escalera | gl | 1 |  | 0
| 3.4.5 | Retiro de cañería exterior de gas hasta office 2° piso | ml | 18 |  | 0
| 3.4.6 | Desconectar y retirar artefactos a gas | un | 6 |  | 0
| 3.4.7 | Retiro de muro bajo en office | m2 | 4 |  | 0
| 3.5 | 3° piso- Sala Técnica y baño
| 3.5.1 | Retiro de revestimiento de machimbre | m2 | 7.84 |  | 0
| 3.5.2 | Retiro revoque flojo y húmedo sector escalera | m2 | 15 |  | 0
| 3.5.3 | Retiro de artefactos sanitarios baño | un | 2 |  | 0
| 3.5.4 | Retiro de revestimiento | m2 | 18 |  | 0
| 3.5.5 | Retiro de piso | m2 | 3 |  | 0
| 3.5.6 | Retiro de instalación sanitaria | gl | 1 |  | 0
| 3.5.7 | Retiro de cañeria eléctrica existente sector escalera | gl | 1 |  | 0
| 3.6 | 4° piso- Cabina de control
| 3.6.1 | Limpieza piso balcón cabina | m2 | 27 |  | 0
| 3.6.2 | Picado de carpeta perimetral carga balcón | ml | 30.5 |  | 0
| 3.6.3 | Retiro de revoque flojo en dintel perimetral carpinteria cabina | gl | 1 |  | 0
| 3.6.4 | Retiro de carpinteria de madera sobre escalera acceso cabina | gl | 1 |  | 0
| 4 | CARPETA Y CONTRAPISOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 4.1 | Contrapiso armado en vereda perimetral y camino acceso Hormigón peinado | m2 | 46 |  | 0
| 4.2 | Ejecución Carpeta hidrófuga en sótano, baños 1° y 3° | m2 | 31 |  | 0
| 4.3 | Remiendo de carpeta en balcón | m2 | 3 |  | 0
| 4.4 | Recuadro en muro de carga baranda balcón cabina de control | ml | 31 |  | 0
| 4.5 | Provisión de gabinete estanco para tablero bomba | un | 1 |  | 0
| 5 | REVOQUES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 5.1 | Revoque hidrofugo sobre mamposteria subsuelo | m2 | 68 |  | 0
| 5.2 | Ejecución de Revoque bajo revestimiento en baños y office | m2 | 56 |  | 0
| 5.3 | Ejecución de revoque grueso y fino en escalera, office y Sala Técnica | m2 | 130 |  | 0
| 5.4 | Ejecución de recubrimiento exterior losas de H° A° cabina y sector semi cubierto planta baja | gl | 1 |  | 0
| 5.5 | Reparación y recuadro de dintel perimetral carpinteria cabina | gl | 1 |  | 0
| 6 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 6.1 | Baños 1° y 3° piso
| 6.1.1 | Provisión y colocación de cerámico BLANCO 30X60Cm RECTIFICADO en baños Colocado con mezcla adhesiva de base cementicia. Junta tomada con pastina impermeable. | m2 | 36 |  | 0
| 6.1.2 | Provisión y colocación de cerámico idem existente revestimiento office 2° piso | m2 | 8 |  | 0
| 7 | SOLADOS, ZOCALOS Y SOLIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 7.1 | Baños 1° y 3° piso
| 7.1.1 | Provisión y colocación de porcelanato | m2 | 9 |  | 0
| 7.2 | Piso en sótano
| 7.2.1 | Cemento rodillado | m2 | 25 |  | 0
| 7.3 | Cabina de control y sala técnica
| 7.3.1 | Provisión y colocación de piso de goma Indelval cerama 3 | m2 | 38 |  | 0
| 7.3.2 | Provisión y colocación de zócalo en mdf según pliego | ml | 40 |  | 0
| 8 | IMPERMEABILIZACION |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 8.1 | Ejecución de pintura poliuretanica balcón y cubierta | m2 | 60 |  | 0
| 9 | CONSTRUCCION EN SECO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 9.1 | Tabiques roca de yeso
| 9.1.1 | Provisión y colocación de tabique de placa doble de yeso Tipo Durlock con aislante acústico. | m2 | 15 |  | 0
| 9.2 | Tabiques de placa cementicia
| 9.2.1 | Provisión y colocación de tabique de placa cementicia Tipo Superboerd | m2 | 17 |  | 0
| 10 | CARPINTERIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 10.1 | Oficina plan de vuelo,cabina de control, baños, SS
| 10.1.1 | Provisión y colocación de puerta tipo placa MDF para pintar en una hoja de abrir, tipo Oblak con marco de chapa doblada BWG Nro 18 para abertura Tipo P1/ de 0,80x2,00 m incluye, accesorios, herrajes completos. | un | 4 |  | 0
| 10.2 | Subsuelo- Plan de vuelo-Acceso - Sala Técnica
| 10.2.1 | Provisión y colocación de ventanas fija linea Módena con perfilería Aluar con vidrio armado de 1.50 x 1.40 | un | 1 |  | 0
| 10.2.2 | Provisión y colocación de ventana corrediza linea Módena con perfilería Aluar con vidrio laminado 4 mm de 1.4 x 1.10 | un | 1 |  | 0
| 10.2.3 | Provisión y colocación de Puerta de emergencia. Medida: 0,90 x 2,00 | un | 4 |  | 0
| 11 | HERRERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 11.1 | Cabina Torre de Control
| 11.1.1 | Provisión y colocación de contravidrios ventanas de hierro existentes y reparacion de elementos deteriorados. | gl | 1 |  | 0
| 11.1.2 | Provisión y colocación de escalera gato (ancho 0.50) | ml | 3.5 |  | 0
| 11.1.3 | Malla metálica de 3.2 mm de protección en escalera gato existente desde cabina hasta cubierta | m2 | 5 |  | 0
| 11.1.4 | Provision y colocación de reja en VOR para unidad condensadora split | un | 1 |  | 0
| 12 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 12.1 | Exterior TWR -Semicubierto acceso- Gabinete transformador-Plan de vuelo- Escalera TWR- Office- Sala Técnica- Cabina de control
| 12.1.1 | Provisión y ejecución de Pintura Latex interior en muros interiores. Provisión y ejecución de Pintura latex. Preparación de superficies, aplicación de enduido / yeso completo, 2° mano de fijador al aguarrás y 3 manos de LATEX, Sherwin Williams o similar. (En todos los sectores a intervenir) | m2 | 313 |  | 0
| 12.1.2 | Provisión y ejecución de Pintura Latex exterior en muros exteriores. Provisión y ejecución de Pintura latex. Preparación de superficies, 2° mano de fijador al aguarrás y 3 manos de LATEX p/ EXTERIOR, Sherwin Williams o similar. (En todos los sectores a intervenir) | m2 | 170 |  | 0
| 12.1.3 | Provisión y ejecución de Pintura interior en cielorrasos interiores. Preparación de superficies, 1° mano de sellador, enduido completo, 2° mano de sellador, y 3 manos de látex para cielorraso, de Sherwin Williams o similar (en todos los sectores a intervenir) | m2 | 128 |  | 0
| 12.1.4 | Provisión y ejecución de Pintura sobre Carpinteria de Madera. Preparación de la superficie y aplicación de 1 mano de fondo para madera, y 2 manos de esmalte sintético a definir, de primera marca y calidad. | un | 5 |  | 0
| 12.1.5 | Provisión y ejecución de Pintura sobre carpinteria métalica y herrerias. Preparación de la superficie y aplicación de 1 mano de antioxido, y 2 manos de sintetico gris, de primera marca y calidad. | m2 | 72 |  | 0
| 12.1.6 | Pintura sobre baranda metálica y herrerías. Preparación de la superficie, reparacion de sectores con masilla plastica y aplicación de 1 mano de antioxido, y 2 manos de sintetico gris, de primera marca y calidad. | ml | 60 |  | 0
| 12.1.7 | Pintura epoxi en piso sótano | m2 | 25 |  | 0
| 12.1.8 | Limpieza de revestimiento de revoque y piedra existente exterior | m2 | 320 |  | 0
| 12.1.9 | Aplicación de mortero cementicio en muro sótano tipo PQ flex o similar | m2 | 68 |  | 0
| 12.1.10 | Pintura himpermeabilizante incoloro s/ revestimiento de piedra tipo Heydi K154 o similar | m2 | 230 |  | 0
| 12.1.11 | Pintura exterior VOR | m2 | 30 |  | 0
| 13 | INSTALACION SANITARIA Y PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 13.1 | Baños 1° y 3° piso
| 13.1.1 | Ejecución de instalación en caños Awaduct de cloaca para baños hasta cañerías de descarga y ventilación existente. Pileta de piso de PPN reforzado de Ø 0,060 m de 15 cm x 15 cm, incluye marco y reja de bronce cromado (En baño 1° y 3°) | gl | 1 |  | 0
| 13.1.2 | Alimentación de Agua Fría hasta TR. Sistema termofusión realizado en polipropileno copolímero de 1 1/4 ". Incluyendo llaves de paso, codos, tees, y todos los accesorios. | ml | 25 |  | 0
| 13.1.3 | Alimentación de Agua Fría y caliente hasta office, alimentación a baños 1° Y 3° piso y distribución interna. Sistema termofusión realizado en polipropileno copolímero de Ø25, Ø19, Ø13 . Incluyendo llaves de paso, codos, tees, y todos los accesorios. | gl | 1 |  | 0
| 13.1.4 | Provisión e instalación de un tanque de reserva rotoplas cuatricapa vertical polietileno de 800 l con base metálica | un | 1 |  | 0
| 13.1.5 | Provisión e instalacion de nuevo colector | un | 1 |  | 0
| 13.2 | Artefactos
| 13.2.1 | Provisión y colocación de inodoro con mochila con asiento tipo Ferrum Bari o similar. | un | 2 |  | 0
| 13.2.2 | Provisión y colocación de bidet tipo Ferrum Bari o similar. | un | 2 |  | 0
| 13.2.3 | Lavatorio Ferrum bari o similar | un | 2 |  | 0
| 13.3 | Griferias (Provisión y colocación)
| 13.3.1 | Griferia de lavatorio 3 agujeros tipo FV Oregón o similar.- | un | 2 |  | 0
| 13.3.2 | Griferia de bidet 3 agujeros tipo FV Oregón o similar.- | un | 2 |  | 0
| 13.3.3 | Griferia de ducha tipo FV Oregón o similar.- | un | 2 |  | 0
| 13.3.4 | Grifería para office FV Oregón o similar | un | 1 |  | 0
| 13.4 | Accesorios (Provisión y colocación) |  |  |  | 0
| 13.4.1 | Portarrollo, percha y jabonera FV o similar | un | 2 |  | 0
| 13.5 | Temotanque Eléctrico
| 13.5.1 | Provisión y colocacion de termotanque electrico 80 l | un | 1 |  | 0
| 13.6 | Desague Pluvial |  |  |  | 0
| 13.6.1 | Provisión y colocación cañeria de lluvia PVC de 110 | ml | 40 |  | 0
| 13.6.2 | Provisión y colocación embudos de PVC 20x20 en balcón torre | un | 1 |  | 0
| 13.6.3 | Provisión y colocación de bomba de achique en sótano | un | 1 |  | 0
| 13.6.4 | Provisión y colocación de cañería impulsión de PVC 0.063 - | ml | 15 |  | 0
| 13.6.5 | Provisión, colocación de rejilla de desague tapada con ramal 110 | un | 1 |  | 0
| 13.6.6 | Provisión y colocación de desagues Aires Acondicionados 2° y 3° | ml | 8 |  | 0
| 14 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 14.1 | Provision equipo de aire acondicionado TIPO SPLIT, FRIO-CALOR 4500 FRIGORIAS | un | 2 |  | 0
| 14.2 | Provision equipo de aire acondicionado TIPO SPLIT, FRIO-CALOR 6000 FRIGORIAS | un | 1 |  | 0
| 15 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 15.1 | Vidrios
| 15.1.1 | Retiro de vidrio existente cabina de control. Provisión y colocación de vidrio laminado 5+5 con camara y lamina similares a los existentes. Aprox. 2,00 x 2,34 - | un | 1 |  | 0
| 15.1.2 | Retiro de vidrio existente cabina de control. Provisión y colocación de vidrio laminado 5+5 con camara y lamina similares a los existentes. Aprox. 0,65 x 1,34 - | un | 1 |  | 0
| 15.2 | Espejos
| 15.2.1 | Espejo tipo float 4mm incoloro con bordes pulidos h=90cm (Baños 1° y 3° ) | m2 | 3 |  | 0
| 16 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 16.1 | Limpieza diaria | gl | 1 |  | 0
| 16.2 | Limpieza final de obra | gl | 1 |  | 0
| TOTAL PRESUPUESTO - IVA INCLUIDO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
TODAS LAS MEDIDAS SON ESTIMATIVAS - LAS MISMAS DEBERÁN SER VERIFICADAS EN OBRA
PRESUPUESTO TOTAL ESTIMATIVO EN BASE A PRECIOS DE REFERENCIA REVISTA VIVIENDA Y WEB SOLUCIONES ESPECIALES
PLANILLA RESUMEN
| RUBRO |  | DESIGNACION DE LAS OBRAS |  |  |  |  | Precio Rubro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| 18 | [6 empty] | #REF!
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | #REF!
|  |  | Superficie |  |  | m2
|  |  | Precio por m2 de Edificación |  |  | $/m2
FIRMA Y ACLARACION DE RESPONSABLES
PROYECTO
Responsable:
COMPUTO Y PRESUPUESTO
Responsable: