## COMPUTO Y PRESUPUESTO
“2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN”
COMPUTO Y PRESUPUESTO
CONTRATISTA |  |  |  | OBRA - PAR
DOMICILIO:
TIPO DE OBRA: Remodelacion TWR PARANÁ |  |  |  | FECHA
RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS | Cómputo |  | Presupuesto
|  | Unid. | Cant. a | Precio Unitario b | Precio Item c c=(a x b) | Precio Rubro | % incidencia
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.01 | Armado de Obradores y depósitos | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.02 | Armado de Comedor y sanitarios para Personal (incluye duchas) | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.03 | Armado de Oficina tecnica | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.04 | Replanteo de Obra | m2 | 186 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.05 | Tableros de Obra bajo normas, en todos los pisos y sectores asignados.Desmonte de tableros existentes en pleno | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.06 | Cerco perimetral de obra (Sector TWR) y cierres hermeticos en oficinas dentro de terminal | ml | 80.5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2 | DEMOLICIÓN |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Solados
2.01 | S01-Demolición de Solados cerámicos | m2 | 6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.02 | S02-Desmonte de Solados baldozas | m2 | 121 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.03 | S03-Desmonte solado pocelanato | m2 | 31.5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.04 | S04-Desmonte membrana | m2 | 56 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Arquitectura
2.05 | C01-Desmonte completo de carpinterias, incluye vidrios, marcos y accesorios | un | 29 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.06 | M01-Demolición completa muro de ladrillo macizo/hueco | m2 | 13.5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.07 | M02-Demolición completa tabiques de placa de roca de yeso | m2 | 18 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.08 | M02-Demolición completa tabiques metalicos | m2 | 18 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.09 | R01-Desmonte Revestimiento ceramico | m2 | 39 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.10 | R05-Desmonte Revoque exterior | ml | 50 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.11 | P01-Desmonte completo de puertas simples | un | 13 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.12 | P02-Desmonte completo de puertas dobles | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.13 | Desmonte completo de inodoro, lavabo, incluye griferias, accesorios | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.15 | Desmonte de mesadas, incluye accesorios, estructura, bajomesada | m2 | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.16 | Desmonte de Luminarias completas | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.17 | Desmonte de Tableros completos (Eléctricos, Balizamiento con Transformadores de alimentación, Acc,Tel) | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.18 | Desmonte de Equipos de Aire acondicionado (Unidad evaporadora/Condensadora,Accesorios y cañerias vinculantes) | un | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.21 | Desmonte Instalación Sanitaria | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.22 | Desmonte de tanque de agua y cisterna | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.23 | Desmonte de instalacion de Gas | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Cielorrasos
2.24 | C01-Desmonte Cielorraso modular | m2 | 137 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.25 | C02-Desmonte Cielorraso de chapa | m2 | 14 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 | MOVIMIENTO DE SUELOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.01 | Limpieza de terreno sin aporte de tierra | m2 | 297 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3.02 | Replanteo, Desmonte y Nivelacion 30cm | m3 | 30 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3.03 | Relleno y compactacion con suelo seleccionado 15 cm | m3 | 15 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3.04 | Excavacion p/fundaciones cimentacion escalera | m3 | 15 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Tareas preliminares
4.01 | Estudio de suelos | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.02 | Memoria de cálculo estructural | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.03 | Desarrollo de Ingeniería Ejecutiva fundaciones escalera de emergencia | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Fundaciones
4.04 | Excavacion Platea escalera | m3 | 67 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.05 | Tabique de Contencion de talud de tierra | m3 | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.06 | platea Escalera de emergencia | m3 | 17 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5 | ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.01 | Escalera Resisitente Metalica según plano de detalle | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.02 | R5 - Revestimiento malla Shullman de proteccion | m2 | 298 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.03 | Baranda tubo de Fe. ø 40mm. Esp.: 2,5mm. + 3 tubos de Fe. macizo ø 10mm. + planchuela de Fe. 5/16" X 1 3/4" con fijacion y mensula metalica s/detalle, galvanizada. | ml | 148 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.01 | Contrapiso sobre terreno natural (incluye barrera de vapor y carpeta impermeable) | m2 | 60 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6.02 | Carpeta niveladora para recibir pisos nuevos | m2 | 140 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Revoques
7.01 | Enduido placa de roca de yeso | m2 | 209.9 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.02 | Enduido mamposteria interior | m2 | 280.8 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Protecciones Térmicas e Hidrofugas
7.03 | Lana mineral en planchas de 2" (80kg/m3) (termoacustico) | m2 | 110 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.04 | Pintura de membrana asfaltica y aislacion hidrofuga tipo Isolat | m2 | 55 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Aislaciones en plenos
7.07 | Sellado ignifugo de montantes en piso/techo y cierres de vanos | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8 | TABIQUERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.01 | M1- Tabique de placa de roca de yeso e:10cm. Perfil 70mm placa de roca de yeso 15mm común a cada lado | m2 | 51 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.02 | M2- Tabique de placa de roca de yeso e:10cm. Perfil 70mm doble placa de roca de yeso cortafuego 15 mm cada lado | m2 | 13.05 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.03 | M3- Tabique de placa de roca de yeso e:10cm. Perfil 70mm placa de roca de yeso 15mm antihongos a cada lado | m2 | 34.5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.01 | C01-Cajón perimetral de Placa de Roca de yeso común h=15cm ancho= 20cm | m2 | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9.02 | C02-Cielorraso suspendido modular 60x60 acustico | m2 | 124 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9.03 | C03- Cielorrasos suspendido placa de roca de yeso antihumedad 12mm | m2 | 19 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9.03 | C04- Esmalte sintetico semimate color a definir sobre estructura existente | m2 | 108 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9.04 | C05- Cielorrasos de chapa pintada | m2 | 12 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10 | SOLADOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Solados (incluye juntas y selladores)
10.01 | S2-Solado Porcelanato tipo Ilva - Soho Lounge 60x60 3% reposicion | m2 | 67 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.02 | S4-Piso Vinilico Antiestatico en placas tipo Indelval | m2 | 20 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.03 | S7-Solado tipo San Lorenzo - Portland Gris 45x45 3% reposicion | m2 | 10 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.04 | S1-Hormigon H21 peinado con bordes lisos esp: 8 CM segun detalle | m2 | 22 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.05 | S8-Mosaico Granitico simil existente | m2 | 20 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.06 | S5-Placas Piso Técnico Antiestático 60x60 según P.E.T + revestimiento laminado alto tránsito HPL | m2 | 20 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.07 | S6-Impermeabilización membrana poliureanica | m2 | 55 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.07 | S3-Piso de goma en rollo tipo cerama Indelval | m2 | 50 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.08 | L1-Solias INOX | ml | 18 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.09 | Z1: Zócalo EPS line h:8cm | ml | 173 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11 | REVESTIMIENTOS DE MUROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.01 | R1-Revestimiento ceramico 30x60 rectificado satinado blanco Portobello. 3% reposicion | m2 | 46.8 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12 | PINTURAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.01 | Dos manos de enduído completo y fijador sobre paramentos y cielorrasos/cajones | m2 | 628 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.02 | Base antioxido y terminacion esmalte sintetico | m2 | 15 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.03 | Protección de Antióxido de herrerías exteriores, terminacion tratamiento epoxidico según PET | m2 | 150 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.04 | Tres manos de pintura Látex Satinado, marca de primera línea a aprobar por I de O sobre paramentos y cielorrasos | m2 | 628 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13 | SISTEMA DE OSCURECIMIENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13.01 | RSS-A: Cortinado recto tipo roller en tela traslucida Sun Screen 5% oscurecimiento cabezal a definir, color blanco. 120cm x h70cm | un | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.02 | RSS-B: Cortinado recto tipo roller en tela traslucida Sun Screen 5% oscurecimiento cabezal a definir, color blanco. 210cm x h200cm | un | 8 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.03 | RSS-C: Cortinado recto tipo roller en tela traslucida Sun Screen 5% oscurecimiento cabezal a definir, color blanco. 100cm x h200cm | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.04 | RSS-D: Cortinado recto tipo roller en tela traslucida Sun Screen 5% oscurecimiento cabezal a definir, color blanco. 80cm x h200cm | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.05 | RSS-E: Cortinado recto tipo roller en tela traslucida Sun Screen 5% oscurecimiento cabezal a definir, color blanco. 90cm x h160cm | un | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.06 | RSS-F: Cortinado recto tipo roller en tela traslucida Sun Screen 5% oscurecimiento cabezal a definir, color blanco. 160cm x h160cm | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.07 | RSS-G: Cortinado recto tipo roller en tela traslucida Sun Screen 5% oscurecimiento cabezal a definir, color blanco. 120cm x h170cm | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.08 | RBO-A: Cortinado recto tipo roller en tela Black Out cabezal a definir, color natural. 90cm x 160cm - (SALA DE ISNTRUCCION) | un | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14 | CAPRINTERIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
PUERTAS
14.01 | P01: Puerta Placa simple interior, color blanca, con zocalo de chapa en acero inoxidable de ambas caras, 100x210 - incluye herrajes | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.02 | P02: Puerta Placa simple interior, color blanca, con zocalo de chapa en acero inoxidable de ambas caras, 80x210 - incluye herrajes Marco 15 | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.03 | P03: Puerta Placa simple interior, color blanca, con zocalo de chapa en acero inoxidable de ambas caras, 80x210 - incluye herrajes Marco 10 | un | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.04 | P04: Puerta Placa simple interior, color blanca, con zocalo de chapa en acero inoxidable de ambas caras, 100x210 - incluye herrajes Marco 10 y barral antipanico | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.05 | P05: Puerta de chapa simple interior, con visor, barral antipanico y paño superior de vidrio fijo, 100x210 - incluye herrajes | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.06 | P06: Puerta de chapa simple exterior,barral antipanico y paño superior de vidrio fijo, 100x210 - incluye herrajes goteron sup y botaguas inf | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.07 | P07: Puerta Placa simple interior, color blanca, con zocalo de chapa en acero inoxidable de ambas caras, 70x210 - incluye herrajes Marco 13 | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.08 | P08: Puerta Placa simple interior, color blanca, con zocalo de chapa en acero inoxidable de ambas caras, 70x210 - incluye herrajes Marco 10 | un | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.09 | P09: Puerta RF60 de chapa simple exterior, barral antipanico 100x210 - incluye herrajes | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.10 | P10: Puerta RF60 de chapa simple exterior, barral antipanico 70x210 - incluye herrajes | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.11 | P11: Puerta de aluminio natural anodizado y vidrio simple exterior, con barral antipanico y paño superior fijo, 310x80 - incluye herrajes goteron sup y botaguas inf - Ajuste Chapa premarco ypaños fijos | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.12 | PM01: Puerta de chapa plegada, incluye herrajes 180X48 | un | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.13 | Pinox1:Panel de estructura inox compuesta de 2 puertas placas con ventana superior paño fijo, 2 paramentos melamina 35mm con ventana paño fijo inf y sup DVH esmerilado | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.14 | Pinox2:Panel de estructura inox compuesta de 3 paramentos melamina 35mm con ventana paño fijo inf y sup DVH esmerilado | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.15 | Pinox3:Panel de estructura inox compuesta de 3 paramentos melamina 35mm con ventana paño sup DVH esmerilado | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
VENTANAS
14.16 | V1-Ventana de 2 paños fijos de aluminio natural anodizado tipo linea A30 con vidrio DVH 2,57x1,97 | un | 8 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.17 | V2-Ventana de 2 paños fijos de aluminio natural anodizado tipo linea A30 con vidrio DVH 1,46x1,97 | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.18 | V3-Ventana de dos paños corredizos de aluminio natural anodizado tipo linea Modena 2, 135x60 - incluye herrajes | un | 7 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.19 | V3b-Ventana de dos paños corredizos de aluminio natural anodizado tipo linea Modena 2, 135x60 - incluye herrajes y terminacion espejada | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.20 | V4-Ventana con brazo de empuje de aluminio natural anodizado tipo linea Modena 2, 70x60 - incluye herrajes | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.21 | V5-Ventana de dos paños corredizos de aluminio natural anodizado tipo linea Modena 2, 100x110 - incluye herrajes | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
15 | MESADAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
15.01 | Mesada de granito gris mara en baños, segun detalle incluye mensulas traforos y accesorios (Baños, Local de limpieza, Sala de descanso, Lactario, Office Ais COM) | m2 | 4.5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16 | HERRERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
16.01 | Refuerzos tubulares en tabiquería de placa de roca de yeso para mesadas | ml | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.02 | Refuerzos tubulares en tabiquería para sostener tableros | ml | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.03 | Estructura sosten de Tanque de reserva | ml | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17 | EQUIPAMIENTO DE LINEA Y AMBIENTACIÓN |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
17.01 | EQUIPAMIENTO DE LINEA
17.01.01 | EL01 Sillón de dos cuerpos Sala de descanso | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.01.02 | EL02 Sillón de un cuerpo Lacatario | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.01.03 | EL03 Lockers metálico 8 puertas | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.02 | MUEBLES ESPECIALES A MEDIDA
17.02.01 | ME01 | un | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.02.02 | ME02 | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.02.03 | ME03 | un | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.02.04 | ME04 | un | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.02.05 | ME05 | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.02.06 | ME06 | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.02.07 | ME07 | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.02.08 | ME08 | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.02.09 | ME09 | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.02.10 | ME10 | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.02.11 | ME11 | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.02.12 | ME12 | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.03 | MUEBLES DE AMBIENTACIÓN
17.03.01 | MA1 Mesa baja sala de descanso diam 60 Lactario y sala de descanso | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.03.02 | MA2 Mesa Sala de descanso 1000mmx1000mm | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.04 | EQUIPAMIENTO
17.04.01 | EANA_Pava electrica | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.04.02 | EANA_Heladera bajo mesada 65lts | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.04.03 | EANA_Microondas mín 20 Litros | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.04.04 | EANA_Cafetera de capsulas | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18 | SILLAS OPERATIVAS Y DE SALA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
18.01 | SL 01 - Sillas Gerencial/Jefaturas y Sala de reunión. Tipo Aston con apoyacabeza y percha | un | 13 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18.02 | SL 02 - Sillas Operativa. Tipo Aston con percha | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18.03 | SL 03 - Sillas sala de espera y office. Tipo Oregón | un | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18.04 | SL 04 - Silla Pupitre para Sala de instrucción color a negro. Tipo Nest apilable | un | 12 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
19.1 | GENERAL
19.1.01 | Mediciones iniciales y ensayos de recepcion de instalación eléctrica (conductores, equipamiento, tableros de BT, etc.). | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.02 | Provision e instalacion de nuevo Tablero General (TG01-TWR) | un | 18 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.03 | Provision e instalacion de nuevo Tablero Seccional (TS02-ST) | un | 32 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.04 | Provision e instalacion de nuevo Tablero Seccional (TS03-SD) | un | 50 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.05 | Provision e instalacion de nuevo Tablero Seccional (TS04-BOM) | un | 16 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.06 | Provision e instalacion de nuevo Tablero Seccional (TS05-FEF) | un | 18 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.07 | Provision e instalacion de nuevo Tablero Seccional (TS06-ARO>/AIS) | un | 22 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.08 | Provision e instalacion de nuevo Tablero Seccional (TS07-CNS) | un | 22 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.09 | Diseño, provision e instalacion de Sistema contra descargas atmosfericas y protección contra sobretensiones (DPS). | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.10 | Cableado alimentador TS2-SD (4x10mm2+T LS0H) | m | 37 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.11 | Cableado alimentador TS3-ST (4x10mm2+T LS0H) | m | 39 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.12 | Cableado alimentadores tableros seccionales | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.13 | Cableado alimentador TS-BOMAS ELEVADORAS (4x6mm2+T LS0H) | m | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.14 | Cableado alimentadores BOMAS achique (4x4mm2+T LS0H) | m | 10 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.15 | Cableado automático bomba (2x2,5mm2 LS0H) | m | 49 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.16 | Provisión elementos sistema automático de tanque y sisterna, | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.17 | Limpieza de pleno troncal a readecuar en ducto existente entre subsuelo y Cabina de control. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.18 | Provision e instalación bandeja BT, tipo escalera 300 mm con accesorios, en montante TWR | m | 21 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.19 | Provision e Instalación bandejas escalera 300 mm con accesorios, en Sala Tecnica CNS p/distrib de equipos. En nivel superior BT (220/380v). | m | 10 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.20 | Cableado sobre bandejas escalera 300 mm, en Sala Tecnica CNS con sis tomas para circuitos de rackss. En nivel superior BT | un | 14 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.21 | Canalizacion y cableado circuito iluminacion escalera de evacuacion con cajas estanco, galvanizado tipo DAISA IP65 | un | 8 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.22 | Canalizacion y cableado bocas iluminacion de escalera con 7 pulsadores . | un | 15 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.23 | Canalizacion y cableado bocas de iluminacion. | un | 83 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.24 | Canalización y cableado alimentadores AA splits. | un | 10 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.25 | Provisión e instalación de caja estanca con corte al pie de cada compresor AA splits. | un | 10 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.26 | Provision, canalización y cableado tomacorrientes comunes y especiales | un | 52 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.27 | Provision, canalización y cableado Circuitos UPS ( toma doble rojo) | un | 31 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.28 | Provision, canalización y cableado PUESTO TIPO "A" | un | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.29 | Provision, canalización y cableado PUESTO TIPO "C" | un | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.30 | Provision y colocación de llaves de efecto. | un | 35 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.31 | Provision y colocación de llaves de reguladores. | un | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.32 | Provision y colocación de pulsadores para automático escalera | un | 7 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.33 | Provision UPS 3kVA para e iluminacion de emergencia TWR | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.34 | Provision UPS 3kVA para tomas e iluminacion de emergencia ARO/AIS | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.35 | cableado Iluminacion exterior, bocas existentes en pasillo acceso TWR. | un | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.1.36 | Diseño, Provisión e instalación de sistema Puesta a Tierra completo. Planteo tentativo en plano. | gl | 1 | 0 | 0
19.1.37 | Confeccion de protocolo de PAT y continuidad de las masas (SRT), en edificio operativo | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.2 | Corrientes debiles
19.2.01 | Cañeria vacía y bocas para puestos de datos, con tanza testigo | un | 26 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.2.02 | Provision y canalización PUESTO DATOS TIPO "A" | un | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.2.03 | Provision y canalización PUESTO DATOS TIPO "C" | un | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.2.04 | Provision e instalación bandeja MBT Señales Debiles, tipo escalera 300 mm con accesorios, en montante TWR | m | 21 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.2.05 | Provision e Instalación bandejas escalera 300 mm con accesorios, en Sala Tecnica CNS p/distrib de equipos. En nivel inferior MBT (Señales Debiles). | m | 10 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.2.06 | Provisión de face plate Cambre Silgo XXII en puestos datos | un | 26 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.2.07 | Cañeria y bocas para detección de incendio con tanza testigo | un | 18 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.2.08 | Ayuda a gremio para cableado de fibra óptica y movimiento central telefónica | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Suministro, instalacion y Certificacion de tendido de cableado UTP CAT. 6 dependencias EANA, según Especificaciones Técnicas. Incluye:
11.2.1.1 | Patch Panel, Unloaded, 110-Module, Flat, Unshielded, Cat 6, RJ45, 24-Port, 1U, Rack Mount, T568A/B Universal Wiring, 19" | Piezas | 6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.1.2 | 1-Port Modular Jack 110 8W8P UTP T568A/B Category 6 SL Series Blue | Piezas | 30 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.1.3 | Modular Jack, 8-Position, RJ45, Cat 6, T568A/B Wiring, Unshielded, 26 to 22 AWG, Polycarbonate Housing, Red, With Strain Relief | Piezas | 30 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.1.4 | Cable U/UTP RIB 305M ¦ 24-4P U/UTP LSZH SOL BC CAT6 | Bobina | 8 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.1.5 | RJ45 Patch Cord, Category 6, Unshielded, Blue, 4 Ft | un | 30 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.1.6 | RJ45 Patch Cord, Category 6, 8-port, Trans SL Boot, Red, 3 Ft | un | 10 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.1.7 | RJ45 Patch Cord, Category 6, Unshielded, Blue, 2 Ft | un | 42 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.1.8 | Faceplate, 2 Port, Angled, Flush Mount, Alpine White | un | 20 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.1.9 | Fiber Optic Panel, 1 U, 19 in, unloaded for holding up to 24 LC/UPC duplex adapters, black | Piezas | 6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.1.10 | Fiber Optic Duplex Adapter, Singlemode, LC/UPC, ceramic sleeve, blue, flanged with metal clip, white dustcaps | Piezas | 78 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.1.11 | Fibra Óptica Monomodo Os2 6 Hilos Armored | m | 300 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.1.12 | Patchcord Monomodo Dúplex Lc/upc - Lc/upc | Piezas | 20 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.1.13 | Certificación Fibra Optica | gl | 24 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.1.14 | Certificación UTP | gl | 36 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.1.15 | Accesorios de Montaje para todas las Instalaciones Corrientes Débiles | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.1.16 | Identificación de puestos y todos los elementos | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.1.17 | Conversor de fibra optica / Ethernet Mc110cs 10/100 | un | 10 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.1.18 | Canalizacion de tres (3) caños 2" para llevar la fibra optica, cableado de par telefonico y UTP dentro de la TWR hasta Terminal | m | 180 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.2 | Provisión de rack de telecomunicaciones de 42U según Especificaciones Técnicas. Incluye:
11.2.2.1 | Rack P.Microperf/P.Trasera Microperf. 42U 600x2000x800mm Incl. 19" (AnchoxAltoxProfundidad) | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.2.2 | Soporte para placa entrada de cable armario 800mm profundidad | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.2.3 | Juego de laterales con cierre | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.2.4 | Pie de Nivelacion, M12, Campo de ajuste 18mm-63mm, 300Kg | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.2.5 | Ventilador de techo 320m3/h, 230V, 600mm profundidad | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.2.6 | Bandejas para Aparatos, Montajes Fijos, 400-600mm 50Kg | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.2.7 | Bandeja para aparatos montaje extraible 19", variable en profundidad 600-900mm 1 1/2U 50KG | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.2.8 | Juego de tuercas enjauladas M5 | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.2.9 | Tornillos M5x16mm, Torx interno. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.2.10 | Cajón de 19" Para alojar sobrantes de cables de fibra óptica (2U) | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.2.11 | Panel de alineación horizontal con 5 estribos 1UA, RAL9005 | un | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.2.12 | Ordenador de cable vertical tipo finger de 40U | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.2.13 | Panel ciego plástico, cumplimiento UL94 HB. Altura de 3RU con montaje a presión. | un | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.2.14 | Panel ciego plástico, cumplimiento UL94 HB. Altura de 2RU con montaje a presión. | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.2.15 | Ordenador de cables. Cinta Velcro. (10pza la unidad). Montaje en las guias perfil o estructura del gabinete. | un | 10 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.2.16 | Ruteador de Cable para H 2000-2200mm (1 pza) | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.2.17 | PDU básico, tomas C13x24 + C19x4, Alimentación 220V, 16A, 1f, 60hz. Conector principal IEC60309. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.2.18 | Canal de tension rackeable 5 tomas 1U clavijas tipo I. Enchufe conector principal IEC60309. Tensión 220V, 16A 1f. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.2.19 | DK JUEGO PUESTA TIERRA PREMONT | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.2.20 | Bornes de conexión 5 mm, conexión de conductores redondos 2,5-16 mm2. (15pzas la unidad). | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.3 | Provisión de rack de telecomunicaciones de 24U según Especificaciones Técnicas. Incluye:
11.2.3.1 | Rack P.Microperf/P.Trasera Microperf. 24U 600x1200x800mm Incl. 19" (AnchoxAltoxProfundidad) | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.3.2 | Canal de tension rackeable 5 tomas 1U enchufe tipo I. Enchufe conector principal Tipo I. Tensión 220V, 16A 1f. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.3.3 | Cajón de 19" Para alojar sobrantes de cables de fibra óptica (2U) | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.3.4 | Juego de laterales con cierre | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.3.5 | Panel de alineación horizontal con 5 estribos 1UA, RAL9005 | un | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.3.6 | Panel ciego plástico, cumplimiento UL94 HB. Altura de 3RU con montaje a presión. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.3.7 | Panel ciego plástico, cumplimiento UL94 HB. Altura de 2RU con montaje a presión. | un | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.3.8 | Ordenador de cables. Cinta Velcro. (10pza la unidad). Montaje en las guias perfil o estructura del gabinete. | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.3.9 | DK JUEGO PUESTA TIERRA PREMONT | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.4 | Provisión de rack de telecomunicaciones de 9U según Especificaciones Técnicas. Incluye:
11.2.4.1 | Caja Mural, 9U 600x478x573mm (AnxAlxPr), RAL7035 | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.4.2 | Canal de tension rackeable 5 tomas 1U enchufe tipo I. Enchufe conector principal Tipo I. Tensión 220V, 16A 1f. | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.4.3 | Panel ciego plástico, cumplimiento UL94 HB. Altura de 1RU con montaje a presión. Pack de 9RU.. | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.4.4 | Panel de alineación horizontal con 5 estribos 1UA, RAL9005 | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.4.5 | DK JUEGO PUESTA TIERRA PREMONT | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.5 | Suministro e instalacion puntos acceso telefonia analogica 6C4P RJ11), conectorizacion desde internos hasta regletas. Incluye:
11.2.5.1 | Rollo de calbe UTP Exterior Cat. 5e (305 metros) | rollo | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.5.2 | Rollo de cable telefónico para exterior de 50 pares | m | 171 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.5.3 | Caja estanca para instalación de regletas telefonicas hasta 50 pares | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.5.4 | Regleta Bornera tipo Krone para 10 pares cada nua | un | 6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.5.5 | Ficha Conector Telefono Rj11 Plug Rj 11 X 100 U | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.5.6 | Patchera Patchpanel Categoria 5e 24 puertos (inluye ficha rj45) | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.5.7 | Llave Armada Completa Toma Telefonico Rj11 | un | 13 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.3 | Artefactos
19.3.01 | Provisión y Colocación Artefactos de iluminación LED 60x60 , tipo Backlight de embutirLucciola 4000k | un | 17 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.3.02 | Provisión y Colocación Artefactos de iluminación LED redondo , tipo Circus de embutir Lumenac 4000k 20/30w | un | 24 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.3.03 | Provisión y Colocación Artefactos de iluminación LED redondo , tipo Circus de APLICAR Lumenac 4000k 20/30w | un | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.3.04 | Provisión y Colocación Artefactos antidelumbrante de embutir con dicroica led regulable Artelum tipo Onix 4000k | un | 12 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.3.05 | Provisión y Colocación Artefactos de iluminación LED aplique tipo tortuga oval LuMENAC 4000k 20w | un | 15 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.3.06 | Cartel de salida emergencia tipo Atomlux 9905 | un | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.3.07 | Proyector led tipo Protolite 20w IP65 Escalera Evacuacion | un | 8 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.3.08 | equipo auxiliar de emergencia tipo Gamasonic EBM | un | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.3.09 | Provisión e instalación fotocontrol | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
20 | DETECCION DE INCENDIO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
20.01.01 | Ejecución y provisión de documentación ejecutiva, planos de obra, ingeniería de detalle, etc. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
20.01.02 | Provision e instalacion panel central principal | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
20.01.03 | Provision e instalacion panel secundario | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
20.01.04 | Provision e instalacion detector de humo | un | 33 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
20.01.05 | Provision e instalacion avisador manual | un | 7 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
20.01.06 | Provision e instalacion sirena+flash estroboscópico | un | 7 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
20.01.07 | Cableado de todo el sistema | ml | 315 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
21 | INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
21.01 | GENERAL
21.01.01 | Ejecución y provisión de documentación ejecutiva, planos de obra, ingeniería de detalle, etc. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
21.02 | RESERVA DE AGUA
21.02.01 | Provision e instalacion tanque cisterna 1000 litros instalado sobre plataforma | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
21.02.02 | Provision e instalacion tanque 500 litros plano instalado sobre cubierta sala de descanso. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
21.02.04 | Provision e instalacion Bomba elevadora | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
21.02.05 | Provision e instalacion sistema automático de bomba elevadora | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
21.02.05 | Termotanque electrico Rheem completo, según especificaciones. De 55 Lts., y de 2,2kw | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
21.03 | AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE
21.03.01 | Provision y Distribucion de nueva alimentación de Agua Fría y Agua Caliente. Sistema termofusión realizado en polipropileno copolímero de Ø25. Incluyendo llaves de paso, codos, tes, y todos los accesorios. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
21.04 | CLOACAL Y PLUVIAL
21.04.01 | Ejecución de instalación en caños Awaduct de cloaca para baños y office hasta cañerías de descarga y ventilación existente. Pileta de piso de PPN reforzado de Ø 0,060 m de 15 cm x 15 cm, incluso marco y reja de bronce cromado | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
21.05 | ARTEFACTOS
21.05.01 | Inodoro Tipo Ferrum Bari + Mochila + Asiento | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
21.05.07 | Bacha Simple De Cocina Acero Inoxidable Mi Pileta Bajo Mesada 101ec 37x27 en Lactario | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
21.05.08 | Bacha Tipo Mi Pileta (ART. 243) 44x34x15 | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
21.05.09 | Bacha Tipo Ferrum congreso chica en Baños | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
21.06 | GRIFERIAS
21.06.03 | Griferia monocomando pressmatic para mesada cromada tipo FV en Baños | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
21.06.04 | Griferia monocomando Tipo FV Kansas para office AISCOM y lactario y Local de limpieza y dala de descanso | un | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
21.06.06 | Canilla De Servicio Fv 430 19mm Bce Aprobada Reforzada | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
21.07 | ACCESORIOS
21.07.03 | Cesto de Basura Acero Inoxidable Pedal 20 Lts Baños | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
21.07.04 | Cesto de basura acero inox bajo mesada Office AISCOM, lactario, Sala de descanso, Local de limpieza, Cabina de control | un | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
21.07.05 | Dispenser de jabon liquido de acero inoxidable tipo INELEC 40011205 con acabado mate | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
21.07.06 | Dispenser de papel higienico de acero inoxidable tipo INELEC INELEC código 1501AR-800 con acabado mate | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
21.07.07 | Dispenser de toallas de acero inoxidable tipo INELEC código 1501250-15 con acabado mate | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
21.07.08 | Percha Gancho Simple Perchero Acero Inoxidable | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
22 | INSTALACION TERMOMECANICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
22.01 | EQUIPOS E INSTALACIONES PARA SISTEMAS VRF
22.01 | Equipos de Aires Acondicionado (Provisión)
22.01.01 | AA 01 - Aire acondicionado tipo WESTRIC DC-620 (Sala tecnica) | u | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
22.01.02 | AA 02 - Aire acondicionado inverter tipo Cassete 6000 frig (Cabina de control) | u | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
22.01.03 | AA 03 - Aire acondicionado inverter tipo split 4500 frig (Sala de instruccion – Oficina Cns – Plan de vuelo AIS COM) | u | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
22.01.04 | AA 04 - Aire acondicionado inverter tipo Split 3000 frig (Office Descanso-Jefe ANS-Lactario) | u | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
22.02 | Secuenciador (Provisión e Instalación)
22.02.01 | Secuenciador tipo Westric SW con PLC | u | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
22.03 | Instalación de Equipos (Incluye Caja de Preinstalación, Desagues de PPL, Caño de Cobre)
22.03.01 | Instalación 01 - Aire acondicionado tipo WESTRIC DC-620 (Sala tecnica) | u | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
22.03.03 | Instalación 02 - Aire acondicionado inverter tipo Cassete 6000 frig (Cabina de control) | u | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
22.03.04 | Instalación 03 - Aire acondicionado inverter tipo split 4500 frig (ficina Ans – Oficina Cns – Lactario) | u | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
22.03.05 | Instalación 04 - Aire acondicionado inverter tipo Split 3000 frig AISCOM | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
23 | CONTROL DE ACCESO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
23.01 | Portero con visor para control de acceso | un | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
23.02 | Provision e instalacion de canalizaciones y cajas para control de acceso | un | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
24 | CCTV |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
24.01 | Provision e instalacion de canalizaciones y cajas para cctv | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
25 | DESMOVILIZACIÓN |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
23.01 | Limpieza Periódica incluye volquetes | mes | 6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
23.02 | Limpieza final de obra | gl |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
26 | TWR DESPLEGABLE |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
26.01 | Platea de apoyo para TWR MOVIL 6X6 m, 12cm esperor H21 | m3 | 6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
26.02 | Muertos de anclaje para tensores de arriostramiento | m3 | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
27 | GRAFICA Y SEÑALETICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
27.01 | Provision y Colocacion de Señaletica identificatoria en acero inoxidable | un | 14 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
27.02 | Provision y Colocacion de vinilo decorativo | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
COSTO - NETO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| COSTO-NETO |  |  |  |  | 1
| COSTO FINANCIERO | % | 0 |  |  | 0
| SUBTOTAL B |  |  |  |  | 1
| GASTOS GENERALES | % | 0 |  |  | 0
| BENEFICIO | % | 0 |  |  | 0
| SUBTOTAL C |  |  |  |  | 1
| IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % | 0 |  |  | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1
1
PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTO x CR A ) | [5 empty] | 0
28 | EQUIPO DE OBRA |  |  |  |  | 0
28.1 | Representante Tecnico en Obra (Arq . / Ing.) | mes | 6 | 0 | 0
28.2 | Jefe de Obra FULL TIME (Arq . / Ing.) | mes | 6 | 0 | 0
28.3 | Técnico en Seguridad e Higiene FULL TIME | mes | 6 | 0 | 0
Subtotal Item
PRECIO TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | 0
PLANILLA RESUMEN
RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS |  |  |  |  | Precio Rubro | % incidencia
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2 | DEMOLICIÓN |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3 | MOVIMIENTO DE SUELOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5 | ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8 | TABIQUERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10 | SOLADOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11 | REVESTIMIENTOS DE MUROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12 | PINTURAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13 | SISTEMA DE OSCURECIMIENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14 | CAPRINTERIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
15 | MESADAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
16 | HERRERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
17 | EQUIPAMIENTO DE LINEA Y AMBIENTACIÓN |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
18 | SILLAS OPERATIVAS Y DE SALA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
19 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
20 | DETECCION DE INCENDIO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
21 | INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
22 | INSTALACION TERMOMECANICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
23 | CONTROL DE ACCESO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
24 | CCTV |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
25 | DESMOVILIZACIÓN |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
26 | TWR DESPLEGABLE |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
27 | GRAFICA Y SEÑALETICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
28 | EQUIPO DE OBRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| TOTAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Superficie |  |  | m2 | 270
| Precio por m2 de Edificación |  |  | $/m2 | 0
Note on F337: EMILIA: AGREGAR VALOR INSTALACION
Note on F344: EMILIA: AGREGAR VALOR INSTALACION

## Analisis de Precios
ITEM: | [5 empty] | UNIDAD DE MEDIDA (UdM)
DESCRIPCION:
CODIGO | INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | RENDIMIENTO | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | COSTO TOTAL
A | MATERIALES |  | U.Mat/UdM | U.Mat/UdM | $/u | Sub total
B | MANO DE OBRA |  | Jornales/Día | Jornales/UdM | $/Día | Sub total
D | EQUIPOS |  | Equipo/Mes | Horas/UdM | $/Hora | Sub total
COSTO DIRECTO
CR
PRECIO TOTAL

## CR
CALCULO COEFICIENTE RESUMEN (CR)
A | COSTO DIRECTO |  |  | 1
GG | GASTOS GENERALES | % | g.g | GG= A x %gg
B | SUBTOTAL B |  |  | B= A + GG
CF | COSTO FINANCIERO | % | c.f | CF= B x %cf
BE | BENEFICIO | % | be | BE= B x be
C | SUBTOTAL C |  |  | C= B+CF+BE
IMP | IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % | i | IMP= C * i
D | PRESUPUESTO |  |  | D= C + IMP
COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  | D/A

## PLAN DE TRABAJOS REFERENCIAL
UBICACIÓN: |  | AEROPUERTO DE PARANÁ
OBRA: |  | OBRA CIVIL INTEGRAL - Remodelacion TWR PARANÁ
PLAN DE TRABAJO LICITATORIO
ITEMS | DESCRIPCION | PRECIO TOTAL | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6
|  |  | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 14 | SEM 15 | SEM 16 | SEM 17 | SEM 18 | SEM 19 | SEM 20 | SEM 21 | SEM 22 | SEM 23 | SEM 24
1 | TAREAS PRELIMINARES | bar: MES 1 SEM 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLICIÓN | 0 | bar: MES 1 SEM 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MOVIMIENTO DE SUELOS | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ESTRUCTURA METÁLICA | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CONTRAPISOS Y CARPETAS | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ALBAÑILERIA | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | TABIQUERIA | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | CIELORRASOS | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SOLADOS | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | REVESTIMIENTOS DE MUROS | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PINTURAS | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | RUBRO 13SISTEMA DE OSCURECIMIENTO | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | CAPRINTERIAS | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | MESADAS | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | HERRERIA | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | EQUIPAMIENTO DE LINEA Y AMBIENTACIÓN | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | SILLAS OPERATIVAS Y DE SALA | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | INSTALACION ELECTRICA | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | DETECCION DE INCENDIO | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | INSTALACION SANITARIA | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | INSTALACION TERMOMECANICA | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | CONTROL DE ACCESO | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | CCTV | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | DESMOVILIZACIÓN | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | TWR DESPLEGABLE | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | GRAFICA Y SEÑALETICA | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | RUBRO 29 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | RUBRO 30 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | RUBRO 31 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | DESMOVILIZACION | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | VARIOS
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO - NETO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRESUPUESTO GENERAL (COSTO DIRECTO x CR): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Item 28 EQUIPO DE OBRA |  |  | MES 1 SEM 1: 0; MES 2 SEM 5: 0; MES 3 SEM 9: 0; MES 4 SEM 13: 0; MES 5 SEM 17: 0; MES 6 SEM 21: 0 | 0
PRECIO TOTAL DE OBRA: |  | 0 | MES 1 SEM 1: 0; MES 2 SEM 5: 0; MES 3 SEM 9: 0; MES 4 SEM 13: 0; MES 5 SEM 17: 0; MES 6 SEM 21: 0 | 0
CR=
|  | INCIDENCIA PROYECTADA | MES 1 SEM 1: MES 1; MES 2 SEM 5: MES 2; MES 3 SEM 9: MES 3; MES 4 SEM 13: MES 4; MES 5 SEM 17: MES 5; MES 6 SEM 21: MES 6
|  | Incidendia Mes Indiviual | MES 1 SEM 1: #DIV/0!; MES 2 SEM 5: #DIV/0!; MES 3 SEM 9: #DIV/0!; MES 4 SEM 13: #DIV/0!; MES 5 SEM 17: #DIV/0!; MES 6 SEM 21: #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ACUMULADO PROY. (%) | MES 1 SEM 1: #DIV/0!; MES 2 SEM 5: #DIV/0!; MES 3 SEM 9: #DIV/0!; MES 4 SEM 13: #DIV/0!; MES 5 SEM 17: #DIV/0!; MES 6 SEM 21: #DIV/0!
|  | ACUMULADO PROY. ($$) | MES 1 SEM 1: 0; MES 2 SEM 5: 0; MES 3 SEM 9: 0; MES 4 SEM 13: 0; MES 5 SEM 17: 0; MES 6 SEM 21: 0 | Verifica
|  | INCIDENCIA REAL | MES 1 SEM 1: MES 1; MES 2 SEM 5: MES 2; MES 3 SEM 9: MES 3; MES 4 SEM 13: MES 4; MES 5 SEM 17: MES 5; MES 6 SEM 21: MES 6
|  | Incidendia Mes Indiviual | MES 1 SEM 1: #DIV/0!; MES 2 SEM 5: #DIV/0!; MES 3 SEM 9: #DIV/0!; MES 4 SEM 13: #DIV/0!; MES 5 SEM 17: #DIV/0!; MES 6 SEM 21: #DIV/0! | #DIV/0!
| Completar según cada Obra -> | Monto certificado | MES 1 SEM 1: 0; MES 3 SEM 9: 0
|  | ACUMULADO REAL (%) | MES 1 SEM 1: #DIV/0!; MES 2 SEM 5: #DIV/0!; MES 3 SEM 9: #DIV/0!; MES 4 SEM 13: #DIV/0!; MES 5 SEM 17: #DIV/0!; MES 6 SEM 21: #DIV/0!
|  | ACUMULADO REAL ($$) | MES 1 SEM 1: 0; MES 2 SEM 5: 0; MES 3 SEM 9: 0; MES 4 SEM 13: 0; MES 5 SEM 17: 0; MES 6 SEM 21: 0 | Verifica
ANALISIS COMPARATIVO - DESVIACIÓN
|  | DESVIACIÓN MENSUAL | MES 1 SEM 1: MES 1; MES 2 SEM 5: MES 2; MES 3 SEM 9: MES 3; MES 4 SEM 13: MES 4; MES 5 SEM 17: MES 5; MES 6 SEM 21: MES 6
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | PENDIENTE DE EJECUCIÓN |  |  |  | PENDIENTE DE EJECUCIÓN |  |  |  | PENDIENTE DE EJECUCIÓN |  |  |  | PENDIENTE DE EJECUCIÓN |  |  |  | PENDIENTE DE EJECUCIÓN |  |  |  | PENDIENTE DE EJECUCIÓN
|  | ACUMULADO DESVIACIÓN (%) | MES 1 SEM 1: #DIV/0!; MES 2 SEM 5: #DIV/0!; MES 3 SEM 9: #DIV/0!; MES 4 SEM 13: #DIV/0!; MES 5 SEM 17: #DIV/0!; MES 6 SEM 21: #DIV/0!
|  | ACUMULADO DESVIACIÓN ($$) | MES 1 SEM 1: 0; MES 2 SEM 5: 0; MES 3 SEM 9: 0; MES 4 SEM 13: 0; MES 5 SEM 17: 0; MES 6 SEM 21: 0
OBSERVACIONES
MES 1
0
DE PESOS NO HAN SIDO EJECUTADO EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO PROYECTADO
|  | #DIV/0! | MES 1 SEM 1: DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL AVANCE ESTIMADO SEGÚN INCIDENCIA PROYECTADA
MES 2
0
DE PESOS NO HAN SIDO EJECUTADO EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO PROYECTADO
|  | #DIV/0! | MES 1 SEM 1: DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL AVANCE ESTIMADO SEGÚN INCIDENCIA PROYECTADA
MES 3
0
DE PESOS NO HAN SIDO EJECUTADO EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO PROYECTADO
|  | #DIV/0! | MES 1 SEM 1: DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL AVANCE ESTIMADO SEGÚN INCIDENCIA PROYECTADA
MES 4
0
DE PESOS NO HAN SIDO EJECUTADO EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO PROYECTADO
|  | #DIV/0! | MES 1 SEM 1: DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL AVANCE ESTIMADO SEGÚN INCIDENCIA PROYECTADA
MES 5
0
DE PESOS NO HAN SIDO EJECUTADO EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO PROYECTADO
|  | #DIV/0! | MES 1 SEM 1: DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL AVANCE ESTIMADO SEGÚN INCIDENCIA PROYECTADA
MES 6
0
DE PESOS NO HAN SIDO EJECUTADO EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO PROYECTADO
|  | #DIV/0! | MES 1 SEM 1: DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL AVANCE ESTIMADO SEGÚN INCIDENCIA PROYECTADA

## CURVAS DE INVERSIÓN
MES 1 | #DIV/0! | #DIV/0!
MES 2 | #DIV/0! | #DIV/0!
MES 3 | #DIV/0! | #DIV/0!
MES 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
MES 5 | #DIV/0! | #DIV/0!
MES 6 | #DIV/0! | #DIV/0!