## Planilla de computo
“2023 - 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
OBRA: Mantenimiento de torre de control - Aeropuerto de Iguazú
| ITEM | DESCRIPCION | Unid. | Cant. | Costo Unitario | Subtotal | Total | % incidencia
| 1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 1.1 | Replanteo general de obra | un | 1 | 0 | 0
| 1.2 | Andamio/ elevador hidraulico para colocacion de cartel institucional | un | 1 | 0 | 0
0
| 2 | DEMOLICIONES Y RETIROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 2.1 | Torre de control
| 2.1.1 | Retiro de zocalos existentes en torre de control (planta baja, office y sala de descanso) | ml | 55 | 0 | 0
| 2.1.2 | Retiro de porcellanato deteriorado en sectores varios | m2 | 5 | 0 | 0
| 2.1.3 | Retiro de placas de tabique roca de yeso de cielorraso. Sector: sala de descanso y office | m2 | 12 | 0 | 0
| 2.1.4 | Retiro de placas de cielorraso amstrong 60x60 | m2 | 12 | 0 | 0
| 2.1.5 | Retiro de carpinteria en cabina de control | un | 1 | 0 | 0
| 2.2 | Edificio operativo |  |  | 0
| 2.2.1 | Retiro de aire acondicionado tipo ventana en jefatura ANS | un | 1 | 0 | 0
| 3 | ZINGUERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 3.1 | Torre de control
| 3.1.1 | D1 - Zingueria cupertina de chapa galvanizada prepintada color gris grafito sobre todo el perimetro de la baranda de ALUCOBOND. Sellado en su perimetro con silicona y colocada con remaches | ml | 40 | 0 | 0
| 3.1.2 | D2 - Zingueria de chapa galvanizada prepintada color gris grafito sobre baranda metalica hacia pista y encuentro con piso. Sellado en su perimetro con silicona y colocada con remaches | ml | 18 | 0 | 0
| 3.1.3 | D3 - Zingueria de chapa galvanizada prepintada color gris grafito sobre baranda metalica de fachada sobre pista. Sellado en su perimetro con silicona colocada con remaches | ml | 18 | 0 | 0
| 3.1.4 | D4 - Zingueria de cubierta de chapa galvanizada prepintada color gris grafito sobre cubierta de la torre de control | ml | 40 | 0 | 0
| 4 | ALBANILERIA Y AFINES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 4.1 | Edificio operativo
| 4.1.1 | Remiendo de Muro de mamposteria de ladrillo comun como cierre de hueco del aire acondicionado | m2 | 2 | 0 | 0
| 4.1.2 | Revoque grueso hidrofugo sobre muro de mamposteria como cierre del hueco del aire acondicionado. Exterior e interior | m2 | 2 | 0 | 0
| 4.1.3 | Revoque fino sobre muro de mamposteria como cierre del hueco del aire acondicionado. Exterior e interior | m2 | 2 | 0 | 0
| 5 | IMPERMEABILIZACION Y SELLADO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 5.1 | Torre de control
| 5.1.1 | Limpieza e hidrolavado alta presión sobre todas las cubiertas. | m2 | 100 | 0 | 0
| 5.1.2 | Limpieza total de cañerías de lluvia, canaletas y reemplazo de rejillas existentes en cubierta y en balcon perimetral de cabina de control | gl | 1 | 0 | 0
| 5.1.3 | Provisión y colocación de sellador poliuretánico para el tomado de juntas marca tipo Weber Flex PU o similar.Ubicacion: Balcon perimetral | gl | 1 | 0 | 0
| 5.1.4 | Provisión y colocación de membrana liquida impermeabilizante con poliuretano marca tipo Sikalastic® - 707 MTC. Sobre balcon perimetral de torre de control | m2 | 75 | 0 | 0
| 5.1.5 | Sellado de bajada pluvial con espuma/silicona neutra sobre pleno electrico en balcon perimetral | gl | 1 | 0 | 0
| 5.2 | Edficio operativo
| 5.2.1 | Provisión y colocación de membrana liquida impermeabilizante con poliuretano marca tipo Sikalastic® -612 MTC con malla no tejida de poliéster marca tipo Sika® Tex-75 para refuerzo de la membrana líquida. Color a definir. Sobre cubierta de pasillo conector | m2 | 15 | 0 | 0
Cubierta de Chapa - Edificio ACC
| 4.1.13 | Limpieza e hidrolavado alta presión todas las cubiertas. | m2 | 83 |  | 0
| 4.1.14 | Limpieza total de cañerías de lluvia, canaletas y embudos existentes que se encuentran en las cubiertas intervenidas. | gl | 1 |  | 0
| 4.1.15 | Provisión y colocación de autoperforantes o remaches todas aquellas chapas que se encuentren sueltas y levantadas. | gl | 1 |  | 0
| 4.1.16 | Provisión y colocacion de imprimante pintura asfáltica impermeable de base solvente tipo Weber o similar. Mínimo 2 manos. | m2 | 83 |  | 0
| 6 | PLACA ROCA DE YESO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 6.1 | Remiendo y reemplazo de cielorraso tipo placa de roca de yeso deteriorado por filtraciones. Ver sectores en pliego de especificaciones tecnicas | m2 | 18 | 0 | 0
| 6.2 | Reemplazo. de placas tipo amstrong 60x60cm similar a la existente deterioriadas por filtraciones. Ubicación: Cabina de control | m2 | 23 | 0 | 0
| 7 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 7.1 | Pintura látex interior lavable con acabado mate para muros interiores. Preparación de superficie: aplicación de enduidos, 1° mano de fijador al aguarrás y 2 manos de pintura látex marca tipo Loxon o Z10 de Sherwin Williams o similar. Color a definir. | m2 | 226 | 0 | 0
| 7.2 | Pintura latex para cielorrasos. Preparación de superficies, 1° mano de sellador, y 2 manos de látex para cielorraso marca tipo Loxon Sherwin Williams o similar. Color a definir. | m2 | 50 | 0 | 0
| 7.3 | Provisión y ejecución de pintura de esmalte sintetico y antióxido toda la herreria de cubierta. Incluye escaleras, barandas escalera y balcon, pasarela, y baranda de pasarela. puerta de emeregencia, etc. Incluye preparación de la superficie con fondo sintético marca tipo SW Fondo Blanco Sintético de Sherwin Williams o similar. | gl | 1 | 0 | 0
| 7.4 | Pintura latex para exterior con terminacion mate sobre muro exterior en edifcio operativo. Preparacion de superficie: 1 mano de fijador y 2 manos de pintura para exterior marca tipo Sherwin Williams. Color a definir | m2 | 5 | 0 | 0
| 8 | SOLADOS Y ZOCALOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 8.1 | Piso de porcellanato 60x60cm simil existente en sala tecnica y sectores varios | m2 | 5 | 0 | 0
| 8.2 | Bandas antidelizantes autohadhesivos marca tipo 3M color negro sobre todos los escalones de la escalera interior de TWR | ml | 160 | 0 | 0
| 8.3 | Zocalo perimetral de EPS canto recto color blanco. Altura: 7cm. | ml | 85 | 0 | 0
| 9 | CARPINTERIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 9.1 | Torre de control
| 9.1.1 | Provision y colocacion del paño completo vidrio DVH sobre cabina de control. Ver especificaciones tecnicas | un | 1 | 0 | 0
| 9.1.2 | Sellado perimetral de todas las carpinterias de la torre de control con sellador de silicona acética de primera calidad marca tipo Sikasil® E o similar.Ubicacion: Cabina de control, y courtain wall de fachada. Trabajos interiores y exterior | gl | 1 | 0 | 0
| 9.2 | Edificio operativo
| 9.2.1 | Sellado perimetral exterior/interior de todas las carpinterias del edificio operativocon sellador de silicona acética de primera calidad marca tipo Sikasil® E o similar. | gl | 1 | 0 | 0
| 10 | INSTALACION TERMOMECANICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 10.1 | Provision y colocacion de equipos de aire acondicionado frio/calor 3000 frigorias. Ubicación: Sala de descanso y oficina ANS | un | 2 | 0 | 0
| 10.2 | Bandeja de condensador hacia desagues sobre equipo bajo silueta. Ubicación: 6to piso de torre de control | gl | 1 | 0 | 0
| 11 | CARTELERIA INSTITUCIONAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 11.1 | Provision y colocacion de la letra "A" en chapa simil existente con terminacion en color tipo acero inoxidable en fachada sobre estructura existente, en reemplazo del cartel exterior institucional. Ver especificaciones tecnicas. | un | 1 | 0 | 0
| 12 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 12.1 | Limpieza diaria de obra - incluye volquetes, desagues (pluviales y cloacales) y limpieza de todo el perimetral de obra | mes | 3 | 0 | 0
| 12.2 | Limpieza final de Obra | gl | 1 | 0 | 0
| COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| A | COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
|  | GASTOS GENERALES | % |  |  |  | 0
| B | SUBTOTAL B |  |  |  |  | 0
|  | COSTO FINANCIERO | % |  |  |  | 0
|  | BENEFICIO | % |  |  |  | 0
| C | [5 empty] | 0
|  | IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % |  |  |  | 0
| D | PRESUPUESTO |  |  |  |  | 0
|  | COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  |  | #DIV/0!
| 13 | HONORARIOS REPRESENTANTES TECNICOS |  |  |  |  | 0
| 13.1 | Honorarios Representante Técnico de Obra | mes | 3 | 0 | 0
| 13.2 | Honorarios Representante Técnico Termomecanico | mes | 3 | 0 | 0
| 13.3 | Honorarios Representante Técnico de seguridad e higiene | mes | 3 | 0 | 0
| PRECIO TOTAL | [5 empty] | 0
PLANILLA RESUMEN
| RUBRO |  | DESIGNACION DE LAS OBRAS |  |  |  |  | Precio Rubro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| 18 | [6 empty] | #REF!
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | #REF!
|  |  | Superficie |  |  | m2
|  |  | Precio por m2 de Edificación |  |  | $/m2
FIRMA Y ACLARACION DE RESPONSABLES
PROYECTO
Responsable:
COMPUTO Y PRESUPUESTO
Responsable: