## COMPUTO Y PRESUPUESTO
“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
COMPUTO Y PRESUPUESTO
CONTRATISTA |  |  |  | OBRA - EZEIZA
DOMICILIO:
TIPO DE OBRA: NUCLEOS SANITARIOS 3er PISO y PLATAFORMA ELEVADORA |  |  |  | FECHA
RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS | Cómputo |  | Presupuesto
|  | Unid. | Cant. a | Precio Unitario b | Precio Ítem c c=(a x b) | Precio Rubro | % incidencia
1) Se deberá completar la columna de Precio Unitario (b) 6) Al final de la tabla completar % Costo Financiero, Gastos Generales, Beneficio e Impuestos.
*COMPLETAR CELDAS CON FONDO VERDE ÚNICAMENTE
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 |  | NOTAS
1.01 | Replanteo de Obra | m2 | 146 | 0 | 0
1.02 | Cerco de obra exterior: rígido chapa galvanizada o madera pintada, con postes metálicos de caño estructural, apuntalados, cartelería de seguridad, según etapabilidad de obra. Altura promedio 2,50m | ml | 45 | 0 | 0
1.03 | Cercos de obra parciales interiores: ciegos, de madera y plásticos, con caños estructurales, cartelería de seguridad, según etapabilidad de obra, hermético. Altura promedio 3,00 m | ml | 14 | 0 | 0
1.04 | Doc. Ejecutiva, Ing. De detalle y Doc. Conforme a obra civil e instalaciones. | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | Como lo computan - A definir si va
1.05 | Baños químicos según cantidad de personal a trabajar durante el tiempo de obra | mes | 5 | 0 | 0 |  |  | Como lo computan - A definir si va
2 | DEMOLICIÓN Y RETIROS |  |  |  |  | 0
SECTOR NUCLEO CENTRAL 3er PISO / SECTOR ACC 3er PISO
2.01 | Retiro de artefactos sanitarios (se incluye griferias y flexibles) | un | 21 | 0 | 0
2.02 | Retiro de marcos y puertas en acceso a baños RP1 - Medidas: 0,80x2,10. | un | 6 | 0 | 0
2.03 | Retiro de marcos y puerta en retretes RPR - Medidas 0,60x1,20m | un | 5 | 0 | 0
2.04 | Retiro de ventanas - Medidas: 1,76x4,06 | un | 4 | 0 | 0
2.05 | Retiro de ventanas Rv2. Medidas: 1,76x3,06 | un | 1 | 0 | 0
2.06 | Retiro de soporte de espejo | m2 | 2.25 | 0 | 0
2.07 | Retiro de espejo pegado en pared | m2 | 2.7 | 0 | 0
2.08 | Retiro de mesadas | m2 | 3.78 | 0 | 0
2.09 | Desmonte de Luminarias completas | un | 10 | 0 | 0
2.10 | Retiro de zócalos exisntentes | ml | 50 | 0 | 0
2.11 | Demolición y Retiro de pisos cerámicos | m2 | 55.12 | 0 | 0
2.12 | Demolición y Retiro de revestimientos cerámicos (incluye adhesivo) | m2 | 160.6 | 0 | 0
2.13 | Demolición de carpeta nivelación completa | m2 | 46.78 | 0 | 0
2.14 | Demolición de contrapisos | m2 | 37.9286 | 0 | 0
2.15 | Demolición de banquinas | m2 | 2.71 | 0 | 0
2.16 | Demolición y retiro de cielorraso suspendido armado (con malla) | m2 | 55.12 | 0 | 0
2.17 | Demolición y retiro de tabiques de yeso | m2 | 2.86 | 0 | 0
2.18 | Demolición de muros de mampostería | m3 | 5 | 0 | 0
2.19 | Retiro y desmonte de instalaciones sanitarias (cloacal y agua) | ml | 50 | 0 | 0
2.20 | Retiro caño de desague condensado de AA en pasillo | ml | 4 | 0 | 0
2.21 | Retiro y desmonte de instalaciones eléctricas (incluye canalización, cableado, cajas y bandejas hasta tablero) | ml | 40 | 0 | 0
2.23 | Demolición de escalones de material. (H°A°) | m3 | 0.6 | 0 | 0
2.24 | Retiro de hojas de puertas existentes. | un | 2 | 0 | 0
2.25 | Retiro de rampa metálica existente. | un | 1 | 0 | 0
2.26 | Retiro de piso existente en acceso ACC. | m2 | 3 | 0 | 0
SECTOR BAÑOS 4to PISO
2.41 | Retiro de ventanas - 3 unidades. Medidas: 1,76x4,06 | m2 | 16.5648 | 0 | 0
3 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0
Mampostería y Tabiquería
3.01 | M1 - Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 8x18x33cm. | m3 | 4.0208 | 0 | 0
3.02 | M2 - Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 12x18x33cm. | m3 | 1 | 0 | 0
Contrapisos y carpetas
3.03 | Contrapiso de acuerdo a la nueva distribución de cañerías | m2 | 36 | 0 | 0
3.04 | Aislación hidrófuga horizontal bajo carpeta | m2 | 44.31 | 0 | 0
3.05 | Carpeta cementicia niveladora | m2 | 55.87 | 0 | 0
Revoques
3.06 | Revoque grueso fratazado + aislación hidrófuga bajo revestimiento | m2 | 154.35 | 0 | 0
3.07 | Revoque grueso fratazado + fino | m2 | 46 | 0 | 0
Revestimiento
3.09 | R2 - Revestimiento cerámico 30x60, color blanco satinado. Tipo Cetim Portobello Rectificado | m2 | 162.0675 | 0 | 0
3.10 | R3- Revestimiento aluminio compuesto, perimetral en vanos carpinterías, color negro. Tipo Alucobon | m2 | 20 | 0 | 0
Solados, Zócalos y Solías.
3.11 | S1-Solado Porcelanato tipo Ilva - Ilva Mediterránea Steel 60x60 | m2 | 46.5255 | 0 | 0
3.12 | S2- Piso vinílico antiestático en Baldosas tipo GEO TX SE de Indelval | m2 | 5 | 0 | 0
3.13 | S3-Escalón y nariz de goma para transito intenso tipo Cerama tread de Indelval (Largo:1,60m) | un | 4 | 0 | 0
3.14 | A1-Alzada de escalones tipo Riser de Indelval (Largo:1,60m) | un | 3 | 0 | 0
3.15 | Zo1-Zócalos EPS igual altura a los existentes en circulaciones | ml | 60 | 0 | 0
3.16 | So1-Solías perfil acero inoxidable en donde exista cambio de solados | ml | 4.1 | 0 | 0
3.16 | So2-Solía perfil madera 150 mm x 10 mm pintado para corte pintura pasillo | ml | 7.65 | 0 | 0
3.17 | Cinta Antideslizante para sector ducha tipo "3M" o "Tesa ANTI-SLIP" de 25mm | ml | 10 | 0 | 0
4 | CONSTRUCCION EN SECO |  |  |  |  | 0
CIELORRASO
4.01 | C02- Cielorrasos suspendido placa de roca de yeso junta tomada 12mm | m2 | 46.5255 | 0 | 0
4.02 | Reparaciòn de cajón de roca de yeso h=60cm | ml | 1.6 | 0 | 0
4.03 | Tapas de inspección 60x60cm | un | 2 | 0 | 0
5 | CARPINTERIAS |  |  |  |  | 0
Puertas
5.01 | P1-Puerta baños - Placa interior de MDF revestida con melamina color blanca con canto de cedro de 2", con marco de chapa BWG N°16 negro. Más zócalo de chapa en A°I° de ambas caras. Incluye herrajes completos. Medidas: 80x205cm | un | 3 | 0 | 0
5.02 | P2-Puerta baños discapacitados - Placa interior de MDF revestida con melamina color blanca con canto de cedro de 2", con marco de chapa BWG N°16 negro. Más zócalo de chapa en A°I° de ambas caras. Incluye herrajes completos. Medidas: 90x205cm | un | 2 | 0 | 0
5.03 | P3-Puerta Placa (Doble) interior de MDF revestida con melamina color blanca, con marco de BWG N°16 negro.Incluye herrajes completos. Medidas: 80x100 | un | 1 | 0 | 0
5.04 | P4- Puerta cortafuego ignífuga RF-60. Medida: 90x205cm. Incluye Herrajes completos. | un | 1 | 0 | 0
5.05 | P5- Puerta cortafuego ignífuga RF-60. Medida: 65x205cm. Incluye Herrajes completos. | un | 1 | 0 | 0
5.06 | P6- Puerta doble con visor vidrio gris oscuro (sin marco). Melamina Medidas: 160x230cm | un | 1 | 0 | 0
Ventanas
5.07 | V1 - Ventana corrediza + paño fijo con ajustes laterales 140x60mm + mosquitero, perfil de aluminio anodizado color negro. DVH templado gris 6mm¦cámara 12mm¦4+4 float incoloro. Tipo Linea A30 New Aluar. Med.: 4,06 x 1,76 m. | m2 | 7.15 | 0 | 0
5.08 | V2 - Ventana corrediza + paño fijo con ajustes perimetraless 60x60mm + mosquitero, perfil de aluminio anodizado color negro. DVH templado gris 6mm¦cámara 12mm¦4+4 float incoloro. Tipo Linea A30 New Aluar. Med.: 4,06 x 1,76 m. | m2 | 7.15 | 0 | 0
5.09 | V3 - Ventana corrediza + paño fijo con ajustes laterales 60x60mm + mosquitero, perfil de aluminio anodizado color negro. DVH templado gris 6mm¦cámara 12mm¦4+4 float incoloro. Tipo Linea A30 New Aluar. Med.: 3,06 x 1,76 m. | m2 | 5.4 | 0 | 0
5.10 | V4 - Ventana corrediza + paño fijo con ajustes laterales 140x60mm + mosquitero, perfil de aluminio anodizado color negro de 60x60. DVH templado gris 6mm¦cámara 12mm¦4+4 float incoloro. Tipo Linea A30 New Aluar. Med.: 4,06 x 1,76 m. | m2 | 7.15 | 0 | 0
5.11 | V5 - Ventana corrediza + paño fijo con ajustes perimetral 60x60mm + mosquitero, perfil de aluminio anodizado color negro de 60x60. DVH templado gris 6mm¦cámara 12mm¦4+4 float incoloro. Tipo Linea A30 New Aluar. Med.: 4,06 x 1,76 m. | m2 | 7.14 | 0 | 0
5.12 | V6 - Ventana corrediza con ajustes perimetral 60x60mm + mosquitero, perfil de aluminio anodizado color negro de 60x60. DVH templado gris 6mm¦cámara 12mm¦4+4 float incoloro. Tipo Linea A30 New Aluar. Med.: 4,06 x 1,36 m. | m2 | 5.52 | 0 | 0
5.13 | V7 - Ventana corrediza + paño fijo con ajustes perimetral 60x60mm + mosquitero, perfil de aluminio anodizado color negro de 60x60. DVH templado gris 6mm¦cámara 12mm¦4+4 float incoloro. Tipo Linea A30 New Aluar. Med.: 4,06 x 1,36 m. 2 unidades | m2 | 11.04 | 0 | 0
Tabiques Sanitarios
5.15 | Tabique de MDF en sanitario TS-25. h= 2,10m | ml | 5.88 | 0 | 0
5.16 | Tabique de MDF en sanitario TS-25 división de mingitorios. H=80m | ml | 1.65 | 0 | 0
5.17 | Puertas de MDF TS 25, color gris claro, 0,60x1,60 - incluye herrajes. (unidad=4) | m2 | 3.84 | 0 | 0
Mueble Guardado
5.18 | PM01-Puertas de melamina para mueble de guardado en hall de acceso baños Hombres. | un | 1 | 0 | 0
Herrajes
5.19 | Cambio de Cerradura en puerta de acceso al depósito sector ACC | un | 1 | 0 | 0
6 | HERRERIA |  |  |  |  | 0
6.01 | Escalera de 2 peldaños de hierro | un | 1 | 0 | 0
7 | PINTURA |  |  |  |  | 0
Interior
7.01 | R1 - Pintura interior Látex ultra lavable mate, marca de primera línea a aprobar por I.O. Color Blanco - | m2 | 348.59 | 0 | 0
7.02 | Pintura Látex para cielorrasos, marca de primera línea a aprobar por I.O. Color Blanco - | m2 | 102 | 0 | 0
7.03 | Tratamiento del marco de hierro perdido: lijado, masillado y antióxido | ml | 45 | 0 | 0
7.04 | Pintura con lijado masillado, antioxido y esmalte sintético para marcos de hierro | ml | 62.4 | 0 | 0
8 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 0
MATERIALES
8.01 | Cañería cloacal CPP Ø0,40 | ml | 18 | 0 | 0
8.02 | Cañería cloacal CPP Ø0,63 | ml | 24 | 0 | 0
8.03 | Cañería cloacal CPP Ø0,110 | ml | 45 | 0 | 0
8.04 | Cámara de inspección Ø200 cierre hermético | un | 5 | 0 | 0
Piezas y accesorios CPP
8.05 | PPA 0,063 | un | 7 | 0 | 0
8.06 | Ramal curvo 45º 0,110 | un | 5 | 0 | 0
8.07 | Ramal curvo 45º 0,110 x 0,063 | un | 4 | 0 | 0
Conducción agua fría y caliente, PPTF copolim. random (tipo III) y HºGº
8.08 | Caño PPTF Ø 0,013 | m | 20 | 0 | 0
8.09 | Caño PPTF Ø 0,019 | m | 40 | 0 | 0
8.10 | Caño PPTF Ø 0,025 | m | 22 | 0 | 0
8.11 | Caño PPTF Ø 0,032 | m | 17 | 0 | 0
8.12 | Unión doble PPTF Ø 0,025 | un | 2 | 0 | 0
8.13 | Unión doble PPTF Ø 0,032 | un | 2 | 0 | 0
8.14 | Codo PPTF Ø 0,013 | un | 10 | 0 | 0
8.15 | Codo PPTF Ø 0,019 | un | 12 | 0 | 0
8.16 | Codo PPTF Ø 0,025 | un | 4 | 0 | 0
8.17 | Codo PPTF Ø 0,032 | un | 3 | 0 | 0
8.18 | Buje PPTF 0,032 x 0,025 | un | 1 | 0 | 0
8.19 | Tee PPTF Ø 0,019 | un | 4 | 0 | 0
8.20 | Tee PPTF Ø 0,025 | un | 3 | 0 | 0
8.21 | Tee PPTF Ø 0,032 | un | 1 | 0 | 0
8.22 | Tee PPTF Ø 0,038 | un | 5 | 0 | 0
8.23 | LLP PPTF total Ø 0,032 | un | 1 | 0 | 0
8.24 | LLP PPTF total Ø 0,025 | un | 2 | 0 | 0
8.25 | LLP PPTF total Ø 0,019 | un | 11 | 0 | 0
8.26 | Bandeja perforada | ml | 10 | 0 | 0
MANTENIMIENTO BAÑOS 4to PISO
8.27 | Deposito tipo mochila de loza | un | 2 | 0 | 0
8.28 | Tapas cerámica para depósito de mochila de loza | un | 2 | 0 | 0
8.29 | Sistema de descarga | un | 4 | 0 | 0
8.30 | Ajuste de griferías | un | 6 | 0 | 0
Artefactos (provisión y colocación) - Bº CENTRALES y Bº ACC
8.31 | Inodoro tipo Ferrum Bari + Mochila + Asiento de madera laqueada blanco | un | 5 | 0 | 0
8.32 | Inodoro + mochila tipo Espacio apto discapacitados | un | 2 | 0 | 0
8.34 | Bacha de embutir tipo Congreso chica tipo Ferrum | un | 5 | 0 | 0
8.35 | Bacha de embutir tipo Esquel de Ferrum | un | 1 | 0 | 0
8.36 | Lavatorio apto discapacitados tipo Espacio | un | 2 | 0 | 0
8.37 | Mingitorio de porcelana tipo Hall de Roca | un | 3 | 0 | 0
8.38 | Depósito Embutir entrada izquierda 8lts tipo IDEAL | un | 3 | 0 | 0
8.39 | Tapa de depósito tecla cromo mate tipo suma de ideal. | un | 3 | 0 | 0
8.40 | Termotanque eléctrico 55lts | un | 1 | 0 | 0
Griferías (provisión y colocación) - Bº CENTRALES y Bº ACC
8.41 | Grifería monocomando tipo FV pressmatic cromada para mesada en Sanitarios | un | 6 | 0 | 0
8.42 | Grifería monocomando tipo FV automática pressmatic cromada para mesada en Sanitarios apto discapacitados | un | 2 | 0 | 0
8.44 | Grifería con ducha externa con duchador tipo Puelo FV | un | 1 | 0 | 0
8.45 | Grifería de servicio tipo Fv Canilla Esférica 13mm - Fv Caballito | un | 5 | 0 | 0
Accesorios (provisión y colocación) - Bº CENTRALES y Bº ACC
8.46 | Cesto de Basura Acero Inoxidable para colgar 14 litros tipo Inelec | un | 8 | 0 | 0
8.47 | Cesto de Basura Acero Inoxidable para colgar 23 litros tipo Inelec | un | 2 | 0 | 0
8.48 | Dosificador de jabón para mesada tipo Tokio de Inelec | un | 6 | 0 | 0
8.49 | Dispenser de jabón liquido de acero inoxidable tipo INELEC con acabado mate | un | 2 | 0 | 0
8.50 | Dispenser de papel higiénico de acero inoxidable tipo INELEC STEEL con acabado mate | un | 5 | 0 | 0
8.51 | Dispenser de toallas de acero inoxidable tipo INELEC STEEL con acabado mate | un | 6 | 0 | 0
8.52 | Percha gancho de acero inoxidable | un | 8 | 0 | 0
8.53 | Espejo basculante (0,60x0,80) tipo Ferrum | un | 2 | 0 | 0
8.54 | Barral rebatible 80 cm con portarrollos y accionador Tipo Ferrum Espacio | un | 2 | 0 | 0
8.55 | Barral Rebatible Tipo Ferrum espacio 80 cm | un | 4 | 0 | 0
8.56 | Barral curvo de acero inox con tensor a pared + cortina antihongos | un | 1 | 0 | 0
8.57 | Asiento ducha baños discapacitados | un | 1 | 0 | 0
8.58 | Barral Fijo de apoyo recto tipo espacio Ferrum 80cm | un | 2 | 0 | 0
8.59 | Barral Fijo tipo L espacio Ferrum | un | 1 | 0 | 0
9 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0
9.01 | Provision e instalacion Tablero Seccional 3er Piso (TS-3P) | gl | 1 | 0 | 0
9.02 | Provision e Instalacion de Termomagnetica 2x10A 6kA | un | 4 | 0 | 0
9.03 | Provision e Instalacion de Termomagnetica 2x16A 6kA | un | 3 | 0 | 0
9.04 | Provision e Instalacion de Termomagnetica 2x20A 6kA | un | 2 | 0 | 0
9.05 | Provision e Instalacion de Int Diferencial 2x25A 30mA | un | 3 | 0 | 0
9.06 | Provision e Instalacion de Int Diferencial 2x40A 30mA | un | 1 | 0 | 0
9.07 | Provision e Instalacion de Int Diferencial 4x25A 30mA | un | 1 | 0 | 0
9.08 | Cableado alimentador desde Tablero existente hasta TS-3P (3x70/35mm2+T LS0H). | m | 6 | 0 | 0
9.09 | Provision e Instalación bandejas BT perforada 200 mm con accesorios y soportes laterales. | m | 20 | 0 | 0
9.10 | Provisión y cableado Cable autoprotegido LS0H 2x1,5 mm2 +T PVC 1,1 Kv | m | 50 | 0 | 0
9.11 | Provisión y cableado Cable autoprotegido LS0H 2x2,5 mm2 +T PVC 1,1 Kv | m | 40 | 0 | 0
9.12 | Provisión y cableado Cable autoprotegido LS0H 2x4 mm2 +T PVC 1,1 Kv | m | 40 | 0 | 0
9.13 | Provisión e instalación de cajas estanco de 10x10 con borneras de interconexión para transición de cableados. | un | 5 | 0 | 0
9.14 | Provision e instalacion interruptores de efecto. | un | 14 | 0 | 0
9.15 | Canalizacion y cableado bocas de iluminacion. | un | 20 | 0 | 0
9.16 | Provision, canalización y cableado tomacorrientes TUG. | un | 6 | 0 | 0
9.17 | Provision, canalización y cableado tomacorrientes TUE. | un | 2 | 0 | 0
9.18 | Provision e instalacion de accionamientos con sensor infrarojo de presencia 120° en baños. | un | 5 | 0 | 0
9.19 | Confección de protocolo de PAT y continuidad de las masas (SRT). | gl | 1 | 0 | 0
Artefactos de iluminación
9.20 | 1- Provisión y instalacion Artefactos de iluminación LED circular , de embutir tipo Lumenac Circus 4000k 20w | un | 15 | 0 | 0
9.21 | 2- Provisión y instalacion Artefactos de iluminación LED circular , de embutir tipo Lumenac DOT 4000k 7w | un | 13 | 0 | 0
9.22 | 3- Provisión y Colocación artefacto de tubo led 2x18w tipo Lumenac Marea color 4000k estanco antiexplosivo. | un | 1 | 0 | 0
9.23 | Provision e instalacion de Kit de emergencia para luminarias LED tipo Atomlux 1601n-led | un | 9 | 0 | 0
9.24 | Provision e instalacion de Kit de Cartel de salida de emergencia. | un | 1 | 0 | 0
10 | MESADAS |  |  |  |  | 0
10.01 | Mesadas de granito color gris mara en sanitarios, según detalle. Incluye zócalo de 15cm y frentin de 13cm, trasforos, ménsulas y accesorios. | m2 | 4.3692 | 0 | 0
11 | ESPEJOS |  |  |  |  | 0
11.01 | Espejos cantos biselados y pulidos. | m2 | 3.76 | 0 | 0
12 | PLATAFORMA OBLICUA RECTA |  |  |  |  | 0
12.01 | Provisión e instalación de plataforma oblicua recta. Medidas: 1000 mm x 730mm (útiles) | un | 1 | 0 | 0
13 | EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 0
13.01 | Lockers metálico 8 puertas | un | 2 | 0 | 0 |  |  | mirar en et
13.02 | Racks porta botellones x 8 | un | 2 | 0 | 0
14 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  | 0
14.01 | Retiro de escombros y limpieza periodica de obra, incluye provision y retiro de volquetes. | mes | 5 | 0 | 0
14.02 | Limpieza final de obra | m2 | 80 | 0 | 0
COSTO - NETO | [5 empty] | 0
A | COSTO DIRECTO A |  |  |  |  | 0
| GASTOS GENERALES | % |  |  |  | 0
B | SUBTOTAL B |  |  |  |  | 0
| COSTO FINANCIERO | % |  |  |  | 0
| BENEFICIO | % |  |  |  | 0
C | SUBTOTAL C |  |  |  |  | 0
| IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % |  |  |  | 0
D | PRESUPUESTO |  |  |  |  | 0
COEFICIENTE RESUMEN (CR)
PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTO x CR A )
15 | EQUIPO DE OBRA
15.1 | Representante Técnico en Obra (Arq. . / Ing.) | mes | 5 | 0 | 0
15.2 | Representante Técnico en Instalación eléctrica | gl | 1 | 0 | 0
15.3 | Jefe de Obra (Arq./ Ing.) | mes | 5 | 0 | 0
15.4 | Técnico en Seguridad e Higiene | mes | 5 | 0 | 0
Subtotal Ítem | [5 empty] | 0
PRECIO TOTAL DE OBRA
PLANILLA RESUMEN
RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS |  |  |  |  | Precio Rubro | % incidencia
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
2 | DEMOLICIÓN Y RETIROS |  |  |  |  | 0
3 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0
4 | CONSTRUCCION EN SECO |  |  |  |  | 0
5 | CARPINTERIAS |  |  |  |  | 0
6 | HERRERIA |  |  |  |  | 0
7 | PINTURA |  |  |  |  | 0
8 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 0
9 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0
10 | MESADAS |  |  |  |  | 0
11 | ESPEJOS |  |  |  |  | 0
12 | PLATAFORMA OBLICUA RECTA |  |  |  |  | 0
13 | EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 0
14 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
15 | EQUIPO DE OBRA |  |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| Superficie |  |  | m2
| Precio por m2 de Edificación |  |  | $/m2

## Analisis de precios
ITEM: | [5 empty] | UNIDAD DE MEDIDA (UdM)
DESCRIPCION:
CODIGO | INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | RENDIMIENTO | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | COSTO TOTAL
A | MATERIALES |  | U.Mat/UdM | U.Mat/UdM | $/u | Sub total
B | MANO DE OBRA |  | Jornales/Día | Jornales/UdM | $/Día | Sub total
D | EQUIPOS |  | Equipo/Mes | Horas/UdM | $/Hora | Sub total
COSTO DIRECTO
CR
PRECIO TOTAL

## CR
CALCULO COEFICIENTE RESUMEN (CR)
A | COSTO DIRECTO |  |  | 1
GG | GASTOS GENERALES | % | g.g | GG= A x %gg
B | SUBTOTAL B |  |  | B= A + GG
CF | COSTO FINANCIERO | % | c.f | CF= B x %cf
BE | BENEFICIO | % | be | BE= B x be
C | SUBTOTAL C |  |  | C= B+CF+BE
IMP | IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % | i | IMP= C * i
D | PRESUPUESTO |  |  | D= C + IMP
COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  | D/A