## COMPUTO ATM
ESTUDIO DE MERCADO
CONTRATISTA |  |  |  | OBRA - COMODORO RIVADAVIA
DOMICILIO:
TIPO DE OBRA: OBRA CIVIL E INSTALAC. TWR, EO Y ACC: PROGRAMA ATM COMODORO |  |  |  | 2025-05-01
RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS | Cómputo |  | Presupuesto
|  | Unid. | Cant. a | Precio Unitario b | Precio Item c c=(a x b) | Precio Rubro | % incidencia
1) Se deberá completar la columna de Precio Unitario (b) 6) Al final de la tabla completar % Costo Financiero, Gastos Generales, Beneficio e Impuestos.
*COMPLETAR CELDAS CON FONDO VERDE ÚNICAMENTE
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.01 | Replanteo de obra | m2 | 251 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.02 | Cerco de obra exterior provisorio | ml | 21.4 |  | 0 |  | #DIV/0!
2 | DEMOLICIÓN Y RETIROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.01 | Retiro de aislación hidrófuga + velo y carpeta de pendiente | m2 | 29.93 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.02 | Retiro de contrapiso y carpeta de pendiente en cubierta | m2 | 68.73
2.03 | Retiro de membrana alumizada | m2 | 252.85 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.04 | Demolición de losa para pases | m3 | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.05 | Demolición de mampostería para pases (carpinterías, bandejas y pluviales) | m3 | 0.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.06 | Retiro de carpinterias de aluminio (1,58m x1,09m) y las de acc | un | 7 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.07 | Retiro de puerta (incluye marcos) Medidas: 2,05x2,40 - 0,80x2,05 - 0,90x2,05 | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.08 | Retiro de sistemas de persianas completo (incluye cajón y sistema de accionamiento) + Retiro de placas de madera (cubren rollo de perisianas) | m2 | 7.72 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.09 | Retiro de cortinas tipo roller. (Medidas aprox: 1,80x0,65m) | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.10 | Retiro cielorraso desmontable 60x60 + estructura | m2 | 70.9 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.11 | Retiro de revoques flojos y en mal estado (incluye aleros y muretes de carga) | m2 | 208.69 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.12 | Demolicion de banquina existente en sala de potencia 1,10x3,25 h:10cm | m2 | 3.58 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.13 | Demolicion de vereda perimetral. Baldosa de 20x20 de tipo vainilla. | m2 | 58.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.14 | Retiro de solado completo (granito + vinilico) | m2 | 70.9 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.15 | Retiro de zocalos interiores | ml | 56.79 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.16 | Demolicion de carpeta y contrapiso | m2 | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.17 | Retiro de luminaria existente + teclas | un | 20 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.18 | Anulacion y retiro de detectores de humo fuera de servicio | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.19 | Anulacion y retiro de sistema de extincion antiguo (cañeria y accesorios) | un | 6 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.20 | Retiro de bajadas pluviales (inlcuye embudos y demas elementos de instalación) | ml | 25.8 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.21 | Retiro de tanque de combustible exterior de chapa de 20000lts. Incluye retiro de anclajes y bases de H° | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.22 | Retiro de tanque de combustible exterior de 2000lts. de PVC | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.23 | Retiro de equipos SPLIT de 14000 frigorías (interior y exterior). Incluye canalizaciones y desagues | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.24 | Retiro de escalera marinera existente | ml | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.25 | Retiro de mensulas existentes de bandejas en pasillos | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
3 | MOVIMIENTO DE SUELO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.01 | Excavacion y zanjeo para cañeros y camaras en suelo natural h=70cm | m3 | 11.6 |  | 0 |  | #DIV/0!
4 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Mampostería
4.01 | Mamposteria de 18x33x33 | m2 | 6.6 |  | 0 |  | #DIV/0!
Contrapisos y carpetas
| Contrapiso + carpeta de pendiente en cubierta | m2 | 68.73 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.02 | Carpeta de pendiente en cubiertas | m2 | 29.93 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.03 | Contrapiso + carpeta de nivelación interior | m2 | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
Revoques y revestimientos
4.04 | Revoque grueso + hidrófugo exterior | m2 | 40.9 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.05 | Revoque gueso + fino en sectores a intervenir | m2 | 21.025 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.06 | Recuadre de pases (carpinterias, bandejas, pluviales) | m2 | 2.31 |  | 0 |  | #DIV/0!
Solados, Zócalos y Solias.
4.07 | Vereda de H° peinado con refuerzo de malla sima - e: 20cm | m2 | 58.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.08 | Piso vinilico modular autoposante tipo colección cement de La Europea(62x62) | m2 | 70.9 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.09 | Piso vinílico modular autoposante tipo Square Flow Titanium(60x60) | m2 | 37.11 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.10 | Solia de acero inoxidable | ml | 4.4 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.11 | Zócalo EPS | ml | 56.79 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.12 | Zocalo de H° h:10cm | ml | 80.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
5 | CUBIERTA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.01 | Membrana geotransitable + pintura poliuretanica (3 manos) | m2 | 252.85 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.02 | Membrana liquida poliuretanica + manto geotextil | m2 | 29.93 |  | 0 |  | #DIV/0!
6 | CONSTRUCCION EN SECO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Cielorrasos
6.01 | Recambio de placas modulares 60x60 | m2 | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.02 | Cielorraso suspendido desmontable 60x60 + ajuste perimetral junta tomada | m2 | 70.9 |  | 0 |  | #DIV/0!
7 | CARPINTERIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
PUERTAS
7.01 | Puerta simple interior RF-60 1,00x2,05. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.02 | Puerta simple interior RF-60 de 1,00X2,05. Incluye barral y herrajes. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.03 | Cerradura baño libre-ocupado | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.04 | Herrajes manijas puertas existentes de baños | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.05 | Puerta doble RF-60 2,05x2,40m. Incluye barral y herrajes. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
VENTANAS
7.06 | Sellado exterior de carpinterias | ml | 2.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.07 | Adecuación de sistema de accionamiento en carpintería existente – Baños | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.08 | Ventana con premarco de aluminio: perfil de aluminio A30 color negro. paño fijo vidrio:DVH templado 6+6 cam de 12 + paño oscilobatiente DVH templado laminado 3+3, camara de 12 y laminado 3+3. Incluye mosquitero en paño de abrir. Medidas: 1,80m x 0,95m. | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.09 | Ventana con premarco de aluminio: perfil de aluminio A30 color negro. paño fijo vidrio: DVH templado laminado 3+3, camara de 12 y laminado 3+3.: 1,80m x 0,95m. | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
8 | PINTURA/REVESTIMIENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.01 | Enduido + fijador + látex ultralavable mampostería | m2 | 170.75 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.02 | Enduido + fijador + látex cielorraso | m2 | 19.6 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.03 | Antioxido y pintura epoxi en barandas y escaleras (Barandas, escalera + guardahombres) | ml | 7.31 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.04 | Revestimiento paneles acústicos en paredes. e:9mm | m2 | 13 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.05 | Revestimiento plástico para exterior, tipo Tarquini color Patagonia o similar. | m2 | 357.84 |  | 0 |  | #DIV/0!
9 | SISTEMA DE OSCURECIMIENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.01 | Cortina doble Roller Sunscreen + Blackout. Medidas: 2,00x1,00 | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
10 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA (incluye cañerias/desagues y accesorios) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.01 | Aire acondicionado tipo split 14.000 frig. Inverter tipo SILENCE. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.02 | Aire acondicionado TIPO WESTRIC DC-620 / CX-620. 6190frg. APTO SECUENCIADOR | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.03 | Secuenciador tipo Westric Modelo SW-302 con PLC incorporado. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.04 | Provision y colocacion de forzadores de circulacion de aire. | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
11 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
INSTALACION
11.01 | Bandejas portacables tipo ESCALERA de 450mm. Anclaje con varilla roscada a losa. | ml | 14.9 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.02 | Bandeja portacable con tapa tipo perforada para exterior de 300mm (incluye accesorios y pases según detalle9 | ml | 4.1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.03 | Bandeja portacables tipo perforada de 200mm. Anclaje con varilla roscada suspendida/mensulas según plano. | ml | 36.7 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.04 | Bandeja portacables tipo escalera de 300mm para pisoductos | ml | 7.03 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.06 | Provisión y colocación de cañeros de PVC PEAD de Ø110. h:70cm | ml | 16.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.07 | Provision y colocacion de camaras premoldeadas de h° de 60x60 | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.08 | Tablero de Obra | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.09 | Canalización y cableado alimentador TS-SP | ml | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.10 | Provisión e instalación tablero seccional en sala de potencia TS-SP | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.11 | Canalización y Cableado equipos AA a unidad exterior desde tablero seccional | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.12 | Provisión e instalación Caja estanca 6 polos con tapa fumé e interruptor de corte a pié de equipos exteriores AA | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.13 | Canalización y cableado alimentador secuenciador AA | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.14 | Provisión e instalación interruptores de efecto un punto | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.15 | Provisión e instalación interruptores de efecto dos puntos | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.16 | Provisión e instalación Pulsadores reguladores DALI | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.17 | Canalizacion y cableado bocas de iluminacion sobre cielorraso. | un | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.18 | Canalizacion y cableado bocas de iluminacion. Cañería exterior a la vista. Caño de hierro galvanizado | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.19 | Canalizacion y cableado bocas de tomas con cañería exterior a la vista. Caño de hierro galvanizado | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.20 | Provision e instalación caja paso instalación actual/instalación nueva | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
ARTEFACTOS
11.21 | Artefacto de Placa led 36w tipo tipo Marea color 4000k estanco. | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.22 | Artefacto de Backlight 40w color 4000k con driver DALI REGULABLE | un | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.23 | Kit de emergencia para luminarias LED | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.24 | Kit de emergencia para luminarias LED tipo Con protocolo DALI | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.25 | Cartel de salida de emergencia GX-19, autonomía 3hs. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12 | INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.01 | Tendido de cañeria pluvial de 110 tipo Duratop XR, incluye accesorios, anclajes y embudo sifonico + rejilla antihojas | ml | 17.2 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.02 | Tendido de cañeria PPA embutido para desague de AA. de 38mm. Inlcuye elementos y accesorios necesarios para la conexión con nuevas PPA. | ml | 12.8 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.03 | Provisión y colocación de PPA con respectivas rejillas de 20x20. | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
13 | HERRERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13.01 | Tapa para pisoducto de 4mm de chapa tipo semilla de melon. Incluye marco de hierro | ml | 7.01 |  | 0 |  | #DIV/0!
13.02 | Plataforma metalica para apoyo de unidades exteriores en cubierta según detalle. Incluir bases de h° | m2 | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
13.03 | Guardahombre de escalera marinera de TWR de control. Incluye nuevas sujeciones y refuerzos de escalera existente. | ml | 2.77 |  | 0 |  | #DIV/0!
13.04 | Pieza de galvanizado de terminacion de salida de montante. 90x50x20 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
13.05 | Escalera + guardahombre en ACC. | ml | 4.54 |  | 0 |  | #DIV/0!
14 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
MANTENIMIENTO DE ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
14.01 | Tapa asiento inodoro tipo Bari TkxB Traful Blanco | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.02 | Grifería Fv Margot Lever Lavatorio | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.03 | Puesta apunto de griferias | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.04 | Flexible agua corrugado anillado de A°I° 3/4x30 Cm | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.05 | Bidet 3 agujeros tipo Ferrum Andina Blanco | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.06 | Sellador tipo silicona acética transparente para inodoros y bachas | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.07 | Flotante inodoro mochila tipo Ferrum Vfi18 Fr | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
15 | MUEBLES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
15.01 | Reacondicionamiento de mueble pupitre existente según detalle. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
16 | INCENDIO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
16.01 | Provisión de matafuego Haloclean de 5 kg | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
17 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
17.01 | Limpieza parcial de obra | mes | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
17.02 | Limpieza final de obra | m2 | 349.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
COSTO - NETO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
A | COSTO DIRECTO A |  |  |  |  | 0
| GASTOS GENERALES | % |  |  |  | 0
B | SUBTOTAL B |  |  |  |  | 0
| COSTO FINANCIERO | % |  |  |  | 0
| BENEFICIO | % |  |  |  | 0
C | SUBTOTAL C |  |  |  |  | 0
| IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % |  |  |  | 0
D | PESUPUESTO |  |  |  |  | 0
| COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  |  | #DIV/0!
| PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTO x CR A ) |  |  |  |  | #DIV/0!
18 | EQUIPO DE OBRA
18.01 | Representante Tecnico en Obra | mes | 2 |  | 0
Subtotal Item | [5 empty] | 0
PRECIO TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | #DIV/0!
RUBRO | [5 empty] | Precio Rubro | % incidencia
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | DEMOLICIÓN Y RETIROS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | MOVIMIENTO DE SUELO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | CUBIERTA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | CONSTRUCCION EN SECO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | CARPINTERIAS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | PINTURA/REVESTIMIENTO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | SISTEMA DE OSCURECIMIENTO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA (incluye cañerias/desagues y accesorios) |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | HERRERIA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | MUEBLES |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | INCENDIO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| SUBTOTAL |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | EQUIPO DE OBRA | [5 empty] | #DIV/0!
| TOTAL |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | Costo x m2 de Edificacion | Precio x m2 de Edificacion
| Superficie vereda |  |  | m2 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Superficie Cubierta |  |  | m2 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Superficie interior completo |  |  | m2 |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## MP
INCIDENCIA DEL COSTO DE LOS COMPONENTES EN EL COSTO DIRECTO DE OBRA
Componentes |  | Factor A | Indice de valor a considerar
FM | Materiales | 0.46 | Según Fórmula Tabla 1
MO | Mano de Obra | 0.44 | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 a) - Capítulo Mano de obra
FME | Equipos y Máquinas | 0.1 | Según Fórmula Tabla 1
T - 1 | COEFICIENTES DE PONDERACION DE LOS MATERIALES
Materiales |  | Factor B | Fuente de Indice
M1 | Albañilería | 0.365 | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 b) - Ítem albañilería
M2 | Cubierta | 0.2234 | "Anexo INDEC " Mat. Elem - Cod .37930-1 - Ítem Membranas asfalticas
M3 | Pintura | 0.1434 | "Anexo INDEC " Mat. Elem - Cod .35110_32 - Ítem Pintura al látex para exteriores
M4 | Instalación Termomecánicas | 0.1084 | "Anexo INDEC " IPM- Art.15 i) -Ítem Máquinas y aparatos eléctricos
M5 | Instalación Eléctrica | 0.1058 | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 g) -Ítem Instalación eléctrica
M6 | Carpintería Metálica y Herrería | 0.0536 | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 d) - Ítem Carpintería metálica y herrería
0.9996
T -2 | COEFICIENTES DE PONDERACION DE EQUIPOS Y MAQUINAS
Materiales |  | Fuente de Indice
AE | Amortización de equipos | Anexo INDEC " IPM- Cuadro 1- Importados - Indices Equipos -Amortización de equipos -
MO | Mano de Obra | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 a) - Capítulo Mano de obra
CAE | Coeficiente Amortización | Se adopta 0,7
CRR | Coeficiente Rep. y Rep.CRR | Se adopta 0,3

## Analisis de precios
ITEM: | [5 empty] | UNIDAD DE MEDIDA (UdM)
DESCRIPCION:
CODIGO | INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | RENDIMIENTO | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | COSTO TOTAL
A | MATERIALES |  | U.Mat/UdM | U.Mat/UdM | $/u | Sub total
B | MANO DE OBRA |  | Jornales/Día | Jornales/UdM | $/Día | Sub total
D | EQUIPOS |  | Equipo/Mes | Horas/UdM | $/Hora | Sub total
0
COSTO DIRECTO
CR
0
PRECIO TOTAL

## CR
CALCULO COEFICIENTE RESUMEN (CR)
A | COSTO DIRECTO |  |  | 1
GG | GASTOS GENERALES | % | g.g | GG= A x %gg
B | SUBTOTAL B |  |  | B= A + GG
CF | COSTO FINANCIERO | % | c.f | CF= B x %cf
BE | BENEFICIO | % | be | BE= B x be
C | SUBTOTAL C |  |  | C= B+CF+BE
IMP | IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % | i | IMP= C * i
D | PRESUPUESTO |  |  | D= C + IMP
COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  | D/A