## COMPUTO
COMPUTO Y PRESUPUESTO
CONTRATISTA |  |  |  | OBRA - MENDOZA
DOMICILIO:
TIPO DE OBRA: READECUACIÓN EDILICIA PARA PROGRAMA ATM |  |  |  | 2025-05-01
RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS | Cómputo |  | Presupuesto
|  | Unid. | Cant. a | Precio Unitario b | Precio Item c c=(a x b) | Precio Rubro | % incidencia
1) Se deberá completar la columna de Precio Unitario (b) 6) Al final de la tabla completar % Costo Financiero, Gastos Generales, Beneficio e Impuestos.
*COMPLETAR CELDAS CON FONDO VERDE ÚNICAMENTE
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.01 | Replanteo de obra | m2 | 119 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.02 | Cerco de obra exterior | ml | 65 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.03 | Memoria de Cálculo cubierta metálica | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
2 | DEMOLICIÓN Y RETIROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.01 | Demolición de tabiques de durlock | m2 | 3.692 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.02 | Retiro de panel de madera | m2 | 15.08 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.03 | Retiro de estructura metalica + enrejado | m2 | 28.8 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.04 | Retiro de porton de ingreso a Edificio Grupo electrógeno. Medidas: 1,50x2,50 | m2 | 3.75 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.05 | Retiro de ventana de chapa | m2 | 5.7 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.06 | Retiro de revoques sueltos/deteriorados | m2 | 40.3425 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.07 | Anulacion y retiro de instalación eléctrica completa IUG (canalizaciones y cableados) en nueva Sala de Potencia | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.08 | Retiro de membrana existente | m2 | 60.52 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.09 | Retiro de bandejas eléctricas | ml | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.10 | Retiro y anulación de tableros seccionales energizados en Sala de Potencia | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.11 | Retiro artefactos de iluminación | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.12 | Retiro de AA bajo silueta unidades interiores y exteriores en Sala de Potencia | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.13 | Retiro de unidades termomecanicas exteriores en desuso sobre losa en Sala de Potencia | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.14 | Retiro de Aire acondicionado tipo split - Unidades exteriores e interiores (incluye canalizaciones) en Sala Técnica | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.15 | Demolición de vereda perimetral | m2 | 7.26 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.16 | Corte/calado de piso tecnico para acometida de bandeja | m2 | 0.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.17 | Ejecución de pases de mamostería | m3 | 0.6 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.18 | Demolición de contrapiso | m2 | 10.37 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.19 | Demolición de carpeta niveladora | m2 | 20.74 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.20 | Demolicion de pavimento exterior | m3 | 2.7075 |  | 0 |  | #DIV/0!
3 | MOVIMIENTO DE SUELO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.01 | Excavación, relleno y pisonado para pavimento | m3 | 1.8952 |  | 0 |  | #DIV/0!
3.02 | Excavación de bases para estructura metálica | m3 | 2.2 |  | 0 |  | #DIV/0!
3.03 | Relleno de fosa | m3 | 2.25 |  | 0 |  | #DIV/0!
4 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Mampostería
4.01 | Mampostería de ladrillo común para cierre de vanos (ladrillos vistos) | m3 | 1.71 |  | 0 |  | #DIV/0!
Aislaciones
4.02 | Membrana geotextil | m2 | 60.52 |  | 0 |  | #DIV/0!
Contrapisos y carpetas
4.03 | Contrapiso de H° sobre terreno natural e= 15cm | m2 | 9.96 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.04 | Carpeta de nivelación | m2 | 20.74 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.05 | Carpeta de pendientes en techo GEN | m2 | 60.52 |  | 0 |  | #DIV/0!
Revoques y revestimientos
4.06 | Revoque gueso + fino | m2 | 80.685 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.07 | Azotado + hidrófugo | m2 | 10.37 |  | 0 |  | #DIV/0!
Solados, Zócalos y Solias
4.08 | Piso autoposante tipo Square Flow 0,60x0,60 | m2 | 54.24 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.09 | Zócalo EPS h=0,07 | ml | 51.21 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.10 | Solias de A°I° en cambio de piso a=10cm | ml | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.11 | Pavimento de H°A° H-21 | m3 | 3.021 |  | 0 |  | #DIV/0!
5 | CONSTRUCCION EN SECO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.01 | Tabique simple placas RF e=15mm por cara + aislante FR60 con refuerzos para equipamiento (tablero + AA) | m2 | 15.08 |  | 0 |  | #DIV/0!
6 | HERRERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.01 | Cerco con alambrado olimpico galvanizado | m2 | 27.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.02 | Portón de hierro galvanizado en frío con alambrado olímpico. Medidas: 2,40x2,20 | m2 | 5.28 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.03 | Ajustes y reparaciones de puertas y ventanas de chapa, bisagras y herrajes en Edificio de Generador eléctrico | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.04 | Tapas para pisoducto en Sala de Potencia de 4mm | ml | 16.94 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.05 | Guardahombre en escalera existente | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.06 | Plataforma metálica para apoyo de unidades exteriores en cubierta | m2 | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.07 | Estructura de hierro para soporte tendido de bandeja aerea exterior (s/calculo) | ml | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
7 | CARPINTERIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
PUERTAS
7.01 | PS - Puerta doble RF-60 1,50x2,50. Incluye barral de emergencia y herrajes | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
8 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.01 | Enduido + fijador + látex ultralavable muros/tabiques | m2 | 152.64 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.02 | Pintura siliconada para ladrillos común exteriores | m2 | 139.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.03 | Enduido + fijador + látex cielorraso | m2 | 54.24 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.04 | Pintura epoxi | m2 | 41.73 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.05 | Esmalte sintetico - Puertas y marcos - | m2 | 7.14 |  | 0 |  | #DIV/0!
9 | INSTALACION TERMOMECÁNICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.01 | Provisión e Instalación de aire acondicionado TIPO WESTRIC DC-003 / CX-003 ( 3TRN) 6000 frg APTO SECUENCIADOR | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.02 | Provisión e Instalación de aire acondicionado TIPO WESTRIC DC-005 / CX-003 ( 3TRN) 9000 frg APTO SECUENCIADOR | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.03 | SECUENCIADOR Tipo Westric Modelo SW-602 con PLC incorporado | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.04 | Provisión y colocación de Forzadores de circulación aire | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10 | INSTALACION ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
INSTALACIÓN
10.01 | Provisión, montaje e interconexión de un tablero de Obra | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.02 | Provisión e instalación Tablero Seccional (TS-SP) . | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.03 | Adecuación Tablero TGBT (para alimentar TS-SP) . | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.04 | Provisión, canalización y tendido Alimentador tablero TS-SP (4x6mm+T) | ml | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.05 | Bandejas portacables tipo escalera de 450mm | ml | 40 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.06 | Bandejas portacables tipo escalera de 300mm para potencias y/o datos | ml | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.07 | Bandejas portacables tipo perforada de 300mm para potencias y/o datos | ml | 27 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.08 | Bandejas portacables tipo escalera de 200mm para potencias y/o datos | ml | 20 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.09 | Provisión e instalación Caja estanca 6 polos con tapa fumé e interruptor de corte a pie de equipos exteriores AA | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.10 | Provisión e instalación interruptores de efecto un punto | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.11 | Canalización y cableado bocas de iluminación. | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.12 | Provisión, canalización y cableado exterior - tomacorrientes. | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.13 | Cámara inspección según planos | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.14 | Cañero entre cámaras inspección caño PID 2x110 - Incluye zanjeo | m | 12 |  | 0 |  | #DIV/0!
ARTEFACTOS
10.15 | Provisión y Colocación artefacto de Placa led 36w tipo Marea color 4000k estanco. | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.16 | Equipo de emergencia autonomo para luminaria | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
11 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 0
ARTEFACTOS
11.01 | Provisión y Colocación de mingitorio oval tipo Ferrum | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.02 | Provisión y Colocación de inodoro con mochila Tipo Bari largo Ferrum (con desplazamiento) con asiento de madera laqueada blanca | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
GRIFERIA
11.03 | Provisión y Colocación de griferia para mingitorio con cierre automatico tipo Ecomatic de FV | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.01 | Cubierta de Chapa Metálica T101 5,00x5,00mts completa. Incluye cerchas, correas, columnas rectangular de caño estructural y todo tipo de accesorio para su montaje y colocación en acero galvanizado en frío | m2 | 26.1 |  | 0 |  | #DIV/0!
13 | INCENDIO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13.01 | Retiro de detectores de humo | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
13.02 | Reinstalación de detectores de humo | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
14 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14.01 | Limpieza parcial de obra | mes | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.02 | Limpieza final de obra | m2 | 70 |  | 0 |  | #DIV/0!
COSTO - NETO | 8 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
A | COSTO DIRECTO A |  |  |  |  | 0
| GASTOS GENERALES | % |  |  |  | 0
B | SUBTOTAL B |  |  |  |  | 0
| COSTO FINANCIERO | % |  |  |  | 0
| BENEFICIO | % |  |  |  | 0
C | SUBTOTAL C |  |  |  |  | 0
| IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % |  |  |  | 0
D | PESUPUESTO |  |  |  |  | 0
| COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  |  | #DIV/0!
PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTO x CR A ) | [5 empty] | 0
15 | EQUIPO DE OBRA
15.01 | Representante Técnico en Obra (Arq. . / Ing.) | mes | 2 |  | 0
Subtotal Ítem | [5 empty] | 0
PRECIO TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | 0
PLANILLA RESUMEN
RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS |  |  |  |  | Precio Rubro | % incidencia
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | DEMOLICIÓN Y RETIROS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | MOVIMIENTO DE SUELO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | CONSTRUCCION EN SECO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | HERRERIA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | CARPINTERIAS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | PINTURA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | INSTALACION TERMOMECÁNICA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | INSTALACION ELÉCTRICA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | CUBIERTAS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | INCENDIO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| SUBTOTAL |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | EQUIPO DE OBRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| TOTAL |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Superficie |  |  | m2 | 70
| Precio por m2 de Edificación |  |  | $/m2 | 0

## MP
<<<<<<<
Componentes |  | Factor A | Indice de valor a considerar
FM | Materiales | 0.46 | Según Fórmula Tabla 1
MO | Mano de Obra | 0.44 | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 a) - Capítulo Mano de obra
FME | Equipos y Máquinas | 0.1 | Según Fórmula Tabla 1
T - 1 | COEFICIENTES DE PONDERACION DE LOS MATERIALES
Materiales |  | Factor B | Fuente de Indice
M1 | Instalación Eléctrica | 0.4 | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 g) -Ítem Instalación eléctrica
M2 | Instalación Termomecánicas | 0.3 | "Anexo INDEC " IPM- Art.15 i) -Ítem Máquinas y aparatos eléctricos
M3 | Albañilería | 0.2 | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 b) - Ítem albañilería
M4 | Carpintería Metálica y Herrería | 0.1 | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 d) - Ítem Carpintería metálica y herrería
1
T -2 | COEFICIENTES DE PONDERACION DE EQUIPOS Y MAQUINAS
Materiales |  |  | Fuente de Indice
AE | Amortización de equipos |  | Anexo INDEC " IPM- Cuadro 1- Importados - Indices Equipos -Amortización de equipos -
MO | Mano de Obra |  | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 a) - Capítulo Mano de obra
CAE | Coeficiente Amortización |  | Se adopta 0,7
CRR | Coeficiente Rep. y Rep.CRR |  | Se adopta 0,3

## Analisis de precios
ITEM: | [5 empty] | UNIDAD DE MEDIDA (UdM)
DESCRIPCION:
CODIGO | INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | RENDIMIENTO | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | COSTO TOTAL
A | MATERIALES |  | U.Mat/UdM | U.Mat/UdM | $/u | Sub total
B | MANO DE OBRA |  | Jornales/Día | Jornales/UdM | $/Día | Sub total
D | EQUIPOS |  | Equipo/Mes | Horas/UdM | $/Hora | Sub total
0
COSTO DIRECTO
CR
0
PRECIO TOTAL

## CR
CALCULO COEFICIENTE RESUMEN (CR)
A | COSTO DIRECTO |  |  | 1
GG | GASTOS GENERALES | % | g.g | GG= A x %gg
B | SUBTOTAL B |  |  | B= A + GG
CF | COSTO FINANCIERO | % | c.f | CF= B x %cf
BE | BENEFICIO | % | be | BE= B x be
C | SUBTOTAL C |  |  | C= B+CF+BE
IMP | IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % | i | IMP= C * i
D | PRESUPUESTO |  |  | D= C + IMP
COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  | D/A