## CYP
OBRA: Mantenimiento Correctivo en Edificio Operativo y Torre de Control - Trelew
| ITEM | DESCRIPCION | Unid. | Cant. | Costo Unitario | Subtotal | Total | % incidencia
| 1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 1.1 | Replanteo de Obra. | m2 | 1129 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 1.2 | Limpieza, protección y cerramientos provisorios. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 1.3 | Obrador y baños quimicos | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2 | DEMOLICIONES Y RETIROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 2.1 | EDIFICIO OPERATIVO
| 2.1.1 | Retiro de placas de cielorraso desmontable de 1,20mx0,60m en mal estado. | un | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.1.2 | Retiro de artefactos de iluminación obsoletos. | un | 6 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.1.3 | Movimiento y recolocación de los equipos de aire acondicionado (incluye cables, cañerías, desagües, etc) en cubierta ed. operativo. | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.1.4 | Retiro de las cañerías de gas existentes. | ml | 45 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.1.5 | Demolición de dados de hormigón en perímetro (cargas) de losa que sujetan los caños de gas. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.1.6 | Retiro completo la membrana asfáltica existente. | m2 | 286 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.2 | TORRE DE CONTROL
| 2.2.1 | Retiro de carpinteria de ventana existente (1,00mx1,50m). | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.2.2 | Retiro de zócalos existentes. | ml | 20 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.2.3 | Retiro de artefactos de iluminación existentes. | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.2.4 | Movimiento y recolocación de los equipos de aire acondicionado (incluye cables, cañerías, desagües, etc) en balcón técnico perimetral. | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 3 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 3.1 | EDIFICIO OPERATIVO
| 3.1.1 | Ejecución de carpeta niveladora marca tipo Weber Floor Ras o similar con promotor de adherencia marca tipo Weber Primer o similar, en todos aquellos sectores que se haya desprendido la carpeta existente a causa del retiro de membrana. | m2 | 143 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 3.1.2 | Ejecución de recuadres y pendientes en todos los muros de cargas perimetrales con base cementicia marca tipo Weber Floor Ras o similar con promotor de adherencia marca tipo Weber Primer o similar. | m2 | 42 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 3.1.3 | Ejecución de biselado con base cementicia marca tipo Weber Floor Ras o similar con promotor de adherencia marca tipo Weber Primer o similar. | ml | 100 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4 | CONSTRUCCIÓN EN SECO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 4.1 | EDIFICIO OPERATIVO
| 4.1.1 | Provisión y colocación de placa desmontables 1,20mX0,60m marca tipo Durlock® Deco Clasic o similar sobre cielorraso modular existente. | un | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.1.2 | Provisión y colocación de tapa de inspección en cielorraso existente compuesta con tapa de placa de roca de yeso y marco fijo de aluminio pintado blanco 0,90mx0,80m, verificar medida en obra . | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 5 | PINTURAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 5.1 | EDIFICIO OPERATIVO
| 5.1.1 | R1- Pintura interior antihongos látex ultra lavable mate sobre paredes marca tipo Sherwin Williams o Alba Desing o similar, color blanco o a definir. Incluye preparación de la superficie. (sellado de fisuras, reparaciones de grietas, reparación de revoques, etc.). | m2 | 286 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 5.1.2 | R2- Pintura látex acrílico marca tipo Loxón Cielorrasos de Sherwin Williams o similar, color blanco o a definir. Incluye preparación de la superficie. | m2 | 106 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 5.1.3 | R3- Pintura esmalte sintético + antióxido sobre carpinterías de ventana y puerta marca tipo Alba o similar, color blanco o a definir con terminación satinado. Incluye preparación de la superficie (reemplazo de partes en mal estado,masillado, lijado, etc). -V1 ¦ V2 ¦ P1-. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 5.1.4 | R4- Provisión y ejecución de pintura de perfilería (“T” invertida) de cielorrasos desmontable con esmalte sintético mate marca tipo Alba o similar, color blanco o a definir. Incluye ajuste, reparación/remplazo de perfilería (“T” invertida) de cielorrasos desmontable dañada. | m2 | 14 |  | 0
| 5.1.5 | R5- Pintura en paredes exteriores, antihongos acrílica impermeabilizante marca tipo Recuplast Frentes o similar, color a definir. Incluye preparación de la superficie (sellado de fisuras, reparaciones de grietas, reparación de revoques, etc.). | m2 | 325 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 5.2 | TORRE DE CONTROL
| 5.2.1 | R1- Pintura interior antihongos látex ultra lavable mate sobre paredes marca tipo Sherwin Williams o Alba Desing o similar, color blanco o a definir. Incluye preparación de la superficie. (sellado de fisuras, reparaciones de grietas, reparación de revoques, etc.). | m2 | 266 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 5.2.2 | R2- Pintura látex acrílico marca tipo Loxón Cielorrasos de Sherwin Williams o similar, color blanco o a definir. Incluye preparación de la superficie. | m2 | 90 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 5.2.3 | R3- Pintura esmalte sintético + antióxido con terminación en satinado sobre carpinterías, ventanas, marcos, puertas y barrales de escalera marca tipo Alba o similar, color blanco o a definir. Incluye preparación de la superficie (masillado, lijado, etc). -V6 ¦ V7 ¦ V8 ¦ V9 ¦ V10 ¦ V11 ¦ V12 ¦ V13 ¦ P3. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 5.2.4 | R3- Pintura esmalte sintético + antióxido sobre todas las herrerias exteriores de escaleras de emergencia y barandas del balcón perimetral y cubierta cabina. Aplicar 2 (dos) o 3 (tres) manos. Incluye refuerzos, ajustes y preparación de la superficie. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 5.2.5 | R5- Provisión y ejecución de pintura en paredes exteriores, antihongos acrílica impermeabilizante marca tipo Recuplast Frentes o similar, color a definir. Incluye preparación de la superficie (sellado de fisuras, reparaciones de grietas, reparación de revoques, etc.). | m2 | 268 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 6 | SOLADOS, ZÓCALOS Y SOLÍAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 6.1 | TORRE DE CONTROL
| 6.1.1 | S1- Provisión y colocación de baldosas del piso Vinílico Autoposante, marca tipo Geo_Tx_Se alto tránsito de Indelval o similar. | m2 | 22 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 6.1.2 | Z1- Provisión y colocación de zócalos EPS Plain Atrim o similar, altura 70 mm y espesor 15 mm. | ml | 20 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 6.1.3 | Provisión y colocación de solías en todos los cambios de pisos y colocar varillas de acero inoxidable marca tipo Listello Colosal Acero Inox. 50x2.20 de Atrim o similar. | ml | 0.75 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 7 | CARPINTERIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 7.1 | EDIFICIO OPERATIVO
| 7.1.1 | Sellado interior y exterior de carpinterías con silicona NEUTRA CLIMATICA -V1 ¦ V2 ¦ V3 ¦ V4 ¦ V5- | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 7.2 | TORRE DE CONTROL
| 7.2.1 | Sellado interior y exterior de carpinterías con silicona NEUTRA CLIMATICA -V6 ¦ V7 ¦ V8 ¦ V9 ¦ V11 ¦ V12 ¦ V13- | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 7.2.2 | Provisión y colocación de brazo de empuje en ventana de hierro existente. -V6-. | un | 1 |  | 0
| 7.2.3 | V10- Provisión y colocación de ventana de aluminio de paños fijos, anodizado color blanco tipo A30 New de Aluar con DVH neutro solar light templado de 6mm ¦ cámara de 6mm ¦ laminado incoloro 3mm+3mm con PVB 0,38mm - Medidas: 1,00x1,43. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 7.2.4 | P2 - Restauración de puerta placa existente (lijado, masillado, barnizado, etc.) Incluye provisión y colocación de herrajes en puerta de ingreso. Cerradura tipo prive zincado o similar, 2 juegos de llaves y picaporte doble balancin de acero inoxidable cromado. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8 | IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 8.1 | EDIFICIO OPERATIVO
CU-01 CUBIERTA PLANA
| 8.1.1 | Limpieza con hidrolavado de alta presión sobre toda la cubierta. | m2 | 286 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.1.2 | Limpieza total de todas las cañerías de lluvia y embudos existentes. | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.1.3 | Sellado con sellador poliuretánico marca tipo Sikaflex®-1A PLUS o similar para el tomado de juntas. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.1.4 | Pintura asfáltica base solvente marca tipo Megaflex o similar como promotor de adherencia sobre toda la cubierta. 2 (dos) manos. | m2 | 286 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.1.5 | Membrana asfáltica transitable, tipo Megaflex Geomax de 4mm o similar sobre toda la superficie de cubierta. | m2 | 286 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.1.6 | Venda geotextil marca tipo Sika Tex 75 o similar de refuerzo en "puntos criticos". | m2 | 95 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.1.7 | Membrana “superior suplementaria” (asfáltica transitable en rollo marca tipo Weber GEOMAX de 4mm) en todas las vigas invertidas. | m2 | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.1.8 | Membrana líquida marca tipo Megaflex Techos Pu o similar color verde y/o a definir sobre toda la superficie. 3 (tres) manos. | m2 | 286 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.1.9 | Flejes de aluminio de 1” en puntos criticos. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.1.10 | Rejillas de hierro galvanizado piramidal de 20cm x 20cm (verificar medida en obra) | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.2 | TORRE DE CONTROL
CU-02 BALCÓN TÉCNICO PERIMETRAL
| 8.2.1 | Limpieza con hidrolavado de alta presión sobre toda la cubierta. | m2 | 31 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.2.2 | Venda geotextil marca tipo Sika Tex 75 o similar de refuerzo en "puntos criticos". | m2 | 16 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.2.3 | Membrana líquida marca tipo Megaflex Techos Pu o similar color verde y/o a definir sobre toda la superficie. 3 (tres) manos. | m2 | 31 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.2.4 | Impermeabilización de tanque de agua de concreto con impermeabilizante cementicio monocomponente marca tipo Sika MonoTop®-107 Seal o similar. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
CU-03 CUBIERTA DE CABINA
| 8.2.5 | Limpieza con hidrolavado de alta presión sobre toda la cubierta. | m2 | 23 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.2.6 | Venda geotextil marca tipo Sika Tex 75 o similar de refuerzo en "puntos criticos". | m2 | 12 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.2.7 | Membrana líquida marca tipo Megaflex Techos Pu o similar color verde y/o a definir sobre toda la superficie. 3 (tres) manos. | m2 | 23 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 9 | HERRERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 8.1 | EDIFICIO OPERATIVO
| 8.1.1 | Provisión y colocación de guardahombres de planchuelas acero de 32mmx6.4mm para escaleras tipo gato existentes. Incluye pintura esmalte sintetico + antióxido, color a definir. H: 2,50mts. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.2 | TORRE DE CONTROL
| 8.2.1 | Provisión y colocación de guardahombres de planchuelas acero de 32mmx6.4mm para escaleras tipo gato existentes. Incluye pintura esmalte sintetico + antióxido, color a definir. H: 2,50mts. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 9.1 | EDIFICIO OPERATIVO
| 9.1.1 | Provisión e instalación de nuevos artefactos de iluminación de embutir 1,20cmX30cm tipo BACKLIGHT R 40/840 de Lumenac o similar (4000k). | un | 6 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 9.2 | TORRE DE CONTROL
| 9.2.1 | Provisión y colocación de nuevos artefactos de iluminación de aplicar 40cmX40cm tipo ASTRO LED 40/840 de Lumenac o similar (4000k). | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 9.2.2 | Provisión y colocación de nuevo artefacto de iluminación led de aplicar redondo de 30cm tipo TREND P 24/830 o similar. Verificar medida en obra. | un | 1 |  | 0
| 9.2.3 | Tapa de boca de luz de embutir sobre cielorraso, color blanco | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 9.2.4 | Provisión y colocación tapa ciega en pared, verificar medida en obra. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 11 | INSTALACION TERMOMECÁNICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 10.1 | TORRE DE CONTROL
| 10.1.1 | Instalación de equipo de aire acondicionado tipo split f/c (sin provisión) marca Trane. Frio 6650. Calor 6330. Incluye todos los materiales para su instalación (manguera de cristal, aislante, caños de cobre, cables eléctricos, tomas, etc. para su conexión/alimentación, cinta PVC, canalizaciones, ménsula, etc.). | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 12 | INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 11.1 | EDIFICIO OPERATIVO
| 11.1.1 | Tendido de cañerías de gas epoxi de 1”1/4. Se deberá realizar el correcto empalme entre cañería nueva y existente. | ml | 45 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 13 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 12.1 | Limpieza diaria de obra. | mes | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 12.2 | Limpieza final de obra. | m2 | 1129 |  | 0 |  | #DIV/0!
| COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| A | COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
|  | GASTOS GENERALES | % |  |  |  | 0
| B | SUBTOTAL B |  |  |  |  | 0
|  | COSTO FINANCIERO | % |  |  |  | 0
|  | BENEFICIO | % |  |  |  | 0
| C | SUBTOTAL C |  |  |  |  | 0
|  | IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % |  |  |  | 0
| D | PRESUPUESTO |  |  |  |  | 0
|  | COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  |  | #DIV/0!
| PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTO x CR A ) | [5 empty] | #DIV/0!
| 14 | HONORARIOS REPRESENTANTES TECNICOS |  |  |  |  | 0
| 13.1 | Representante Tecnico en Obra (Arq . / Ing.). | mes | 4 |  | 0
| 13.2 | Técnico en Seguridad e Higiene FULL TIME. | mes | 4 |  | 0
| PRECIO TOTAL | [5 empty] | #DIV/0!
| RUBRO | [5 empty] | Precio Rubro | %Incidencia
| 1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 | DEMOLICIONES Y RETIROS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 4 | CONSTRUCCIÓN EN SECO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 5 | PINTURAS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | SOLADOS, ZÓCALOS Y SOLÍAS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 7 | CARPINTERIAS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 8 | IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 9 | HERRERIA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 11 | INSTALACION TERMOMECÁNICA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 12 | INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 13 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 14 | HONORARIOS REPRESENTANTES TECNICOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | TOTAL |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SUPERFICIE TOTAL |  |  |  |  | 1129
|  | $m2 |  |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!

## ANALISIS DE PRECIOS
ITEM: | [5 empty] | UNIDAD DE MEDIDA (UdM)
DESCRIPCION:
CODIGO | INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | RENDIMIENTO | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | COSTO TOTAL
A | MATERIALES |  | U.Mat/UdM | U.Mat/UdM | $/u | Sub total
B | MANO DE OBRA |  | Jornales/Día | Jornales/UdM | $/Día | Sub total
C | EQUIPOS |  | Equipo/Mes | Horas/UdM | $/Hora | Sub total
COSTO DIRECTO
CR
PRECIO TOTAL

## CR
CALCULO COEFICIENTE RESUMEN (CR)
A | COSTO DIRECTO |  |  | 1
GG | GASTOS GENERALES | % | g.g | GG= A x %gg
B | SUBTOTAL B |  |  | B= A + GG
CF | COSTO FINANCIERO | % | c.f | CF= B x %cf
BE | BENEFICIO | % | be | BE= B x be
C | SUBTOTAL C |  |  | C= B+CF+BE
IMP | IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % | i | IMP= C * i
D | PRESUPUESTO |  |  | D= C + IMP
COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  | D/A