## CYP
OBRA: Mantenimiento Correctivo en TWR y Edificio Operativo - La Rioja
| ITEM | DESCRIPCION | Unid. | Cant. | Costo Unitario | Subtotal | Total | % incidencia
| 1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 1.1 | Replanteo de obra. | m2 | 1039 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 1.2 | Limpieza, protección y cerramientos provisorios. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 1.3 | Andamios, escaleras y protecciones. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 1.4 | Obrador y baños químicos | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2 | DEMOLICIONES Y RETIROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 2.1 | EXTERIORES PLANTA BAJA
| 2.1.1 | Demolición completa de vereda perimetral existente. | m2 | 145 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.1.2 | Anulación y vaciado de tanque de bombeo de agua de material existente. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.1.3 | Anulación y retiro del tramo del tendido de cañería de alimentación de agua al tanque de bombeo existente. | ml | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.1.4 | Anulación y retiro del tendido de cañería de agua desde el tanque de bombeo a bomba elevadora existente. | ml | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.1.5 | Anulación y retiro de tendido de cañería de agua desde bomba elevadora existente hasta tanque de reserva existente. | ml | 34 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.1.6 | Anulación y retiro de cañería de agua desde el tanque de reserva existente hasta sus acometidas de distribución. | ml | 26 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.1.7 | Anulación y retiro de bomba elevadora existente. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.1.8 | Demolición y retiro de gabinete de resguardo de bomba elevadora existente. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.1.9 | Anulación de tablero eléctrico y tendidos existentes que alimentan la bomba elevadora. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.1.10 | Retiro de cerámicos en superficie de tanque de agua existente | m2 | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.1.11 | Retiro de tapas metálicas de cámaras de inspección. | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.2 | CUBIERTA ED. OPERATIVO
| 2.2.1 | Movimiento y recolocación de los equipos de aire acondicionado (incluye cables, cañerías, desagües, etc). | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.2.2 | Retiro completo de membrana asfaltica existente. | m2 | 140 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.3 | BALCÓN PERIMETRAL TORRE DE CONTROL
| 2.3.1 | Retiro de tanque de agua plastico de 1100lts existente. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 2.4 | CUBIERTA CABINA DE CONTROL
| 2.4.1 | Retiro completo de membrana asfaltica existente. | m2 | 24 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 3 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 3.1 | EXTERIOR PLANTA BAJA
| 3.1.1 | Vereda perimetral de hormigón peinado con cordón. | m2 | 145 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 3.1.2 | Ejecución de una cámara de inspección de 40cm X 40cm con bloques de hormigón y tapa. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 3.1.3 | Ejecución de carpeta niveladora marca tipo Weber ras o similar sobre superficie de tanque. Incluye primer marca tipo Weber Primer o similar. | m2 | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 3.1.4 | Cierre de vano en fachada con ladrillos huecos y mortero de asiento. Incluye revoque interior y exterior. | m2 | 0.35 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 3.2 | CUBIERTA ED. OPERATIVO
| 3.2.1 | Ejecución de carpeta niveladora marca tipo Weber Floor Ras o similar con promotor de adherencia marca tipo Weber Primer o similar, en todos aquellos sectores que se haya desprendido la carpeta existente a causa del retiro de membrana. | m2 | 70 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 3.3 | CUBIERTA CABINA DE CONTROL
| 3.3.1 | Ejecución de carpeta niveladora marca tipo Weber Floor Ras o similar con promotor de adherencia marca tipo Weber Primer o similar, en todos aquellos sectores que se haya desprendido la carpeta existente a causa del retiro de membrana. | m2 | 12 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4 | IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 4.1 | CUBIERTA ED. OPERATIVO
| 4.1.1 | Limpieza c/ hidrolavado de alta presión sobre toda la cubierta | m2 | 140 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.1.2 | Limpieza total de todas las cañerías de lluvia y embudos existentes. | un | 6 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.1.3 | Sellado con sellador poliuretánico marca tipo Sikaflex®-1A PLUS o similar para el tomado de juntas. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.1.4 | Pintura asfáltica base solvente marca tipo Megaflex o similar como promotor de adherencia sobre toda la cubierta. 2 (dos) manos. | m2 | 140 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.1.5 | Membrana asfáltica transitable, tipo Megaflex Geomax de 4mm o similar sobre toda la superficie de cubierta. | m2 | 140 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.1.6 | Venda geotextil marca tipo Sika Tex 75 o similar de refuerzo en "puntos criticos". | m2 | 70 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.1.7 | Membrana líquida marca tipo Megaflex Techos Pu o similar color verde y/o a definir sobre toda la superficie. 3 (tres) manos. | m2 | 140 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.1.8 | Flejes de aluminio de 1” en puntos criticos. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.2 | BALCÓN PERIMETRAL TORRE DE CONTROL
| 4.2.1 | Limpieza c/ hidrolavado de alta presión sobre toda la cubierta | m2 | 25 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.2.2 | Membrana líquida marca tipo Megaflex Techos Pu o similar color verde y/o a definir sobre toda la superficie. 3 (tres) manos. | m2 | 25 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.3 | CUBIERTA CABINA DE CONTROL
| 4.3.1 | Limpieza c/ hidrolavado de alta presión sobre toda la cubierta | m2 | 24 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.3.2 | Sellado con sellador poliuretánico marca tipo Sikaflex®-1A PLUS o similar para el tomado de juntas. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.3.3 | Pintura asfáltica base solvente marca tipo Megaflex o similar como promotor de adherencia sobre toda la cubierta. 2 (dos) manos. | m2 | 24 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.3.4 | Membrana asfáltica transitable, tipo Megaflex Geomax de 4mm o similar sobre toda la superficie de cubierta. | m2 | 24 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.3.5 | Venda geotextil marca tipo Sika Tex 75 o similar de refuerzo en "puntos criticos". | m2 | 12 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 4.3.6 | Membrana líquida marca tipo Megaflex Techos Pu o similar color verde y/o a definir sobre toda la superficie. 3 (tres) manos. | m2 | 24 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 5 | PINTURAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 5.1 | FACHADA
| 5.1.1 | P1- Provisión y ejecución de pintura para exteriores tipo marca recuplats frentes, duralba muros, loxon exterior de Sherwin Williams o calidad equivalente, color a definir. Incluye preparación de la superficie. | m2 | 550 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 5.1.2 | P2- Provisión y ejecución de pintura de esmalte sintetico y antióxido de todos los sectores revestidos en chapa, puertas, cenefa perimetral, etc. Incluye preparación de la superficie con fondo sintético marca tipo SW Fondo Blanco Sintético de Sherwin Williams o similar. | m2 | 155 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 5.1.3 | P2- Provisión y ejecución de pintura de esmalte sintetico y antióxido en toda la herreria escaleras gato con guardahombre, barandas y cenefa perimetral. Incluye preparación de la superficie con fondo sintético marca tipo SW Fondo Blanco Sintético de Sherwin Williams o similar. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 6 | INSTALACION DE AGUA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 6.1 | EXTERIOR PLANTA BAJA
| 6.1.1 | Ejecución de colector para el tanque de bombeo nuevo, con tres (3) salidas: alimentación, limpieza y reserva, cada una con su respectiva válvula esférica. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 6.1.2 | Ejecución de colector para el tanque de reserva existente, con cuatro (4) salidas: bomba presurizadora, alimentación general, limpieza y canilla de servicio, cada una con su respectiva válvula esférica. Incluye canilla de servicio. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 6.1.3 | Tendido de cañerías PN 20 (PPRC T III) termofusión o similar de 1” embutidas por vereda perimetral para alimentación al nuevo tanque de bombeo, con correcta transición entre cañerías nueva y existente. Incluye válvulas esféricas, uniones dobles, accesorios, etc. | ml | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 6.1.4 | Tendido de cañerías PN 20 (PPRC T III) termofusión o similar de 1” exterior desde el colector del nuevo tanque de bombeo hasta cada bomba elevadora. Incluye válvulas esféricas, uniones dobles, válvula de retención/anti retorno, fijaciones, etc. | ml | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 6.1.5 | Tendido de cañerías PN 20 (PPRC T III) termofusión o similar de 1” desde las bombas elevadoras hasta el tanque de reserva nuevo. Incluye válvulas esféricas, uniones dobles, fijaciones, etc. | ml | 25 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 6.1.6 | Tendido de cañerías PN 20 (PPRC T III) termofusión o similar de 1” desde una bajada del colector del tanque de reserva hasta la bomba presurizadora, con conexión en by-pass. Incluye válvulas esféricas, uniones dobles, fijaciones, etc. | ml | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 6.1.7 | Tendido de cañerías PN 20 (PPRC T III) termofusión o similar de 1” desde la bomba presurizadora hasta su acometida con la cañería existente para alimentar el baño del 4° piso, con correcta transición entre cañerías nueva y existente. Incluye válvulas esféricas, uniones dobles, fijaciones, etc. | ml | 6 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 6.1.8 | Tendido de cañerías PN 20 (PPRC T III) termofusión o similar de 1” desde una bajada del colector del tanque de reserva hasta la alimentaciones interiores generales del edificio. Incluye válvulas esféricas, uniones dobles, fijaciones, etc. | ml | 22 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 6.1.9 | Canalizaciones de tendidos de cañerías mediante perfiles tipo omega. | ml | 60 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 6.1.10 | Aislante térmico de vaina de polietileno expandido en todos los tendidos de cañerías. | ml | 60 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 7 | EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 7.1 | EXTERIOR PLANTA BAJA
| 7.1.1 | Provisión, colocación y conexión de Bomba Elevadora de agua de 1hp, 220v marca tipo ROWA o calidad similar. | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 7.1.2 | Provisión y colocación de base antivibratoria de piso para bombas. | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 7.1.3 | Provisión y colocación de tanque de agua tricapa gris de polietileno de 2750lts, marca tipo Rotoplass o similar. flotantes mecánicos. flotantes automáticos, ventilaciones, etc. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 7.2 | BALCÓN PERIMETRAL TORRE DE CONTROL
| 7.2.1 | Provisión y colocación de tanque de agua tricapa gris de polietileno de 1100lts, marca tipo Rotoplass o similar. Incluye flotantes mecánicos. flotantes automáticos, ventilaciones, etc. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 7.2.2 | Provisión, colocación y conexión Bomba Presurizadora con presostáto incluido de agua marca tipo ROWA o calidad similar. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8 | HERRERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 8.1 | EXTERIOR
| 8.1.1 | Ejecución y colocación estructura de apoyo tanque en perfiles de estructura metálica y metal desplegado. Medidas: 1,60mx1,60mx0,50m. Incluye pintura sintética color gris o a definir. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.1.2 | Ejecución y colocación de gabinete estanco para sitema de bombeo, compuesto por estructura metálica. Medidas: 3.00mx2.10mx2.50m. Incluye pintura sintética color gris o a definir, picaporte y cerradura con dos llaves,etc. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.1.3 | CE1 ¦ CE4- Provisión y colocación de tapa para cámara de inspección hermética de acero galvanizado textura tipo semilla de melón y apertura tipo escotilla. Inclluye pintura sintética color gris o similar. Medida: 60cmx60cm. | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.1.4 | CE2- Provisión y colocación de tapa para cámara de inspección hermética de acero galvanizado textura tipo semilla de melón y apertura tipo escotilla. Inclluye pintura sintética color gris o similar. Medida: 1,00mx1,00m. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.1.5 | CE5- Provisión y colocación de tapa para cámara de inspección hermética de acero galvanizado textura tipo semilla de melón y apertura tipo escotilla. Incluye pintura sintética color gris o similar. Medida: 1,30mx1,00m. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 8.2 | BALCÓN PERIMETRAL TORRE DE CONTROL
| 8.2.1 | Ejecución y colocación de gabinete estanco metálico para bomba presurizadora. Medidas: 0,30mx0,20mx 0,15m. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 9 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 9.1 | Conexión desde tablero de servicios generales en SUBSUELO hasta nuevo tablero para las bombas. Incluye todos los elementos necesarios como cañerías, canalizaciones, térmicas s/ dimensionamiento, bandejas, cables subterráneos, cables libre de halógenos, fijaciones, etc. | ml | 18 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 9.2 | Provisión y colocación de nuevo tablero de bombas para exterior IP65. Incluye todos los elementos s/ dimensionamiento. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 9.3 | Provisión, canalización (cañería tipo Daisa) y cableado del comando de tanque desde el nuevo tablero de bombas hasta los tanques respectivos, estos comandos serán alimentados con 24v desde un trafo ubicado en el nuevo tablero de bombas.Canalización cañería tipo Daisa alimentacion 220 v bomba presurizadora. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 10.1 | Limpieza diaria de obra. | mes | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 10.2 | Limpieza final de obra. | m2 | 1039 |  | 0 |  | #DIV/0!
| COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| A | COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
|  | GASTOS GENERALES | % |  |  |  | 0
| B | SUBTOTAL B |  |  |  |  | 0
|  | COSTO FINANCIERO | % |  |  |  | 0
|  | BENEFICIO | % |  |  |  | 0
| C | SUBTOTAL C |  |  |  |  | 0
|  | IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % |  |  |  | 0
| D | PRESUPUESTO |  |  |  |  | 0
|  | COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  |  | #DIV/0!
| PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTO x CR A ) | [5 empty] | #DIV/0!
| 11 | HONORARIOS REPRESENTANTES TECNICOS |  |  |  |  | 0
| 11.1 | Representante Tecnico en Obra (Arq . / Ing.). | mes | 4 |  | 0
| 11.2 | Representante Tecnico en Obra Eléctrica. | mes | 4 |  | 0
| 11.3 | Técnico en Seguridad e Higiene FULL TIME. | mes | 4 |  | 0
| PRECIO TOTAL | [5 empty] | #DIV/0!
| RUBRO | [5 empty] | Precio Rubro | %Incidencia
| 1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 | DEMOLICIONES Y RETIROS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 4 | IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 5 | PINTURAS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | INSTALACION DE AGUA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 7 | EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 8 | HERRERIA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 9 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10 | LIMPIEZA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 11 | HONORARIOS REPRESENTANTES TECNICOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | TOTAL |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SUPERFICIE TOTAL |  |  |  |  | 1039
|  | $m2 |  |  |  |  | #DIV/0!

## ANALIS DE PRECIOS
ITEM: | [5 empty] | UNIDAD DE MEDIDA (UdM)
DESCRIPCION:
CODIGO | INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | RENDIMIENTO | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | COSTO TOTAL
A | MATERIALES |  | U.Mat/UdM | U.Mat/UdM | $/u | Sub total
B | MANO DE OBRA |  | Jornales/Día | Jornales/UdM | $/Día | Sub total
C | EQUIPOS |  | Equipo/Mes | Horas/UdM | $/Hora | Sub total
COSTO DIRECTO
CR
PRECIO TOTAL

## CR
CALCULO COEFICIENTE RESUMEN (CR)
A | COSTO DIRECTO |  |  | 1
GG | GASTOS GENERALES | % | g.g | GG= A x %gg
B | SUBTOTAL B |  |  | B= A + GG
CF | COSTO FINANCIERO | % | c.f | CF= B x %cf
BE | BENEFICIO | % | be | BE= B x be
C | SUBTOTAL C |  |  | C= B+CF+BE
IMP | IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % | i | IMP= C * i
D | PRESUPUESTO |  |  | D= C + IMP
COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  | D/A