## COMPUTO (hidden)
COMPUTO Y PRESUPUESTO
CONTRATISTA |  |  |  | OBRA - MENDOZA
DOMICILIO:
TIPO DE OBRA: READECUACIÓN EDILICIA PARA PROGRAMA ATM |  |  |  | 2025-05-01
RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS | Cómputo |  | Presupuesto
|  | Unid. | Cant. a | Precio Unitario b | Precio Item c c=(a x b) | Precio Rubro | % incidencia
1) Se deberá completar la columna de Precio Unitario (b) 6) Al final de la tabla completar % Costo Financiero, Gastos Generales, Beneficio e Impuestos.
*COMPLETAR CELDAS CON FONDO VERDE ÚNICAMENTE
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.01 | Replanteo de obra | m2 | 119 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.02 | Cerco de obra exterior | ml | 65 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.03 | Memoria de Cálculo cubierta metálica | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
2 | DEMOLICIÓN Y RETIROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.01 | Demolición de tabiques de durlock | m2 | 3.692 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.02 | Retiro de panel de madera | m2 | 15.08 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.03 | Retiro de estructura metalica + enrejado | m2 | 28.8 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.04 | Retiro de porton de ingreso a Edificio Grupo electrógeno. Medidas: 1,50x2,50 | m2 | 3.75 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.05 | Retiro de ventana de chapa | m2 | 5.7 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.06 | Retiro de revoques sueltos/deteriorados | m2 | 40.3425 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.07 | Anulacion y retiro de instalación eléctrica completa IUG (canalizaciones y cableados) en nueva Sala de Potencia | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.08 | Retiro de membrana existente | m2 | 60.52 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.09 | Retiro de bandejas eléctricas | ml | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.10 | Retiro y anulación de tableros seccionales energizados en Sala de Potencia | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.11 | Retiro artefactos de iluminación | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.12 | Retiro de AA bajo silueta unidades interiores y exteriores en Sala de Potencia | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.13 | Retiro de unidades termomecanicas exteriores en desuso sobre losa en Sala de Potencia | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.14 | Retiro de Aire acondicionado tipo split - Unidades exteriores e interiores (incluye canalizaciones) en Sala Técnica | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.15 | Demolición de vereda perimetral | m2 | 7.26 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.16 | Corte/calado de piso tecnico para acometida de bandeja | m2 | 0.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.17 | Ejecución de pases de mamostería | m3 | 0.6 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.18 | Demolición de contrapiso | m2 | 10.37 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.19 | Demolición de carpeta niveladora | m2 | 20.74 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.20 | Demolicion de pavimento exterior | m3 | 2.7075 |  | 0 |  | #DIV/0!
3 | MOVIMIENTO DE SUELO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.01 | Excavación, relleno y pisonado para pavimento | m3 | 1.8952 |  | 0 |  | #DIV/0!
3.02 | Excavación de bases para estructura metálica | m3 | 2.2 |  | 0 |  | #DIV/0!
3.03 | Relleno de fosa | m3 | 2.25 |  | 0 |  | #DIV/0!
4 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Mampostería
4.01 | Mampostería de ladrillo común para cierre de vanos (ladrillos vistos) | m3 | 1.71 |  | 0 |  | #DIV/0!
Aislaciones
4.02 | Membrana geotextil | m2 | 60.52 |  | 0 |  | #DIV/0!
Contrapisos y carpetas
4.03 | Contrapiso de H° sobre terreno natural e= 15cm | m2 | 9.96 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.04 | Carpeta de nivelación | m2 | 20.74 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.05 | Carpeta de pendientes en techo GEN | m2 | 60.52 |  | 0 |  | #DIV/0!
Revoques y revestimientos
4.06 | Revoque gueso + fino | m2 | 80.685 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.07 | Azotado + hidrófugo | m2 | 10.37 |  | 0 |  | #DIV/0!
Solados, Zócalos y Solias
4.08 | Piso autoposante tipo Square Flow 0,60x0,60 | m2 | 54.24 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.09 | Zócalo EPS h=0,07 | ml | 51.21 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.10 | Solias de A°I° en cambio de piso a=10cm | ml | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.11 | Pavimento de H°A° H-21 | m3 | 3.021 |  | 0 |  | #DIV/0!
5 | CONSTRUCCION EN SECO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.01 | Tabique simple placas RF e=15mm por cara + aislante FR60 con refuerzos para equipamiento (tablero + AA) | m2 | 15.08 |  | 0 |  | #DIV/0!
6 | HERRERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.01 | Cerco con alambrado olimpico galvanizado | m2 | 27.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.02 | Portón de hierro galvanizado en frío con alambrado olímpico. Medidas: 2,40x2,20 | m2 | 5.28 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.03 | Ajustes y reparaciones de puertas y ventanas de chapa, bisagras y herrajes en Edificio de Generador eléctrico | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.04 | Tapas para pisoducto en Sala de Potencia de 4mm | ml | 16.94 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.05 | Guardahombre en escalera existente | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.06 | Plataforma metálica para apoyo de unidades exteriores en cubierta | m2 | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.07 | Estructura de hierro para soporte tendido de bandeja aerea exterior (s/calculo) | ml | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
7 | CARPINTERIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
PUERTAS
7.01 | PS - Puerta doble RF-60 1,50x2,50. Incluye barral de emergencia y herrajes | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
8 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.01 | Enduido + fijador + látex ultralavable muros/tabiques | m2 | 152.64 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.02 | Pintura siliconada para ladrillos común exteriores | m2 | 139.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.03 | Enduido + fijador + látex cielorraso | m2 | 54.24 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.04 | Pintura epoxi | m2 | 41.73 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.05 | Esmalte sintetico - Puertas y marcos - | m2 | 7.14 |  | 0 |  | #DIV/0!
9 | INSTALACION TERMOMECÁNICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.01 | Provisión e Instalación de aire acondicionado TIPO WESTRIC DC-003 / CX-003 ( 3TRN) 6000 frg APTO SECUENCIADOR | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.02 | Provisión e Instalación de aire acondicionado TIPO WESTRIC DC-005 / CX-003 ( 3TRN) 9000 frg APTO SECUENCIADOR | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.03 | SECUENCIADOR Tipo Westric Modelo SW-602 con PLC incorporado | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.04 | Provisión y colocación de Forzadores de circulación aire | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10 | INSTALACION ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
INSTALACIÓN
10.01 | Provisión, montaje e interconexión de un tablero de Obra | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.02 | Provisión e instalación Tablero Seccional (TS-SP) . | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.03 | Adecuación Tablero TGBT (para alimentar TS-SP) . | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.04 | Provisión, canalización y tendido Alimentador tablero TS-SP (4x6mm+T) | ml | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.05 | Bandejas portacables tipo escalera de 450mm | ml | 40 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.06 | Bandejas portacables tipo escalera de 300mm para potencias y/o datos | ml | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.07 | Bandejas portacables tipo perforada de 300mm para potencias y/o datos | ml | 27 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.08 | Bandejas portacables tipo escalera de 200mm para potencias y/o datos | ml | 20 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.09 | Provisión e instalación Caja estanca 6 polos con tapa fumé e interruptor de corte a pie de equipos exteriores AA | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.10 | Provisión e instalación interruptores de efecto un punto | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.11 | Canalización y cableado bocas de iluminación. | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.12 | Provisión, canalización y cableado exterior - tomacorrientes. | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.13 | Cámara inspección según planos | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.14 | Cañero entre cámaras inspección caño PID 2x110 - Incluye zanjeo | m | 12 |  | 0 |  | #DIV/0!
ARTEFACTOS
10.15 | Provisión y Colocación artefacto de Placa led 36w tipo Marea color 4000k estanco. | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.16 | Equipo de emergencia autonomo para luminaria | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
11 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 0
ARTEFACTOS
11.01 | Provisión y Colocación de mingitorio oval tipo Ferrum | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.02 | Provisión y Colocación de inodoro con mochila Tipo Bari largo Ferrum (con desplazamiento) con asiento de madera laqueada blanca | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
GRIFERIA
11.03 | Provisión y Colocación de griferia para mingitorio con cierre automatico tipo Ecomatic de FV | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.01 | Cubierta de Chapa Metálica T101 5,00x5,00mts completa. Incluye cerchas, correas, columnas rectangular de caño estructural y todo tipo de accesorio para su montaje y colocación en acero galvanizado en frío | m2 | 26.1 |  | 0 |  | #DIV/0!
13 | INCENDIO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13.01 | Retiro de detectores de humo | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
13.02 | Reinstalación de detectores de humo | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
14 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14.01 | Limpieza parcial de obra | mes | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.02 | Limpieza final de obra | m2 | 70 |  | 0 |  | #DIV/0!
COSTO - NETO | 8 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
A | COSTO DIRECTO A |  |  |  |  | 0
| GASTOS GENERALES | % |  |  |  | 0
B | SUBTOTAL B |  |  |  |  | 0
| COSTO FINANCIERO | % |  |  |  | 0
| BENEFICIO | % |  |  |  | 0
C | SUBTOTAL C |  |  |  |  | 0
| IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % |  |  |  | 0
D | PESUPUESTO |  |  |  |  | 0
| COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  |  | #DIV/0!
PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTO x CR A ) | [5 empty] | 0
15 | EQUIPO DE OBRA
15.01 | Representante Técnico en Obra (Arq. . / Ing.) | mes | 2 |  | 0
Subtotal Ítem | [5 empty] | 0
PRECIO TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | 0
PLANILLA RESUMEN
RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS |  |  |  |  | Precio Rubro | % incidencia
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | DEMOLICIÓN Y RETIROS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | MOVIMIENTO DE SUELO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | CONSTRUCCION EN SECO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | HERRERIA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | CARPINTERIAS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | PINTURA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | INSTALACION TERMOMECÁNICA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | INSTALACION ELÉCTRICA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | CUBIERTAS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | INCENDIO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| SUBTOTAL |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | EQUIPO DE OBRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| TOTAL |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Superficie |  |  | m2 | 70
| Precio por m2 de Edificación |  |  | $/m2 | 0

## COMPUTO MDZ
COMPUTO Y PRESUPUESTO
CONTRATISTA |  |  |  | OBRA - MENDOZA
DOMICILIO:
TIPO DE OBRA: REMODELACIÓN INTEGRAL OBRA MENDOZA |  |  |  | 2026-03-01
RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS | Cómputo |  | Presupuesto
|  | Unid. | Cant. a | Precio Unitario b | Precio Item c c=(a x b) | Precio Rubro | % incidencia
1) Se deberá completar la columna de Precio Unitario (b) 6) Al final de la tabla completar % Costo Financiero, Gastos Generales, Beneficio e Impuestos.
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.01 | Replanteo de obra | m2 | 2098.55 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.02 | Cerco de obra exterior | ml | 170 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.03 | Baño químico para contratista | mes | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.04 | Obrador / depósito / comedor | m2 | 100 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.05 | Conexiones provisorias: aguas e iluminacion y fuerza motriz | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.06 | Alquiler de 2 módulos de sanitario provisorios (con instalación de servicios) | mes | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.07 | Alquiler de 2 módulos de oficina provisorios equipado con baños (con instalación de servicios) TWR | mes | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.07 | Alquiler de 2 módulos de oficina provisorios equipado con baños (con instalación de servicios) ACC | mes | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.08 | Planos obra (Aptos Construcción, Ejecutivos, CAO, Ing. de detalles, etc) | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
2 | DEMOLICIÓN Y RETIROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.01 | Demolición Tanque de Agua y retiro instalaciones asociadas | m3 | 6 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.02 | Retiro Tanque de Agua y retiro instalaciones asociadas | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.03 | Demolición de caseta de GAS | m3 | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.04 | Anulación y retiro de instalación eléctrica completa IUG (canalizaciones, cableados y artefactos) | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.05 | Demolición de muro de mamposteria | m3 | 27.0936 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.06 | Demolición de Solado Cerámico/pocellanato | m2 | 784.78 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.07 | Retiro de solado vinilico | m2 | 68.12 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.08 | Demolición de Solado Cemento alisado | m2 | 50.36 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.09 | Demolición de cubierta metálica | m2 | 187.21 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.10 | Demolicion de revoque Fino/Grueso | m2 | 498.251 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.11 | Retiro de puertas (incluye marcos) | un | 53 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.12 | Retiro de ventanas (incluye marcos) | un | 42 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.13 | Anulación y retiro de instalación sanitaria completa (Incluye intalaciones y artefactos) | m2 | 92.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.14 | Retiro completo de equipo AA unidades interiores y exteriores | un | 24 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.15 | Demolición de vereda perimetral | m2 | 86.59 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.16 | Demolición de carpeta niveladora | m2 | 821.21 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.17 | Demolicion de Cielorraso suspendido | m2 | 676.63 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.18 | Retiro Piso Técnico completo | m2 | 288.64 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.19 | Demolición de tabique de Madera | m2 | 10.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.20 | Demolición Tabique roca yeso | m2 | 377.0188 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.21 | Demolición revestimiento ceramico | m2 | 350.115 |  | 0 |  | #DIV/0!
3 | MOVIMIENTO DE SUELO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.01 | Excavación (con máquina) para platea | m3 | 246.95 |  | 0 |  | #DIV/0!
3.02 | Relleno y compactación con tosca | m3 | 80.011 |  | 0 |  | #DIV/0!
3.03 | Retiro de tierra sobrante | m3 | 246.95 |  | 0 |  | #DIV/0!
4 | ESTRUCTURAS H°A° (provisión y colocación) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.01 | Estructura de fundacion | m3 | 119.479 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.02 | Platea de H°A° H21 peinado (e=10cm) + cordón alisado y juntas de dilatación | m3 | 36.75 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.03 | Platea de H°A° H21 peinado (e=15cm)+ cordón alisado y juntas de dilatación | m3 | 16.59 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.04 | Columnas de H°A° | m3 | 2.16 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.05 | Viga de encadenado de H°A° | m3 | 7.816 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.06 | Losa de H°A° según calculo | m3 | 9.441 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.07 | Estructura de H° marco perimetral de ventanas en PTR | m3 | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
5 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Mampostería (provisión y colocación)
5.01 | Muro de ladrillo 30 cm | m2 | 349.75 |  | 0 |  | #DIV/0!
Aislaciones (provisión y colocación)
5.02 | Membrana geotextil tipo Megaflex Geomax de 4 mm de espesor, o equivalente | m2 | 43.56 |  | 0 |  | #DIV/0!
Contrapisos y carpetas (provisión y colocación)
5.03 | Contrapiso de H° sobre terreno natural e= 15cm | m2 | 502.9 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.04 | Carpeta de nivelación e=5cm | m2 | 1136.78 |  | 0 |  | #DIV/0!
Revoques (provisión y ejecución)
5.06 | Azotado + hidrófugo | m2 | 314.98 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.07 | Revoque gueso + fino | m2 | 31.251 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.08 | Revoque grueso Interior | m2 | 674.6 |  | 0 |  | #DIV/0!
Revestimientos (provisión y colocación)
5.09 | Terminación placa tipo siding Superboard | m2 | 162 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.10 | Terminación en chapa trapezoidal tipo T101 | m2 | 280 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.11 | Revestimeinto Porcelanato 30x60 | m2 | 248.049 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.12 | Revestimiento paneles acústicos en paredes. e:9mm | m2 | 30 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.13 | Revestimiento paneles hexagonales Tipo Hexa Celling | un | 20 |  | 0 |  | #DIV/0!
Solados, zocalos y solias (provisión y colocación)
5.13 | Piso técnico tipo KACF-A | m2 | 85.8 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.14 | Pavimento de H°A° H-21 | m3 | 115 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.15 | Vereda de H° peinado con refuerzo de malla sima - e: 20cm | m2 | 247.04 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.16 | Solado Vinilico antiestatico autoposante tipo NP Floors e:5mm 0,47x0,47m | m2 | 240.93 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.17 | Solado Porcelanato rectificado 0,60x0,60m | m2 | 879.09 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.18 | Piso Baldosa de Goma Tipo Indelval Cerama + nariz escalon | m2 | 34.65 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.19 | Zócalo EPS h=0,07 | ml | 1231.23 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.20 | Solias de A°I° en cambio de piso a=10cm | ml | 10.9 |  | 0 |  | #DIV/0!
6 | CONSTRUCCION EN SECO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Tabiqueria (provisión y colocación)
6.01 | Tabique simple placa común con aisalación acústica | m2 | 655.317 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.02 | Tabique simple placa resistente a la humedad | m2 | 206.8576 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.03 | Tabique doble cortafuego | m2 | 10.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
Cielorrasos (provisión y colocación)
6.04 | Cielorraso suspendido con junta tomada | m2 | 93.21 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.05 | Cielorraso suspendido Modular con junta tomada | m2 | 998.9 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.06 | Cielorraso enduido preparado para recibir pintura | m2 | 104.02 |  | 0 |  | #DIV/0!
7 | CARPINTERIAS / ABERTURAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
PUERTAS (provisión y colocación)
7.01 | P01- Puerta Vidriada Doble. Marco de Aluminio Anodizado Linea Modena. Vidrio DVH. Incluye barral y cerradura antipánico, cierrapuerta hidráulico 1,50m x 2,10m | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.02 | P02- Puerta Simple tipo placa 0,85m x 2,10m | un | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.03 | P04- Puerta Simple tipo placa con barral fijo de 60cm 1,05m x 2,10m | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.04 | P05- Puerta RF-60. Marco chapa doblada BWG N°18. Hoja de doble contacto de chapa doble BWG N°16 con refuerzon interiores. Incluye Retención magnética, barral y pomo antipánico, cierrapuerta hidráhulico 1,50m x 2,10m | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.05 | P06- Puerta doble. Marco chapa doblada BWG N°18. Hoja de doble contacto de chapa doble BWG N°16 con refuerzon interiores. Incluye Retención magnética, barral y pomo antipánico, cierrapuerta hidráhulico 1,50m x 2,10m | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.06 | P07- Puerta doble. Marco chapa doblada BWG N°18. Hoja de doble contacto de chapa doble BWG N°16 con refuerzon interiores. Incluye Retención magnética, cierrapuerta hidráhulico 1,50m x 2,10m | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.07 | P08- Puerta Simple tipo Placa color negro 0,90m x 2,10m | un | 26 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.08 | P09- Puerta Vidriada Doble. Marco de aluminio anodizado linea Modena. Vidrio DVH. Incluye barral antipánico y cierrapuerta hidráulico 1,60m x 2,10m | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.09 | P10- Puerta Vidriada Simple. Marco de aluminio anodizado linea Modena. Vidrio DVH. Incluye barral antipánico y cierrapuerta hidráulico 0,90m x 2,10m | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.10 | P11- Puerta Doble. Marco de chapa doblada decapada BWG N°18 Hoja doble contacto de chapa doble BWG N°16 0,90m x 2,10m | un | 12 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.11 | P12- Puerta Simple tipo Placa color negro 0,80m x 2,10m | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.12 | P13- Puerta Simple tipo placa color negro con bastidor perimetral y alma de nido de abeja en listones de Pino Paraná. Vidrio DVH 0,90m x 2,50m | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.13 | P14- Puerta doble tipo placa color negro con bastidor perimetral y alma de nido de abeja en listones de Pino Paraná. Vidrio DVH 1,50m x 2,50m (Sala tecnica radar) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.14 | P15- Puerta Simple tipo placa color negro con bastidor perimetral y alma de nido de abeja en listones de Pino Paraná. Vidrio DVH 0,80m x 2,50m | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.15 | P16- Puerta Doble de vidrio con pivot loco y paños fijos. Vidrio Laminado 5+5 dobble contacto 4,00m x 2,50m | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.16 | PS- Puerta simple. Hoja tipo placa e: 32mm en MDF (paneles sanitarios) 0,70m x 1,60m | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.17 | PV1- Paño fijo vidriado + puerta placa. Marco de chapa doblada decapada BDWG N°18, hoja de doble contacto de chapa doble BWG N°16. Paño fijo en vidrio tenplado de 10MM doble contacto 3,15m x 2,60m | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.18 | PV2- Paño fijo vidriado + puerta placa. Marco de chapa doblada decapada BDWG N°18, hoja de doble contacto de chapa doble BWG N°16. Paño fijo en vidrio tenplado de 10MM doble contacto 6,05m x 2,60m | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.19 | Mantenimiento y readecuacion en puertas existentes: colocación de enchapado de melamina y lustre | un | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
VENTANAS (provisión y colocación)
7.20 | V01- Ventana Corrediza. Marco de aluminio Linea A30 color negro. Vidrio DVH Doble contacto1,25m x 1,10m | un | 22 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.21 | V02- Ventana Corrediza. Marco de aluminio Linea A30 color negro. Vidrio DVH Doble contacto 1,25m x 0,50m | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.22 | V03- Ventana Corrediza. Marco de aluminio Linea A30 color negro. Vidrio DVH Doble contacto 1,00m x 1,10m | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.23 | V04- Ventana Corrediza. Marco de aluminio Linea A30 color negro. Vidrio DVH Doble contacto 1,20m x 1,10m | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.24 | V05- Ventana Corrediza. Marco de aluminio Linea A30 color negro. Vidrio DVH Doble contacto 3,50m x 1,10m | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.25 | V06- Ventana corrediza. Marco de aluminio Linea A30 color negro. Vidrio DVH Doble contacto 2,00m x 1,10m | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.26 | V07- Ventana corrediza. Marco de aluminio Linea A30 color negro. Vidrio DVH Doble contacto 1,60m x 1,10m | un | 7 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.27 | V08- Ventana corrediza. Marco de aluminio Linea A30 color negro. Vidrio DVH Doble contacto 2,80m x 1,60m | un | 6 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.28 | V09- Ventana corrediza. Marco de aluminio Linea A30 color negro. Vidrio DVH Doble contacto 1,10m x 1,10m | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.29 | V10- Ventana de paño fijo. Marco de aluminio línea Modena Color Negro. Vidrio DVH doble contacto 2,80m x 1,10m | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.30 | V11- Ventana a banderola + paño fijo. Marco de aluminio linea A30. Vidrio DVH doble contacto 2,40m x 1,45m | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.31 | V12- Ventana corrediza. Marco de aluminio Linea A30 color negro. Vidrio DVH Doble contacto 1,80m x 1,10m | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.32 | V13- Ventana Corrediza. Marco de aluminio Linea A30 color negro. Vidrio DVH Doble contacto 0,60m x 0,50m | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.33 | Ventana rejilla 0,55m x 0,50m | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
8 | HERRERIA (provisión y colocación) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.01 | Escalera gato con guardahombre Acceso a Tanque de reserva tramo 2,80 m | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.02 | Escalera de emergencia galvanizada en calor (incluye reja de proteccion a condensadoras AA) Incluye estudio de suelo/georadar | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.03 | Estructura metalica soporte de tanque de agua | m2 | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.04 | Provisión y colocación de porton de hierro galvanizado (3,50x2,20) | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.05 | Provisión y clocación Cerco perimetral nuevo estacionamiento | ml | 750 |  | 0 |  | #DIV/0!
9 | PINTURA (provisión y ejecución) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.01 | Enduido + fijador + látex ultralavable muros/tabiques | m2 | 31.251 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.02 | Enduido + fijador + látex satinado | m2 | 3712.3485 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.03 | Pintura siliconada para ladrillos común exteriores | m2 | 1961 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.04 | Enduido + fijador + látex cielorraso | m2 | 1253.95 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.05 | Esmalte sintetico + antióxido - Puertas y marcos | m2 | 300 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.06 | Esmalte sintetico + antióxido - Pasamanos y baranda escaleras | ml | 105.9 |  | 0 |  | #DIV/0!
10 | CUBIERTAS (provisión y colocación) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.01 | Cubierta de Chapa trapezoidal T-101 prepintado Color a definir por I.O., incluye cenefas, babetas, cantoneras, y cumbreras y juntas selladas + aislante (según detalle) | m2 | 557 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.02 | Provisión y colocación de columnas reticuladas y cubierta de chapa T-101 en caseta de PSA | m2 | 80 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.03 | Semicubierto con estructura metálica y mediasombra para pergola de estacionamiento | m2 | 250 |  | 0 |  | #DIV/0!
11 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
INSTALACION (provisión, ejecución e instalación)
11.01 | Instalación cloacal. Incluye cañerías, pileta de piso de PPN reforzado (marco y reja de bronce cromado) y accesorios | un | 79.68 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.02 | Nueva alimentación de Agua Fría y Agua Caliente. Sistema termofusión realizado en polipropileno copolímero. Incluyendo llaves de paso, codos, tes, y todos los accesorios. | un | 137.44 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.03 | Bomba Elevadora de cisterna (Con Automatización) | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.04 | Biodigestor de 1100 lts.Incluye troncal de conexión | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.05 | Termotanque electrico 55lts. | un | 9 |  | 0 |  | #DIV/0!
ARTEFACTOS (provisión y colocación)
11.06 | Inodoro c/ mochila y tapa tipo linea Ferrum BARI | un | 9 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.07 | Bacha de embutir redonda de mesada de acero | un | 9 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.08 | Inodoro accesible tipo linea Ferrum ESPACIO | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.09 | Bacha de embutir de cocina en mesada acero | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.10 | Mingitorio tipo Roca OVAL | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.11 | Bacha accesible + grifería tipo linea Ferrum ESPACIO | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
GRIFERIAS (provisión y colocación)
11.12 | Grifería monocomando Fv Acompacto | un | 9 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.13 | Grifería monocomando Fv Arizona | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
ACCESORIOS (provisión y colocación)
11.14 | Cesto Tacho Basura Acero Tramontina Cierre Lento 20 Lts Color Plateado | un | 59 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.15 | Cesto Basura A.I tipo Inelec 23lts | un | 22 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.16 | Dispenser Papel higienico tipo STÄL PRO LINE Inelec | un | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.17 | Perchero A.I. tipo INELEC | un | 19 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.18 | Dispenser jabon liquido tipo INELEC | un | 25 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.19 | Dispenser toallas tipo INELEC STEEL | un | 13 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.20 | Barral rebatible barral recto de pared tipo linea Ferrum ESPACIO | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.21 | Barral recto de pared tipo linea Ferrum ESPACIO | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
12 | INSTALACION ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
(provisión y colocación)
12.01 | Proyecto y provisión de documentación ejecutiva instalación eléctrica completa, incluye puesta a tierra y descargas atmosféricas, planos de obra, ingeniería de detalle. PTR - ACC - TWR | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.02 | Provisión de instalación temporal segura y señalizada para cableados, incluye tableros de obra | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.03 | Provisión e instalación sistema puesta a tierra y descargas atmosféricas | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.04 | UPS 80kVA Incluye instalación y cableado a tablero Operativa | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.05 | UPS 60kVA Incluye instalación y cableado a tablero Operativa | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.06 | UPS 20kVA Incluye instalación y cableado a tablero No operativa | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.07 | UPS 10kVA incluye instalación y cableado a tablero No operativa | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.07 | Generador carinado 100kVA + tablero de transferencia automático | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.08 | Inversor híbrido 5kw MPPT + kit de baterias + 8 paneles | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.09 | Diseño y provisión de tablero general de distribución baja tensión, ACC "TGBT" | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.10 | Diseño y provisión Tablero seccional TS-SP-ACC (14 circuitos de salida) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.11 | Diseño y provisiónTablero seccional TS-13-ACC(15 circuitos de salida) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.12 | Diseño y provisiónTablero seccional TS-14-ACC (36 circuitos de salida) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.13 | Diseño y provisiónTablero seccional TS-15-ACC (24 circuitos de salida) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.14 | Diseño y provisión de tablero general de distribución baja tensión, PTR "TGBT" | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.15 | Diseño y provisión Tablero caseta TRAFO alimentador Brigada PTR | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.16 | Pilar T3 nuevo alimentador EDEMSA con tablero principal y medidor T3 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.17 | Cañero Trafo a Pilar y pilar a Cámara PTR | ml | 20 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.18 | Cañero distribución energía y datos 2x110mm ACC -60cm | ml | 18 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.19 | Cañero distribución energía y datos 3x110mm PTR -60cm | ml | 22 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.20 | Cañero distribución energía y datos 6x110mm PTR -80cm | ml | 84 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.21 | Cámaras cañero distribución energía y datos PTR | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.22 | Trinchera bajo tablero TGBT distribución energía | ml | 7 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.23 | Diseño y provisión Tablero seccional TS-01-PTR(13 circuitos de salida) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.24 | Diseño y provisión Tablero seccional TS-02-PTR(34 circuitos de salida) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.25 | Diseño y provisión Tablero seccional TS-03-PTR(8 circuitos de salida) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.26 | Diseño y provisión de tablero general de distribución baja tensión, TWR "TBT" | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.27 | Diseño y provisión Tablero seccional TS-SS-TWR(8 circuitos de salida) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.28 | Diseño y provisión Tablero seccional TS-ASC-TWR | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.29 | Diseño y provisión Tablero seccional + sistema automático TS-BOMB-ACC/PTR/TWR | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.30 | Diseño y provisión TS-UPS-NOP-1 (12 circuitos de salida) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.31 | Diseño y provisión TS-UPS-NOP-2 (14 circuitos de salida) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.32 | Diseño y provisión Tablero seccional TS-00/01/04/05/06/07-TWR(14 circuitos de salida) | un | 6 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.33 | Diseño y provisión Tablero seccional TS-08-TWR(18 circuitos de salida) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.34 | Adhesivo con código QR para identificación de tableros | un | 30 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.35 | Zanjeo y canalización para iluminación en estacionamiento + entrada. ACC | ml | 134 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.36 | Zanjeo y canalización para iluminación en estacionamiento + entrada + PORTÓN. PTR | ml | 112 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.37 | Alimentador de tablero general de distribución baja tensión, ACC "TGBT" | ml | 24 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.38 | Alimentador tablero general de distribución baja tensión, PTR "TGBT" | ml | 25 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.39 | Alimentador tablero general de distribución baja tensión, TWR "TBT" | ml | 16 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.40 | Alimentador Tablero caseta TRAFO alimentador desde Brigada PTR | ml | 12 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.41 | Alimentador Pilar T3 nuevo alimentador EDEMSA con tablero principal y medidor T3 | ml | 24 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.42 | Alimentadores Tableros seccionales según calibres proyecto | ml | 556 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.43 | Provision e Instalación bandejas escalera 450mm con accesorios | ml | 102 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.44 | Provision e Instalación bandejas escalera 300mm con accesorios | ml | 85 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.45 | Provision e Instalación bandejas perforada 300 mm con accesorios, para CD | ml | 104 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.46 | Canalizacion y cableado bocas de iluminacion. | un | 415 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.47 | Canalizacion y cableado bocas de iluminacion, EXTERIOR cañería galvanizada tipo DAISA | un | 46 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.48 | Canalizacion y cableado bocas de iluminacion, EXTERIOR, CON BASE COLUMNA | un | 13 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.49 | Canalización y cableado alimentadores AA splits com provisión e instalación de caja de corte estanca al pie de la unidad exterior para su mantenimiento | un | 53 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.50 | Canalización y cableado Portón acceso vial | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.51 | Canalización y cableado Intercomunicador portón + totem | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.52 | Provisión, Canalización y cableado Extractores | un | 12 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.53 | Provision, canalización y cableado tomacorrientes comunes | un | 252 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.54 | Provision, canalización y cableado alimentador módulo PSA | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.55 | Provision, canalización y cableado tomacorrientes especiales | un | 21 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.56 | Provision, canalización y cableado PUESTO TIPO "A" | un | 50 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.57 | Provision, canalización y cableado PERISCOPIO tipo PUESTO TIPO "A" | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.58 | Provision, canalización y cableado PUESTO TIPO "B" | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.59 | Provision, canalización y cableado PUESTO TIPO "C" | un | 38 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.60 | Confeccion de protocolo de PAT y continuidad de las masas (SRT), TWR, ACC y PTR | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.61 | Motor apertura portón acceso vial ACC con apertura desde garita PSA | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.62 | Motor apertura portón acceso vial PTR con apertura remota múltiple sistema integrado + controles | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.63 | Provision, canalización y cableado Caja con bornera acceso GEL MOVIL | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
ARTEFACTOS (provisión y colocación)
12.64 | Placa led embutir 60cm x 60cm tipo BACKLIGHT 40/830 40w 4000k | un | 255 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.65 | Placa led embutir 60cm x 60cm tipo BACKLIGHT 40/830 40w 4000k Driver DALI | un | 36 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.66 | Placa led embutir 22cm redonda tipo ENERGY 18/840 18w 4000k | un | 41 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.67 | Artefacto placa led estanco 8cm x 60cm x 7cm tipo HIDRO 16 16w 4000k | un | 45 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.68 | Artefacto placa led estanco 9,5cm x 127cm x 9,4cm tipo MAREA 36 36w 4000k | un | 25 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.69 | Aplique tipo tortuga escalera interna 18w 4000k | un | 20 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.70 | Spot embutir DOT, tipo dicroica 7w 4000k | un | 9 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.71 | Cartel de salida de EMERGENCIA | un | 21 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.72 | Luminaria Vial para columna jirafa 100w/150w tipo Garden o Smart | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.73 | Columna jirafa altura paso vial, con jabalina pat y tapa con bornera para conexión | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.74 | luminaria recta placa led invertido 60w/80w tipo trial/Magna | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.75 | Columna 3,5m libres, con jabalina pat y tapa con bornera para conexión | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.76 | Proyector 40w | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.77 | Tira LED con Driver DALI tipo KELLIE TIL311 10ml 4000k | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.78 | Listel aluminio para contencion tira led | ml | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.79 | Garganta para iluminación de tiras led Tipo GARGANTA GIM 2 ARGENCON | ml | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
CORRIENTES DÉBILES (provisión y colocación)
12.80 | Proyecto y provisión de documentación ejecutiva cableado estructurado, planos de obra, ingeniería de detalle. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.81 | Canalización bocas para puestos de datos. | un | 182 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.82 | Cableado puestos de datos RED Core UTPcat6A | un | 176 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.83 | Cableado puestos de datos ACC FUTP cat6A | un | 80 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.84 | Cableado puestos de datos ACC UTP cat6A | un | 28 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.85 | Cableado Fibra óptica | ml | 150 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.86 | Certificación de puestos datos | un | 284 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.87 | Certificación Fibra óptica | un | 36 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.88 | Rack comunicación datos 42U 800mm incluye accesorios para gestión de cableado y energía. Sala RADAR ACC | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.89 | Rack comunicación datos 15U 600mm incluye accesorios para gestión de cableado y energía. Laboratorio CNSE PTR y 4°piso TWR | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.90 | Intercomunicador/portero eléctrico tipo commax para comunicación portón PSA ACC | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.91 | Portero eléctrico tipo commax entrada ARO AIS | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
13 | INSTALACION TERMOMECÁNICA (provisión y colocación) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13.01 | Diseño documentación ejecutiva termomecánica | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
13.02 | Aire acondicionado tipo SPLIT inverter silence 4500FR. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
13.03 | Aire acondicionado tipo CASETTE inverter 4500FR. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
13.04 | Aire acondicionado tipo CASETTE inverter 6000FR. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
13.05 | Aire acondicionado tipo WESTRIC 620 (a confirmar) apto secuenciador | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
13.05 | Aire acondicionado tipo WESTRIC 3.0 (a confirmar) apto secuenciador | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
13.06 | Secuenciador tipo S.W. | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
13.07 | Sistema de aire central VRV edificio ACC, unidad exterior y unidades interiores/CASSETTE/MURAL (máx. 10 por sistema) | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
13.08 | Sistema de aire central VRV edificio Planta Trasmisora, unidad exterior y unidades interiores/CASSETTE/MURAL (máx. 10 por sistema) | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
13.09 | Sistema de aire central VRV edificioTWR, unidad exterior y unidades interiores/CASSETTE/MURAL (máx. 10 por sistema) | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
13.10 | Radiadores electricos individuales | un | 6 |  | 0 |  | #DIV/0!
14 | SISTEMAS DE OSCURECIMIENTO (provisión y colocación) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14.01 | Cortina Roller sunscreen blanca 1,30m x 1,20 | un | 17 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.02 | Cortina Roller doble sunscreen + blackout blanca 1,30m x 1,20 | un | 7 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.03 | Cortina Roller sunscreen blanca 1,25m x 1,20 | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.04 | Cortina Roller sunscreen blanca 1,05m x 1,20 | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.05 | Cortina Roller sunscreen blanca 1,25m x 1,50 | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.06 | Cortina Roller sunscreen blanca 1,40m x 1,50 | un | 20 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.07 | Cortina Roller doble sunscreen + blackout blanca 1,35m x 1,50 | un | 14 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.08 | Cortina Roller sunscreen blanca 1,30m x 1,50 | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.09 | Cortina Roller sunscreen blanca 2,10m x 1,50 | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.10 | Cortina Roller sunscreen blanca 1,80m x 1,20 | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.11 | Cortina Roller sunscreen blanca 1,65m x 1,20 | un | 11 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.12 | Cortina Roller sunscreen blanca 1,45m x 1,65 | un | 12 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.13 | Cortina Roller sunscreen blanca 1,50m x 1,20 | un | 30 |  | 0 |  | #DIV/0!
15 | MESADAS (provisión y colocación) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
15.01 | Mesada de granito gris mara e=2,5 incluye trasforo | m2 | 19.554 |  | 0 |  | #DIV/0!
16 | EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
16.01 | Mobiliario a medida según detalle office M01 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.02 | Mobiliario a medida según detalle office M03 | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.03 | Mobiliario a medida según detalle office M04 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.04 | Mobiliario a medida según detalle office M05 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.05 | Mobiliario a medida según detalle office M06 | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.06 | Mobiliario a medida según detalle office M07 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.07 | Mobiliario a medida según detalle office M08 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.08 | Mobiliario a medida según detalle office M09 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.09 | Mobiliario a medida según detalle office M10 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.10 | Silla gerencial SGE | un | 43 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.11 | Silla operativa SOP | un | 40 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.12 | Silla de uso general SUG | un | 20 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.13 | Silla Pupitre SPU | un | 25 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.14 | Sillon de un cuerpo SI1 | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.15 | Sillon de dos cuerpos SI2 | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.16 | Sillon de dos cuerpos SI3 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.17 | Mesa de comedor MDC | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.18 | Mesa ratona MRA | un | 9 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.19 | Escritorio en L EEL | un | 24 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.20 | Escritorio simple ESI | un | 21 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.21 | Locker metalico LOC | un | 13 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.22 | Biblioteca baja BBA | un | 65 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.23 | Banco de trabajo alto BTA | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.24 | Pizarra PIZ | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.25 | Mueble de guardado alto MGA | un | 38 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.26 | Estanteria metalica EME | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.27 | Archivero ARC | un | 34 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.28 | Mesa de reuniones MDR | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.29 | Taburete TAB | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.30 | Heladera de bajo consumo 260 lts | un | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.31 | Microondas | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.32 | Cafetera | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.33 | Pava electrica | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.34 | Dispenser agua | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.35 | Horno y Freidora De Aire tipo Gadnic 19 Litros | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.36 | Televisor 65" | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
17 | ESPEJOS (provisión y colocación) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
17.01 | Espejo de 6 mm con borde pulido y canto a la vista | m2 | 8.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
18 | INCENDIO (provisión e instalación) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
18.01 | Proyecto y provisión de documentación ejecutiva detección de incendio, planos de obra, ingeniería de detalle. | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.02 | Canalización bocas detección incendio | un | 108 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.03 | Cableado bocas detección incendio | un | 148 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.04 | Detector de humo | un | 148 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.05 | Sirena y flash | un | 14 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.06 | Pulsador alarma | un | 14 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.07 | Central de alarma | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.08 | Sistema detección de incendio | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
19 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
19.01 | Limpieza parcial de obra | mes | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
19.02 | Limpieza final de obra | m2 | 2080.61 |  | 0 |  | #DIV/0!
COSTO - NETO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
A | COSTO DIRECTO A |  |  |  |  | 0
| GASTOS GENERALES | % |  |  |  | 0
B | SUBTOTAL B |  |  |  |  | 0
| COSTO FINANCIERO | % |  |  |  | 0
| BENEFICIO | % |  |  |  | 0
C | SUBTOTAL C |  |  |  |  | 0
| IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % |  |  |  | 0
D | PESUPUESTO |  |  |  |  | 0
| COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  |  | #DIV/0!
PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTO x CR A ) | [5 empty] | 0
20 | EQUIPO DE OBRA
20.01 | Representante Técnico en Obra (Arq. . / Ing.) | mes | 15 |  | 0
Subtotal Ítem | [5 empty] | 0
PRECIO TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | 0
PLANILLA RESUMEN
RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS |  |  |  |  | Precio Rubro | % incidencia
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | DEMOLICIÓN Y RETIROS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | MOVIMIENTO DE SUELO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | ESTRUCTURAS H°A° (provisión y colocación) |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | CONSTRUCCION EN SECO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | CARPINTERIAS / ABERTURAS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | HERRERIA (provisión y colocación) |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | PINTURA (provisión y ejecución) |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | CUBIERTAS (provisión y colocación) |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | INSTALACION ELÉCTRICA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | INSTALACION TERMOMECÁNICA (provisión y colocación) |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | SISTEMAS DE OSCURECIMIENTO (provisión y colocación) |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | MESADAS (provisión y colocación) |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | ESPEJOS (provisión y colocación) |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | INCENDIO (provisión e instalación) |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| SUBTOTAL |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | EQUIPO DE OBRA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #DIV/0!
| TOTAL |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Superficie |  |  | m2
| Precio por m2 de Edificación |  |  | $/m2 | #DIV/0!

## MP
INCIDENCIA DEL COSTO DE LOS COMPONENTES EN EL COSTO DIRECTO DE OBRA
Componentes |  | Factor A | Indice de valor a considerar
FM | Materiales | 0.46 | Según Fórmula Tabla 1
MO | Mano de Obra | 0.44 | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 a) - Capítulo Mano de obra
FME | Equipos y Máquinas | 0.1 | Según Fórmula Tabla 1
T - 1 | COEFICIENTES DE PONDERACION DE LOS MATERIALES
Materiales |  | Factor B | Fuente de Indice
M1 | Instalación Eléctrica | 0.41316 | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 g) -Ítem Artefactos de iluminación y cableado
M2 | Instalación Termomecánicas | 0.16136 | "Anexo INDEC " IPIB- Art.15 i) -Ítem Motores eléctricos y equipos de aire acondicionado
M3 | Demolición y Retiros | 0.10482 | "Anexo INDEC " Servicios - Cod .74110-11 - Ítem Contenedor tipo volquete
M4 | Albañilería | 0.10053 | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 b) - Ítem albañilería
M5 | Estructura de H°A° | 0.069894 | "Anexo INDEC " ICC- Art. 15 Inciso s) Ítem Hormigón
M6 | Construccion en seco | 0.060311 | "Anexo INDEC " ICC- Cod. 37410-11 - Item Yeso blanco
M7 | Carpinterias | 0.045908 | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 d) - Ítem Carpinterías
M8 | Pintura | 0.044016 | "Anexo INDEC " ICC - Cod .35110-31 - Ítem Pintura al látex para interiores
1
T -2 | COEFICIENTES DE PONDERACION DE EQUIPOS Y MAQUINAS
Materiales |  |  | Fuente de Indice
AE | Amortización de equipos |  | Anexo INDEC " IPM- Cuadro 1- Importados - Indices Equipos -Amortización de equipos -
MO | Mano de Obra |  | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 a) - Capítulo Mano de obra
CAE | Coeficiente Amortización |  | Se adopta 0,7
CRR | Coeficiente Rep. y Rep.CRR |  | Se adopta 0,3

## Analisis de precios
ITEM: | [5 empty] | UNIDAD DE MEDIDA (UdM)
DESCRIPCION:
CODIGO | INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | RENDIMIENTO | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | COSTO TOTAL
A | MATERIALES |  | U.Mat/UdM | U.Mat/UdM | $/u | Sub total
B | MANO DE OBRA |  | Jornales/Día | Jornales/UdM | $/Día | Sub total
D | EQUIPOS |  | Equipo/Mes | Horas/UdM | $/Hora | Sub total
0
COSTO DIRECTO
CR
0
PRECIO TOTAL

## CR
CALCULO COEFICIENTE RESUMEN (CR)
A | COSTO DIRECTO |  |  | 1
GG | GASTOS GENERALES | % | g.g | GG= A x %gg
B | SUBTOTAL B |  |  | B= A + GG
CF | COSTO FINANCIERO | % | c.f | CF= B x %cf
BE | BENEFICIO | % | be | BE= B x be
C | SUBTOTAL C |  |  | C= B+CF+BE
IMP | IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % | i | IMP= C * i
D | PRESUPUESTO |  |  | D= C + IMP
COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  | D/A

## Notas Guada (hidden)
12.35 | Columna 3,5m libres, con jabalina pat y tapa con bornera para conexión | consultar con guille
| CORRIENTES DÉBILES | Hablar con CNS??
13.05 | Sistema de Acondicionador de aire central con recambio de aire (ACC y Circ. ppal) | averiguo como se calcula para cotizacion / a chequear lo que puse nunca inventé tanto en mi vida
14 | SISTEMAS DE OSCURECIMIENTO | Falta definir medidas
18 | INCENDIO | hablar con guille?
16.01 | Mobiliario a medida según detalle office M01 | a chequear precios pq no puedo abrir mi autocad por falta de licencia
16.02 | Mobiliario a medida según detalle office M03
16.03 | Mobiliario a medida según detalle office M04
16.04 | Mobiliario a medida según detalle office M05
16.05 | Mobiliario a medida según detalle office M06
16.06 | Mobiliario a medida según detalle office M07
16.07 | Mobiliario a medida según detalle office M08
16.08 | Mobiliario a medida según detalle office M09
16.09 | Mobiliario a medida según detalle office M10