## COM_RSA
COMPUTO Y PRESUPUESTO
CONTRATISTA: |  |  |  | AEROPUERTO - SANTA ROSA
DOMICILIO:
TIPO DE OBRA: REMODELACION INTEGRAL EDIFICIO OPERATIVO Y TWR |  |  |  | 2026-06-01
RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS | Cómputo |  | Presupuesto
|  | Unid. | Cant. a | Precio Unitario b | Precio Ítem c c=(a x b) | Precio Rubro | % incidencia
1) Se deberá completar la columna de Precio Unitario (b) 2) Al final de la tabla completar % Costo Financiero, Gastos Generales, Beneficio e Impuestos.
3) Se deberá prever provisión y colocación de todos los materiales a no ser que se aclare en memoria descriptiva o E.T. solo Mano de obra
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.01 | Replanteo de obra | m2 | 717.635 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.02 | Cerco de obra temporario metálico ciego | ml | 120 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.03 | Obrador (depósito/comedor/baño químico) | m2 | 60 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.04 | Alquiler módulo de oficina con 2 baños con equip. y mobiliario. Incluye instalación provisoria de servicios (Elec, cloacal y agua) | mes | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.05 | Alquiler módulo oficina/sala de reuniones con equip. y mobiliario. Incluye instalación provisoria de servicios (elec) | mes | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.06 | Planos de obra (Aptos Construcción, Ejecutivos, CAO, Ing. de detalles, etc.) | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.07 | Proyecto y provisión de documentación ejecutiva instalación eléctrica completa, incluye puesta a tierra y descargas atmosféricas, planos de obra, ingeniería de detalle. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.08 | Estudios de Georradar | m2 | 40 |  | 0 |  | #DIV/0!
2 | DEMOLICIÓN Y RETIROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.01 | Demolición de mampostería ladrillo común | m3 | 6.7706 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.02 | Retiro de ventanas y paños vidriados (incluye marcos) | m2 | 84.55 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.03 | Desmonte de puertas (incluye marcos) | un | 19 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.04 | Demolición de losas y vigas H°A° (pases) | m3 | 3.44 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.05 | Demolición cielorraso (incluye estructura) | m2 | 164.72 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.06 | Demolición de cielorraso de paneles acústicas | m2 | 38.24 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.07 | Demolición de cielorraso de madera | m2 | 8.75 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.08 | Demolición de solados (incluye carpeta) | m2 | 361.13 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.09 | Demolición de veredas (incluye carpeta | m2 | 308 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.10 | Anulación y retiro de instalación sanitaria completa (Incluye instalaciones y artefactos) | m2 | 5.58 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.11 | Demolición de tabique de roca de yeso | m2 | 16.27 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.12 | Demolición de revestimiento de paneles acústicos | m2 | 62.49 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.13 | Demolición de revestimiento cerámico | m2 | 27.48 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.14 | Demolición y desmonte de equipo de AA. Por cada unidad se incluye cañerías de gas y elec, condensador y evaporador) | un | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.15 | Hidrolavado y limpieza ladrillo a la vista EO y TWR | m2 | 540 |  | 0 |  | #DIV/0!
3 | MOVIMIENTO DE SUELOS Y EXCAVACIONES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.01 | Nivelación y desmalezamiento del terreno | m2 | 137.4 |  | 0 |  | #DIV/0!
3.02 | Excavación terreno | m3 | 26.4 |  | 0 |  | #DIV/0!
3.03 | Relleno y compactación c/tosca | m3 | 19.8 |  | 0 |  | #DIV/0!
3.04 | Excavación pilotines ø20cm - Prof. 1,5m. en semicubierto vehicular | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
4 | ESTRUCTURAS H°A° |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.01 | Ejecución de pilotines ø20cm - Prof. 1,5m. en semicubierto vehicular | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
5 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.01 | Mampostería
5.01.02 | Ladrillo hueco de 8x18x33 | m2 | 12.38 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.01.03 | Ladrillo hueco de 18x18x33 | m2 | 57.4 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.01.04 | Muro doble con cámara, ladrillo cerámico de 12cm y ladrillo común visto | m2 | 11.895 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.01.05 | Muro de ladrillo común visto en canteros | m2 | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.02 | Aislaciones
5.01.01 | Membrana geotextil tipo Mega Flex Geomax de 4 mm de espesor | m2 | 981 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.01.02 | Membrana liquida poliuretánica tipo Sikalastic 612 MTC | m2 | 987.3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.01.03 | Capa aisladora horizontal | m2 | 81.22 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.01.04 | Aislación hidrófuga vertical en muros incluye cajón hidrofugo | m2 | 18.86 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.01.05 | Desagote, limpieza e impermeabilización de tanque de reserva existente con SIKA 107 bicomponente. | m2 | 48 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.03 | Contrapisos y carpetas
5.03.01 | Contrapiso e= 20cm armado s/calculo, c/malla sima 4,2mm de 20x20cm, sobre terreno natural c/aislación film polietileno | m2 | 94.42 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.03.02 | Contrapiso alivianado sobre losa 1° piso, esp 12cm | m2 | 18.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.03.03 | Carpeta Hidrofuga - Carpeta cementicia con agregado hidrófugo, sobre losa | m2 | 81.68 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.03.04 | Carpeta de nivelación e=5cm | m2 | 186.52 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.04 | Revoques
5.04.01 | Revoque grueso exterior | m2 | 48.54 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.04.02 | Revoque grueso fratazado +aislación hidrófuga (bajo revestimientos en locales húmedos) | m2 | 58.617 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.04.03 | Revoque grueso fratazado interior + Revoque fino (p/recibir pintura) | m2 | 149.912 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.05 | Revestimientos
5.05.01 | Porcelanato 60x30cm | m2 | 23.44 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.05.02 | Microcemento alisado (incluye 3 manos de laca mate) | m2 | 15.36 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.05.03 | Listel cromado horizontal p/sanitarios 1x1 | ml | 15.6 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.06 | Solados, zócalos y solías
5.06.01 | Porcelanato rectificado 60cm x 60cm | m2 | 247.33 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.06.02 | Piso vinílico antiestático y Autoposante espesor 5mm tipo NP Floors (incluye capa niveladora) | m2 | 58.47 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.06.03 | Piso de goma escalón + nariz tipo Cerama Tread de Indelval | m2 | 12 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.06.04 | Peldaño de chapa antideslizante tipo Semilla de Melon soldada a estructura de escalera caracol existente en Cabina | m2 | 2.0625 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.06.05 | Vereda de hormigón peinado con cordón con junta de dilatación | m2 | 121.4 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.06.06 | Zócalo EPS de polietileno expandido color blanco h 7cm | ml | 214.15 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.06.07 | Zocalo H° para exterior h=10cm | ml | 80 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.06.08 | Solías de A°I° en cambio de piso a=5cm | ml | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.06.09 | Felpudo antiensuciante tipo Met Tex Tritón de Kalpakian | m2 | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.07 | Cielorraso
5.07.01 | CR - Reparación cielorraso existente tipo yeso aplicado | m2 | 426.22 |  | 0 |  | #DIV/0!
6 | CONSTRUCCION EN SECO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.01 | Tabiquería
6.01.01 | Tabique simple con placa común de 12,5mm + aislación | m2 | 87.294 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.01.02 | Tabique simple con placa resistente a la húmedad + aislación | m2 | 46.126 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.01.03 | Tabique doble con placa RF60 + aislación | m2 | 41.405 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.02 | Cielorrasos
6.02.01 | Cielorraso suspendido de placa de yeso con junta tomada | m2 | 149.18 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.02.02 | Cielorraso de placa de yeso verde antihumedad, junta tomada c/buña perimetral | m2 | 8.38 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.02.03 | Tapas de acceso 60x60cm en cielorraso de placa de yeso | un | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
7 | CARPINTERIAS / ABERTURAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.01 | PUERTAS
7.01.01 | P1 - Puerta simple de abrir interior, tipo melaminica Línea Practika de Oblak con marco de chapa calibre 24 pintado color blanco, con apertura en sentido de escape. Zócalo inferior h:10cm de A°I° Pulido h=2,10 a=0,90m | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.01.02 | P2 - Puerta simple de abrir interior, tipo melaminica Liena Practika de Oblak con marco de chapa calibre 24 pintado color blanco. Zócalo inferior h:10cm de A°I° Pulido h=2,10 a=0,70m. | un | 6 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.01.03 | P3 - Puerta simple de abrir interior, tipo melaminica con marco con marco de chapa calibre 24 pintado color blanco con apertura en sentido de escape. Zócalo inferior h:10cm de A°I° Pulido h=2,10 a=1,10m | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.01.04 | P4 - Puerta simple de abrir interior, tipo RF60 con barral antipánico, con apertura en sentido de escape h=2,10 a=1,00m | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.01.05 | P5- Puerta doble de abrir exterior, tipo RF60 con goterón sup/inf y barral antipánico, con apertura en sentido de escape h=2,40 a=1,65m. | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.01.06 | P6 - Puerta doble de abrir de vidrio templado traslúcido, de aluminio negro línea A40 tipo Aluar, con barral antipánico y apertura en sentido de escape=2,10 a=1,25m | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.01.07 | P7 - Puerta simple de abrir interior, tipo RF60 con goterón sup/inf y barral antipánico, con apertura en sentido de escape h=2,10 a=0,90m | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.01.08 | P8 - Puerta simple de abrir exterior, perfil de aluminio anodizado línea A40 Tipo Aluar, con barral antipánico y apertura en sentido de escape + vidrio DVH COOL LITE KNT/KS 3+3MM (CARA#2) ¦ CAMARA DE AIRE 12MM ¦ 3+3MM. h=2,10 a=0,70m. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.01.09 | Rehabilitar puertas existentes (incluye cambio de burletes, cerradura, picaporte y bisagras) | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.02 | VENTANAS
7.02.01 | V01 - Ventana 4 paños fijos, perfil de aluminio anodizado línea A30 Aluar, h= 1,75m largo= 3,00m | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.02.02 | V02- Ventana 2 hojas corredizas y un paño fijo superior, perfil de aluminio anodizado línea A30 Aluar, h= 1,90m largo= 1,75m | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.02.03 | V03 - Ventana 3 paños fijos, perfil de aluminio anodizado línea A30 Aluar, h= 0,80m largo= 2,25m | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.02.04 | V04 - Ventana 2 hojas corrediza tipo guillotina, perfil de aluminio anodizado línea A30 Aluar, h= 1,30m largo= 1,60m | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.02.05 | V05 - Ventana 3 paños fijos, perfil de aluminio anodizado línea A30 Aluar, h= 0,85m largo= 3,00m | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.02.06 | V06 - Ventana 2 hojas corrediza, perfil de aluminio anodizado línea A30 Aluar, h= 0,75m largo= 1,10m | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.02.07 | V07 - Ventana corrediza, perfil de aluminio anodizado línea A30 Aluar, h= 1,10m largo= 1,10m | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.02.08 | Frente integral Cabina A - con perfiles de Aluminio tipo Aluar P6929 + vidrio DVH Cool Lite 6mm + Camara de aire 12mm + templado 6mm. Medida:3.00x1,94m | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.02.09 | Frente integral Cabina B con puerta (P8) - con perfiles de Aluminio tipo Aluar P6929 + vidrio DVH Cool Lite 6mm + Camara de aire 12mm + templado 6mm. Medida: 2,50x1,94m | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.02.10 | FI1 - Frente integral 1 con vidrio tipo Blindex 10mm ¦ Paños fijos + 4 Puertas de abrir h=3,65m largo= 5,70m | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.02.11 | Rehabilitar ventanas existentes (incluye cambio de herraje, burletes y sellador) | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
8 | HERRERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.01.01 | H1 - Pasamanos simple para escalera interior acero inox. Ø60mm (incluye fijaciones, soporte, etc) | ml | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.01.02 | H2 - Pasamanos simple para balcón perimetral exterior amurada a mampostería, tubo de hierro pintando Ø60mm y patas de planchuela e=10mm h=0,33m | ml | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.01.03 | H3 - Pasamanos simple para cubierta de cabina perimetral exterior amurada a mampostería, tubo de hierro pintando Ø60mm y patas de planchuela e=10mm h=0,70m | ml | 16 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.01.04 | Escalera gato con guarda hombre amurada a mampostería. Modulo 3,80mts. según calculo | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.01.05 | Pasarelas de evacuación con barandas y sujeciones, según calculo | m2 | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
9 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.01 | Enduído plástico + fijador + látex para cielorraso | m2 | 840.95 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.02 | Enduído plástico + fijador + látex acrílico ultra lavable interior | m2 | 814.033 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.03 | Enduído exterior + Látex exterior | m2 | 176.58 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.07 | Pintura impermeabilizante sobre ladrillo común visto | m2 | 558.57 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.04 | Pintura Epoxi color amarillo en cordones | m2 | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.05 | Antioxido + Esmalte Sintético (3 en 1) satinado en herrerías y carpinterías metálicas | m2 | 31.7 |  | 0 |  | #DIV/0!
10 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.01 | Cubierta de chapa galvanizada acanalada BWG N°25 prepintada color gris pizarra incluye aislación térmica de lana de vidrio con foil de aluminio 2", sobre malla de alambre galvanizado 20x20 tensada | m2 | 66 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.02 | Cenefa de chapa plegada pintada al horno, fijaciones ocultas, módulos con buñas, incluye cierres y estructura de soporte (nariz) | ml | 34 |  | 0 |  | #DIV/0!
11 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.01 | AGUA FRIA/CALIENTE - CLOACAL
11.01.01 | Provisión y ejecución de instalación cloacal de servicios sanitarios. Incluye cañerías, pileta de piso de PPN reforzado (marco y reja de bronce cromado) y accesorios. | m2 | 31.86 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.01.02 | Bajada troncal de descarga y ventilación hasta camara en planta baja | ml | 25 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.01.03 | Conexión servicios sanitarios hasta biodigestor existente | ml | 50 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.01.04 | Cámara de Inspección de 60 x 60 cm. Con Tapa y contratapa red interior | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.01.05 | Provisión y distribución de nueva alimentación de Agua Fría y Agua Caliente. Sistema termofusión realizado en polipropileno copolímero. Incluyendo cañerias según dimensionamiento, llaves de paso, codos, tes, y todos los accesorios. | m2 | 31.86 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.01.06 | Alimentación desde tanques hasta serivicios sanitarios | ml | 25 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.01.07 | Nueva alimentación a tanques de reserva | ml | 36 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.01.08 | Termotanque eléctrico de alta recuperación tipo ARISTON - RHEEM x 55 lts | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.01.09 | Válvula Esférica D° 63 mm | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.01.10 | Válvula Esférica D° 38 mm | un | 6 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.01.11 | Válvula Esférica D° 19 mm | un | 13 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.01.12 | Bomba presutizadora tipo Rowa mini | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.02 | INSTALACION AGUA PLUVIAL
11.02.01 | Embudos de hierro fundido con rejas parabólicas medidas 30 X 30 cm | un | 25 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.02.02 | Caño de H°F° diam 110 (incluye abrazadera a mampostería) | ml | 44 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.02.03 | Caño de PPN diam 110 (por contrapiso) | ml | 153 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.02.04 | Rejillas de Hierro fundido 20x20 | un | 14 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.02.05 | Codo a 45° de Hierro Fundido - Diam 110 | un | 42 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.02.06 | Ramal Te a 90° de Hierro Fundido para conectar codos | un | 20 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.02.07 | Desobstrucción completa de cañería de descarga pluvial existente | ml | 35 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.02.08 | Cámara de Inspección de 60 x 60 cm. Con Tapa y contratapa red interior. | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.02.09 | Nueva cámara de inspección pluvial existente en patio interno incluye tapa de chapa galvanizada. Medida 1,50x1,50m | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.03 | ARTEFACTOS
11.03.01 | Inodoro con depóstio Tipo línea Bari de Ferrum. Incluye asiento y tapa de Madera (HDF) | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.03.02 | Bacha LINEA CONGRESO- LCS GRANDE - Ferrum | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.03.03 | Inodoro Alto + depósito tipo Ferrum línea Espacio Discapacitados c/flux. O similar (incl. asiento y tapa) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.03.04 | Lavatorio para Discapacitados línea Espacio Ferrum | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.03.05 | Bacha de A°I° tipo modelo Zz52 de Johnson en Office Compartido y Sala de Descanso-TWR | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.04 | GRIFERIAS
11.04.01 | Válvula automática tipo Pressmatic para Inodoros Standar | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.04.02 | Grifería Monocomando tipo FV Pressmatic, Cod.0,36,02 | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.04.03 | Grifería Monocomando tipo FV Para discapacitados | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.04.04 | Grifería AF/AC s/mesada p/cocina-Monocomando Tipo FV | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.04.05 | Canilla de servicio tipo Cruz Reforzada de FV | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.05 | ACCESORIOS
11.05.01 | Barral rebatible Ferrum Línea espacio 80cm | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.05.02 | Barral rebatible Ferrum línea espacio c/portarrollos y accionamiento de descarga 80cm | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.05.03 | Dispenser de toallas intercaladas de A°I° tipo inelec | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.05.04 | Dosificador de jabón A°I° adosado a pared | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.05.05 | Cesto grande adosado a pared A°I° tipo inelec | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.05.06 | Dispenser de papel higiénico de A°I° tipo inelec | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.05.07 | Espejo basculante para discapacitados - Tipo Ferrum | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.05.08 | Desagüe cromado para bachas | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
12 | INSTALACION ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.1 | INSTALACIÓN
12.01.01 | Provisión de instalación temporal segura y señalizada, tableros de obra | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.02 | Provisión e instalación sistema puesta a tierra y descargas atmosféricas | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.03 | Diseño y provisión de tablero principal baja tensión EO,"TBT-01" | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.04 | Diseño y provisión de tablero general de distribución baja tensión, "TGD-02" | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.05 | Diseño y provisión Tablero seccional TS-03-UPS-OP | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.06 | Diseño y provisión Tablero seccional TS-04-UPS-NOP | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.07 | Diseño y provisión Tablero seccional TS-05-PB | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.08 | Diseño y provisión Tablero seccional TS-06-ANAC | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.09 | Inversor híbrido 5kw MPPT + kit de baterias. ACC + paneles | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.10 | UPS 60kVA incluye instalación y cableado a tablero TGD | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.11 | Cañero energía desde cámara A.Aarg hasta TGD en sala técnica. | ml | 30 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.12 | Cámara de Inspección de 60 x 60 cm. Cañero energía | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.13 | Provisión e instalación de caja con borneras para entrada de energía GEL movil. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.14 | Provisión y tendido de alimentador desde Pañol a TGD 4x1x50mm | ml | 55 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.15 | Provisión y tendido de alimentador desde TGBT AArg a TGD 4x1x50mm | ml | 225 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.16 | Provisión y tendido de alimentador GEL movil a TGD | ml | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.17 | Provision, canalización y cableado alimentador módulo PSA 4x1x50mm | ml | 55 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.18 | Provision e Instalación bandejas escalera 300mm con accesorios | ml | 46 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.19 | tapas de bandejas con sus trabas para tramo recto y accesorios. | ml | 20 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.20 | Provision e Instalación bandejas perforada 300 mm con accesorios | ml | 12 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.21 | Provision e Instalación bandejas perforada 200 mm con accesorios | ml | 24 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.22 | Provision e Instalación bandejas perforada 150 mm con accesorios, con TAPA | ml | 30 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.23 | Canalizacion y cableado bocas de iluminacion. | un | 89 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.24 | Canalizacion y cableado bocas de iluminacion, EXTERIOR cañería galvanizada tipo DAISA | un | 25 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.25 | Canalización y cableado alimentadores AA splits com provisión e instalación de caja de corte estanca al pie de la unidad exterior para su mantenimiento | un | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.26 | Provisión, Canalización y cableado Extractores | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.27 | Provision, canalización y cableado tomacorrientes comunes dobles | un | 85 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.28 | Provision, canalización y cableado tomacorrientes especiales | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.29 | Provision, canalización y cableado PUESTO TIPO "A" | un | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.30 | Provision, canalización y cableado PUESTO TIPO "B" con tomas dobles SCHUCKO | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.31 | Provision, canalización y cableado PUESTO TIPO "C" | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.32 | Provisión y cableado de RACKS, toma tipo Steck aplicar sobre accesorio bandeja para caja + ficha macho con 3 m de cable . 3x4mm | ml | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.33 | Canalización, provisión e Instalación control de acceso con bloqueo de puerta | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.34 | Canalización, provisión e Instalación control de personal | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01.35 | Confeccion de protocolo de PAT y continuidad de las masas (SRT), | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.02 | LUMINARIAS
12.02.01 | Proyector led 20w, Essential Mini Flood | un | 9 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.02.02 | Proyector led 50w, Essential SmartBright Flood | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.02.03 | Luminaria estanca placa led tipo Hidro 16 4000k | un | 11 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.02.04 | Luminaria placa led tipo Marea 36w 4000k | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.02.05 | Luminaria placa led DN393B WP 4000k Embutir línea Downlight | un | 54 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.02.06 | Luminaria placa led DN145Z SM 4000k Aplicar línea Downlight con accesorio Frame D200 | un | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.02.07 | Spot embutir dicroica tipo ONIX, antideslumbrante movil con lámpara Philips MASTER Value LEDspot GU10 4000 K dimmable 6w | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.02.08 | Señalizador de salida de emergencia LED autónomo, Marca tipo Philips / Eaton / Schneider o equivalente. | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.03 | IT - RED CORE
12.03.01 | Canalización y cableado bocas para puestos de datos.(Cat 6A) | un | 63 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.03.02 | Provición de racks verticales y paneles de cableado | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.03.03 | Cableado Fibra óptica | ml | 35 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.03.04 | Certificación de puestos datos | un | 63 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.03.05 | Certificación Fibra óptica | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
13 | INSTALACION TERMOMECÁNICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13.01 | Unidad Evaporadora Cassette 4 vías, Capacidadd: 5200 Kcal/h | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
13.02 | Aire acondicionado tipo Split, Capacidadd: 5200 Kcal/h | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
13.03 | Aire acondicionado tipo Split, Capacidadd: 3000 Kcal/h | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
13.04 | Acondicionador de aire para data Center tipo Westric DC-005 apto secuenciador tipo Westric SW-302 | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
13.05 | Secuenciador para equipos de salas técnicas tipo Westric SW-302 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
13.06 | Ventoladores: Extractor axial entubado Q= 10 m3/min. | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
14 | MESADAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14.01 | Mesada en granito Blanco Dallas, con zócalo y frentín. Incluir estructura soporte y traforos. | m2 | 3.28 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.02 | Mesada de H°A° con terminación en microcemento alisado. | m2 | 1.7 |  | 0 |  | #DIV/0!
15 | ESPEJOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
15.01 | Espejos Float 6mm Bordes Pulidos 0,60m de ancho x 0,80m de alto | m2 | 2.96 |  | 0 |  | #DIV/0!
16 | SISTEMAS DE OSCURECIMIENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
16.01 | RSC - Cortina tipo SunSreen color negra en cabina de 194 (ancho) x 240 (alto) | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.02 | RSC - Cortina tipo SunSreen color negra en cabina de 194 (ancho) x 60 (alto) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.03 | RSC - Cortina tipo SunSreen color negra en cabina de 194 (ancho) x 114 (alto) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.04 | RSC - Cortina tipo SunSreen color blacnca 1,70 (ancho) x 0,90 (alto) | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.05 | RSC - Cortina tipo SunSreen color blacnca 1,50 (ancho) x 2,30 (alto) | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.06 | RSC - Cortina tipo SunSreen color blanca 110 (ancho) x 110 (alto) | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
17 | EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
17.01 | Microondas de 21 lts, primera marca. | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
17.02 | Heladera tipo frigobar de bajo consumo de 65 lts, medidas aproximadas: 46 cm Ancho x 54 cm Prof. x 73 cm | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
17.03 | Heladera Cíclica de bajo consumo de 277 lts. Min. Con frezzer | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
17.04 | Pava electica bajo consumo de 2 lts. | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
17.05 | Cafetera con filtro bajo consumo de 1,2 lts. | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
18 | MOBILIARIO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
18.01 | EL1 - Escritorio simple con cajonera móvil, porta CPU y pasacables | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.02 | EL2 - Escritorio gerencial con cajonera móvil, porta CPU y pasacables | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.03 | EL3 - Mueble de guardado bajo con dos puertas de abrir y un estante | un | 12 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.04 | EL4 - Biblioteca baja con 3 estantes | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.05 | EL5 - Mesa de comedor Diam 0.90 | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.06 | EL6 - Banco de trabajo de estructura metálica y base de madera con carro móvil 130x80x210 | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.07 | EL7 - Estantería metálica reforzada con 5 estantes 90x42x200 | un | 5 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.08 | EM1 - Escritorio con 2 cajoneras, 2 porta CPU y 2 pasacables 640x58x74 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.09 | EM2 - Escritorio con cajonera, porta CPU y 2 pasacables 368x58x74 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.10 | EM3 - Mueble bajo mesada + alacena con guardado de termotanque + estante flotante | ml | 4.5 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.11 | EM4 - Mueble bajo mesada con dos puertas de abrir y un estante | ml | 1.2 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.12 | EM5 - Escritorio con con 2 cajoneras, 2 porta CPU y 2 pasacables 574x58x74 | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.13 | EM6 - Estructura de Hormigón armado con terminación en cemento alisado con trasforo para bacha. | m2 | 0.6 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.14 | EM7 - Estructura de Hormigón armado con terminación en cemento alisado con traforo para pileta de cocina. | m2 | 1.75 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.15 | EM8 - Mueble mostrador para atención a personal | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.16 | EM9 - Consola de Cabina de Control con calado para equipamiento a especificar en obra | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.17 | EA1 - Mesa ratona Diam 0.60cm | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.18 | EA2 - Sillón de dos cuerpos de chenille/gamuza lavable gris grafito | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.19 | EA3 - Sillón de un cuerpo de chenille/gamuza lavable gris grafito | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.20 | SO - Silla Operativa tipo Aston con apoyabrazos y percha | un | 13 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.21 | SC - Silla Office tipo Oregon apilable | un | 6 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.22 | SG - Silla Gerencial tipo Vertebra con apoyacabeza, apoyabrazos y percha | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.23 | CB - Cestos de basura | un | 13 |  | 0 |  | #DIV/0!
19 | INCENDIO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
19.01 | Ingeniería de Ejecutiva de instalación de deteccion y extinsion contra incendio | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
19.02 | Central de incendios Inteligente. Marca Notifier, modelo NFS-640 c/ modulo DVC + Discador Telefónico. incluye canalización y cableado. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
19.03 | Repetidor FDU-80 + gabinete. incluye canalización y cableado. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
19.04 | Amplificador de audio para autoevacuación Notifier, modelo DAX7525 + 2 fuentes alim. FCPS-24SE 8amp @ 24V. incluye canalización y cableado. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
19.05 | Fuente de alimentación AMPS-24/E 24dvc. incluye canalización y cableado. | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
19.06 | Modulo de aislación incluye canalización y cableado. | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
19.07 | Modulo de monitoreo. incluye canalización y cableado. | un | 6 |  | 0 |  | #DIV/0!
19.08 | Detectores de humo Notifier FSP-851, instalado (+cableado, cañería, accesorios) | un | 28 |  | 0 |  | #DIV/0!
19.09 | Detectores de humo Notifier FSP-851, instalado (+cableado, cañería, accesorios) (elementos para reposición) | un | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
19.10 | Avisadores manuales Notifier NBG-12LR, instalado (+cableado, cañería, accesorios) | un | 6 |  | 0 |  | #DIV/0!
19.11 | Avisadores manuales Notifier NBG-12LR, instalado (+cableado, cañería, accesorios) (elementos para reposición) | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
20 | PAISAJISMO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
20.01 | Paisajismo y vegetación (incluye tierra) | m2 | 60 |  | 0 |  | #DIV/0!
21 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
20.01 | Limpieza parcial de obra | mes | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
20.02 | Limpieza final de obra | m2 | 717.635 |  | 0 |  | #DIV/0!
COSTO - NETO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
A | COSTO DIRECTO A |  |  |  |  | 0
| GASTOS GENERALES | % |  |  |  | 0
B | SUBTOTAL B |  |  |  |  | 0
| COSTO FINANCIERO | % |  |  |  | 0
| BENEFICIO | % |  |  |  | 0
C | SUBTOTAL C |  |  |  |  | 0
| IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % |  |  |  | 0
D | PESUPUESTO |  |  |  |  | 0
| COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  |  | #DIV/0!
PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTO x CR A ) | [5 empty] | 0
PRECIO TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | 0
PLANILLA RESUMEN
RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS |  |  |  |  | Precio Rubro | % incidencia
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | DEMOLICIÓN Y RETIROS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | MOVIMIENTO DE SUELOS Y EXCAVACIONES |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | ESTRUCTURAS H°A° |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | CONSTRUCCION EN SECO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | CARPINTERIAS / ABERTURAS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | HERRERIA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | PINTURA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | CUBIERTAS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | INSTALACION ELÉCTRICA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | INSTALACION TERMOMECÁNICA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | MESADAS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | ESPEJOS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | SISTEMAS DE OSCURECIMIENTO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | MOBILIARIO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | INCENDIO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | PAISAJISMO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
21 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Superficie |  |  | m2 | 717.635
| Precio por m2 de Edificación |  |  | $/m2 | 0

## MP
INCIDENCIA DEL COSTO DE LOS COMPONENTES EN EL COSTO DIRECTO DE OBRA
Componentes |  | Factor A | Indice de valor a considerar
FM | Materiales | 0.46 | Según Fórmula Tabla 1
MO | Mano de Obra | 0.44 | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 a) - Capítulo Mano de obra
FME | Equipos y Máquinas | 0.1 | Según Fórmula Tabla 1
T - 1 | COEFICIENTES DE PONDERACION DE LOS MATERIALES
Materiales |  | Factor B | Fuente de Indice
M1 | Instalación Eléctrica | 0.4575 | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 g) -Ítem Instalación eléctrica
M2 | Albañilería | 0.15601 | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 b) - Ítem albañilería
M3 | Carpintería Metálica y Herrería | 0.14884 | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 d) - Ítem Carpintería metálica y herrería
M4 | Demolición y Retiros | 0.09658 | "Anexo INDEC " Servicios - Cod .74110-11 - Ítem Contenedor tipo volquete
M5 | Instalación Sanitaria | 0.079941 | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 h) -Ítem Caños de PVC
M6 | Pintura | 0.071819 | "Anexo INDEC " Mat. Elem - Cod .35110_32 - Ítem Pintura látex para exteriores
1.0107
T -2 | COEFICIENTES DE PONDERACION DE EQUIPOS Y MAQUINAS
Materiales |  |  | Fuente de Indice
AE | Amortización de equipos |  | Anexo INDEC " IPM- Cuadro 1- Importados - Indices Equipos -Amortización de equipos -
MO | Mano de Obra |  | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 a) - Capítulo Mano de obra
CAE | Coeficiente Amortización |  | Se adopta 0,7
CRR | Coeficiente Rep. y Rep.CRR |  | Se adopta 0,3

## Analisis de precios
ITEM: | [5 empty] | UNIDAD DE MEDIDA (UdM)
DESCRIPCION:
CODIGO | INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | RENDIMIENTO | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | COSTO TOTAL
A | MATERIALES |  | U.Mat/UdM | U.Mat/UdM | $/u | Sub total
B | MANO DE OBRA |  | Jornales/Día | Jornales/UdM | $/Día | Sub total
D | EQUIPOS |  | Equipo/Mes | Horas/UdM | $/Hora | Sub total
0
COSTO DIRECTO
CR
0
PRECIO TOTAL

## CR
CALCULO COEFICIENTE RESUMEN (CR)
A | COSTO DIRECTO |  |  | 1
GG | GASTOS GENERALES | % | g.g | GG= A x %gg
B | SUBTOTAL B |  |  | B= A + GG
CF | COSTO FINANCIERO | % | c.f | CF= B x %cf
BE | BENEFICIO | % | be | BE= B x be
C | SUBTOTAL C |  |  | C= B+CF+BE
IMP | IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % | i | IMP= C * i
D | PRESUPUESTO |  |  | D= C + IMP
COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  | D/A