## PRESUPUESTO PSS
COMPUTO Y PRESUPUESTO
CONTRATISTA: |  |  |  | AEROPUERTO POSADAS
TIPO DE OBRA: CORRECTIVOS EDIF. OPERATIVO, SOBRETECHO, CAÑEROS Y ALIMENTACIÓN RADAR-CIRCULAR 1. |  |  |  | 2026-09-01
RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS | Cómputo |  | Presupuesto
|  | Unid. | Cant. a | Precio Unitario b | Precio Item c c=(a x b) | Precio Rubro | % incidencia
1) Se deberá completar la columna de Precio Unitario (b) 2) Al final de la tabla completar % Costo Financiero, Gastos Generales, Beneficio e Impuestos.
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.01 | Vallado de obra | ml | 400 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.02 | Obrador / depósito / baño quimico | m2 | 36 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.03 | Planos obra (Aptos Construcción, Ejecutivos, CAO, Ing. de detalles, etc) | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.04 | Estudio de georradar | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
2 | DEMOLICION |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.01 | Picado de vereda para colocacion de guardaganado y cañeria de vinculacion | m2 | 9.84 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.02 | Demolicion de semicubierto exterior en sector de vinculacion con Torre de control y edificio operativo | m2 | 8.46 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.03 | Pases para unidades exteriores de AA | un | 6 |  | 0 |  | #DIV/0!
3 | MOVIMIENTO DE SUELO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.01 | Excavación para platea (3x3x0,40) | m3 | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
3.02 | Excavación (con máquina) para zanjeo 0,50x1,20 prof con ensanchamiento en camaras a 0,80x0,80 | m3 | 564 |  | 0 |  | #DIV/0!
3.03 | Provisión, tendido y compactación de cama de arena para asiento de cañeros y tritubo. | m3 | 170 |  | 0 |  | #DIV/0!
3.04 | Relleno y compactación con tosca hasta nivel de terreno natural. | m3 | 340 |  | 0 |  | #DIV/0!
3.05 | Retiro y disposición final de tierra sobrante de excavación. | m3 | 170 |  | 0 |  | #DIV/0!
4 | CANALIZACIONES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.01 | Cañero MT - Provisión e instalación de tres (3) caños PVC Ø110 mm para canalización de media tensión, aptos para enterramiento. | ml | 2550 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.02 | Tritubo PEAD Ø63 mm para canalización de telecomunicaciones/datos. | ml | 850 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.03 | Cámaras de inspección de 0,80 x 0,80 x 1,20 m, tipo prefabricadas o ejecutadas en H°A°, con tapa reforzada. | m3 | 28 |  | 0 |  | #DIV/0!
5 | ESTRUCTURAS H°A° (provisión y colocación) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.01 | Platea de H°A° H21 peinado (e=15cm) y juntas de dilatación | m3 | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.02 | Dados de H°A° | m3 | 3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.03 | Trincheras Reundido de H°A° en platea para ingreso de cables de MT / BT de 1,5 x 0,4 x 0,4 m³ (Ancho x Largo x Profundidad) | m3 | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.04 | Ejecución de dados/fundaciones aisladas de H°A° para columnas metálicas, con anclajes embebidos. | m3 | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
6 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Revoques (provisión y ejecución)
6.01 | Azotado + hidrófugo | m² | 244 |  | 0 |  | #DIV/0!
Solados, zocalos y solias (provisión y colocación)
6.02 | Zócalo de Hormigon prefabricado h=0,14 | ml | 61 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.03 | Solias de A°I° en cambio de piso a=10cm | ml | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
7 | VIDRIOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
PUERTAS
7.01 | DVH (Int.Termoendurecido 4+4 + cam12mm + ext laminado 6+6) vidrio exterior con tinte tipo Evergreen o similar). En Cabina de control 190mm+x7mm | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
VENTANAS
7.02 | DVH (Float 6mm + Cam 9mm + Laminado 3+3) Doble contacto con burletes de EPDM en sala de intruccion 64mm x 66mm | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
8 | HERRERIA y CUBIERTAS (provisión y colocación) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.01 | Estructura para dos semicubiertos estacionamientos (incluye chapa de cierre superior similar a existente) | m² | 30 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.02 | Estructura metálica (columnas en perfil C o tubo estructural, vigas y correas). | un | 8 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.03 | Cubierta de chapa a un agua, con pendiente aproximada del 15%. | m² | 20 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.04 | Cenefas en tres caras para protección contra intemperie. | ml | 36 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.05 | Instalación de dos puertas metálicas de 1,00 m de ancho cada una, aptas para intemperie. | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.06 | Malla tipo Shulman para cerramiento/protección. | m² | 22 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.07 | Cubierta de Chapa trapezoidal T-101 prepintado Color a definir por I.O., incluye estructura, cenefas, babetas, cantoneras, y cumbreras y juntas selladas (según detalle) | m² | 200 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.08 | Provisión y colocación de columnas metalicas | ml | 24 |  | 0 |  | #DIV/0!
9 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.01 | Fijador + látex interior ultralavable muros/tabiques | m² | 43.725 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.02 | fijador + látex exterior ultralavable muros/tabiques | m² | 158.6 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.03 | Fijador + látex exterior cielorraso de fuste | m² | 20 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.04 | Preparación superficial, protección anticorrosiva y pintura de terminación. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
10 | INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.01 | Instalación pluvial. Incluye cañerías, guardaganados y accesorios en acceso de edicicio para desviacion a sistema de desagues existentes | m2 | 10 |  | 0 |  | #DIV/0!
11 | INSTALACION ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.01 | Provisión e instalación de sistema de PAT y equipotencialidad, incluyendo jabalinas, conductores y conexiones. (PARA CASETAS) | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.02 | Diseño, provisión e instalación de tablero para caseta de transformadores con protecciones. | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.03 | Provisión, montaje, conexionado y puesta en servicio de dos (2) transformadores trifásicos de distribución herméticos, uno elevador 380 Vca / 2,4 kVca y uno reductor 2,4 kVca / 380 Vca, ambos de 20 kVA, 50 Hz, aptos para instalación en intemperie o semicubierto, para operación en esquema elevador–línea MT–reductor, incluyendo accesorios, anclajes, terminales, puesta a tierra, señalización, identificación y ensayos de recepción en obra. | un | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.04 | Provisión, montaje y conexionado de sistema de protección en media tensión mediante conjunto trifásico (3 polos) compuesto por seccionadores portafusibles tipo cut-out de expulsión, aptos para instalación a la intemperie, para nivel de aislación compatible con red 3,6/6 kV, incluyendo estructura de soporte metálica, aisladores, herrajes, conexiones, terminales, puesta a tierra de partes metálicas, y señalización de seguridad. El sistema deberá permitir maniobra visible, seccionamiento bajo condiciones de seguridad y protección contra sobrecorrientes mediante fusibles calibrados según potencia de transformadores. Cumplimiento de normas IRAM aplicables para equipamiento de media tensión. | un | 6 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.05 | Provisión e instalación de alimentador de media tensión compuesto por 3 hilos (3F), mediante cable 3,6/6 kV – sección 6 mm² Cu, incluyendo tendido, identificación y terminaciones. Cumplimiento de IRAM 2178 (cables de energía para media tensión). | ml | 1000 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.06 | Provisión e instalación de alimentadores de baja tensión compuestos por 4 hilos (3F + N), mediante conductores de sección 10 mm² Cu, incluyendo canalización, tendido y conexionado. Cumplimiento de IRAM NM 247-3 / IRAM 2183 (conductores de baja tensión). | ml | 100 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.07 | Provisión e instalación de canalizaciones eléctricas auxiliares. | ml | 24 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.08 | Provisión e instalación de luminarias para semicubierto de transformadores. | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.09 | Provisión e instalación de tomacorrientes aptos para intemperie (grado de protección adecuado). | un | 4 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.10 | Provisión e instalación de cartelería de seguridad y señalización eléctrica. | gl | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.11 | Canalizacion y cableado bocas de iluminacion, EXTERIOR ED OP | un | 12 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.12 | Ensayo de instalacion ramal MT, trnasformadores y puesta a tierra | un | 1 |  | 0 |  | #DIV/0!
ARTEFACTOS (provisión y colocación)
11.13 | Artefacto placa led estanco 8cm x 60cm x 7cm tipo HIDRO 16 16w 4000k | un | 20 |  | 0 |  | #DIV/0!
12 | INSTALACION TERMOMECÁNICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.01 | Retiro, movimiento e instalación de unidades exteriores de azotea a fachada | un | 6 |  | 0 |  | #DIV/0!
13 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13.01 | Limpieza parcial de obra | mes | 2 |  | 0 |  | #DIV/0!
13.02 | Limpieza final de obra | m² | 200 |  | 0 |  | #DIV/0!
COSTO - NETO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
A | COSTO DIRECTO A |  |  |  |  | 0
| GASTOS GENERALES | % |  |  |  | 0
B | SUBTOTAL B |  |  |  |  | 0
| COSTO FINANCIERO | % |  |  |  | 0
| BENEFICIO | % |  |  |  | 0
C | SUBTOTAL C |  |  |  |  | 0
| IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % |  |  |  | 0
D | PESUPUESTO |  |  |  |  | 0
| COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  |  | #DIV/0!
PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTO x CR A ) | [5 empty] | 0
14 | EQUIPO DE OBRA
14.01 | Representante Técnico en Obra (Arq. . / Ing.) | mes | 2 |  | 0
14.02 | Tecnico en seguridad e Higiene | mes | 2 |  | 0
Subtotal Ítem | [5 empty] | 0
PRECIO TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | 0
PLANILLA RESUMEN
RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS |  |  |  |  | Precio Rubro | % incidencia
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | DEMOLICION |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | MOVIMIENTO DE SUELO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | CANALIZACIONES |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | ESTRUCTURAS H°A° (provisión y colocación) |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | VIDRIOS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | HERRERIA y CUBIERTAS (provisión y colocación) |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | PINTURA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | INSTALACION ELÉCTRICA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | INSTALACION TERMOMECÁNICA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| SUBTOTAL |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | EQUIPO DE OBRA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #DIV/0!
| TOTAL |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Superficie |  |  | m2 | 200
| Precio por m2 de Edificación |  |  | $/m2 | 0

## MP
INCIDENCIA DEL COSTO DE LOS COMPONENTES EN EL COSTO DIRECTO DE OBRA
Componentes |  | Factor A | Indice de valor a considerar
FM | Materiales | 0.46 | Según Fórmula Tabla 1
MO | Mano de Obra | 0.44 | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 a) - Capítulo Mano de obra
FME | Equipos y Máquinas | 0.1 | Según Fórmula Tabla 1
T - 1 | COEFICIENTES DE PONDERACION DE LOS MATERIALES
Materiales |  | Factor B | Fuente de Indice
M1 | Canalizaciones | 0.32 | "Anexo INDEC " ICC- Art.36320-12 Ítem Caño de PVC de 0,110 m
M2 | Cubiertas | 0.22 | "Anexo INDEC " IPIB- Cod. 42999-2 -ítem Chapas Metálicas
M3 | Instalación Eléctrica | 0.21 | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 g) -Ítem Instalación eléctrica
M4 | Movimiento de suelos | 0.18 | "Anexo INDEC " Servicios - Cod .51800- 21 Ítem Retroexcavadora
M5 | Instalación Termomecánica | 0.04 | "Anexo INDEC " IPM- Art.15 i) -Ítem Máquinas y aparatos eléctricos
M6 | Carpintería Metálica y Herrería | 0.03 | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 d) - Ítem Carpintería metálica y herrería
1
T -2 | COEFICIENTES DE PONDERACION DE EQUIPOS Y MAQUINAS
Materiales |  |  | Fuente de Indice
AE | Amortización de equipos |  | Anexo INDEC " IPM- Cuadro 1- Importados - Indices Equipos -Amortización de equipos -
MO | Mano de Obra |  | "Anexo INDEC " ICC- Art.15 a) - Capítulo Mano de obra
CAE | Coeficiente Amortización |  | Se adopta 0,7
CRR | Coeficiente Rep. y Rep.CRR |  | Se adopta 0,3

## Analisis de precios
ITEM: | [5 empty] | UNIDAD DE MEDIDA (UdM)
DESCRIPCION:
CODIGO | INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | RENDIMIENTO | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | COSTO TOTAL
A | MATERIALES |  | U.Mat/UdM | U.Mat/UdM | $/u | Sub total
B | MANO DE OBRA |  | Jornales/Día | Jornales/UdM | $/Día | Sub total
D | EQUIPOS |  | Equipo/Mes | Horas/UdM | $/Hora | Sub total
0
COSTO DIRECTO
CR
0
PRECIO TOTAL

## CR
CALCULO COEFICIENTE RESUMEN (CR)
A | COSTO DIRECTO |  |  | 1
GG | GASTOS GENERALES | % | g.g | GG= A x %gg
B | SUBTOTAL B |  |  | B= A + GG
CF | COSTO FINANCIERO | % | c.f | CF= B x %cf
BE | BENEFICIO | % | be | BE= B x be
C | SUBTOTAL C |  |  | C= B+CF+BE
IMP | IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % | i | IMP= C * i
D | PRESUPUESTO |  |  | D= C + IMP
COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  | D/A

## Notas Guada (hidden)
2.03 | Pases para unidades exteriores de AA | el costo q puse es de m3 asi que chequear cant
1.04 | Estudio de georradar | el costo es por m2
5.04 | Ejecución de dados/fundaciones aisladas de H°A° para columnas metálicas, con anclajes embebidos. | no entiendo la diferencia del item con 5.01
8.02 | Provisión y montaje de estructura metálica (columnas en perfil C o tubo estructural, vigas y correas). | tendria q ir en metro lineal
9.04 | Preparación superficial, protección anticorrosiva y pintura de terminación. | antes era 8.06 en herreria // necesitaria un estimativo
10.02 | Provisión y colocación de columnas metalicas | de que tipo y tamaño
12 | INSTALACION ELÉCTRICA | con quien hay que ver?

## Hoja1 (hidden)
MOVIMIENTO DE SUELO
Excavación (con máquina) para platea | m3 | 0
Excavación (con máquina) para zanjeo | m3 | 0
Relleno y compactación con tosca | m3 | 0
Retiro de tierra sobrante | m3 | 0
ESTRUCTURAS H°A° (provisión y colocación)
Platea de H°A° H21 peinado (e=15cm) y juntas de dilatación | m3 | 0
HERRERIA (provisión y colocación)
Malla de proteccion tipo Shulman | m2 | 0
INSTALACION ELÉCTRICA
(provisión y colocación)
Provisión e instalación sistema puesta a tierra y descargas atmosféricas | un | 0
Provisión de instalación temporal segura y señalizada para cableados, incluye tableros de obra | un | 0
Diseño y provisión Tablero caseta TRAFO Y PROTECCIONES | un | 0
Cañero distribución energía y datos 2 x Ø110mm | ml | 0
Cañero distribución energía y datos Tritubo Ø 63mm | ml | 0
Cámaras cañero distribución energía y datos PTR | un | 0
Trincheras bajo tableros | ml | 0
Provisión, Canalización y cableado | un | 0
Estudio de georradar | un | 0
CASETAS DE TRAFOS
Provision y colocacion de shelter para Trafos | un | 0